## 地下水
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 是否考核 | 取水点经纬度 | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群
1 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 深州市 | 131182 | 深州市地下水水源地 |  |  | 地下水 | 是 | 东经115°57′22″；北纬37°99′38″ | 0 | 2018-03-14 | 7.06 | 182 | 233 | 59.8 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.002L | 0.050L | 2.47 | 0.659 | 0.001L | 0.025L | 0.953 | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.002 | 0.004L | 0.0045 | 3L
2 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 冀州区 | 131103 | 冀州市地下水水源地 |  |  | 地下水 | 是 | 东经115°34′08″；北纬37°32′29″ | 2.2331 | 2018-01-30 | 8.02 | 154 | 32.1 | 7.51 | 0.0098 | 0.0005L | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.050L | 1.54 | 1.01 | 0.001L | 0.066 | 0.18 | 0.001L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 3L