## Sheet1
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | 度 | / | NTU | / | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 故城镇 | 新庄村 | 否 | 故城镇中镇村地下水型水源地 | 116.103 | 37.3902 | 2020 | 2 | 27 | 24745 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.74 | 67.8 | 463 | 77.5 | 48.2 | 0.02 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.22 | 0.217 | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 104 | 1.95 | 0.002L | 0.028 | 8e-05 | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 48 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.062 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
2 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 青罕镇 | 青罕村 | 否 | 青罕镇石西村地下水型水源地 | 116.0208 | 37.3928 | 2020 | 2 | 27 | 24193 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.72 | 50.2 | 452 | 78.3 | 64 | 0.02 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.17 | 0.236 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 174 | 1.91 | 0.002L | 0.038 | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 72 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.037 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
3 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 里老乡 | 前里老村 | 否 | 里老乡小马坊村地下水型水源地 | 116.1364 | 37.4838 | 2020 | 2 | 27 | 26215 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.73 | 53.1 | 433 | 77.2 | 57.4 | 0.02 | 0.01 | 0.04L | 0.01 | 0.011 | 0.0003L | 0.050L | 0.18 | 0.228 | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 160 | 1.79 | 0.002L | 0.023 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 44 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
4 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 房庄镇 | 王庄村 | 否 | 房庄乡王庄村地下水型水源地 | 116.0092 | 37.4841 | 2020 | 2 | 27 | 20957 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.74 | 23.6 | 138 | 22.4 | 17.8 | 0.07 | 0.07 | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.18 | 0.27 | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 38.9 | 0.532 | 0.002L | 0.006 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.028L | Ⅲ类
5 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三朗镇 | 南岭踪村 | 否 | 三朗乡南岭踪村地下水型水源地 | 115.9178 | 37.4199 | 2020 | 2 | 27 | 28268 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.81 | 34.4 | 422 | 79.9 | 66.3 | 0.02 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 0.206 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 175 | 1.21 | 0.002L | 0.023 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 73 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.034 | 0.059 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
6 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 饶阳店镇 | 薛官屯村 | 否 | 饶阳店镇薛官屯村地下水型水源地 | 115.8679 | 37.3234 | 2020 | 2 | 27 | 37657 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.72 | 33.4 | 462 | 75.8 | 65 | 0.05 | 0.01L | 0.04L | 0.018 | 0.044 | 0.0003L | 0.050L | 0.24 | 0.234 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 192 | 1.52 | 0.002L | 0.026 | 0.00004L | 0.0024 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 89 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.044 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
7 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 西河村 | 否 | 郑口镇西河村地下水型水源地 | 115.9589 | 37.3078 | 2020 | 2 | 27 | 20935 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.73 | 47.9 | 474 | 78.1 | 45.2 | 0.05 | 0.01L | 0.04L | 0.009 | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.18 | 0.246 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 100 | 1.99 | 0.002L | 0.034 | 0.00004L | 0.0051 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 59 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.028 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
8 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 西半屯镇 | 西半屯村 | 否 | 西半屯镇西半屯村地下水型水源地 | 115.8648 | 37.1933 | 2020 | 2 | 27 | 39293 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.72 | 67.1 | 470 | 79.7 | 42.6 | 0.02 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.15 | 0.234 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 187 | 1.94 | 0.002L | 0.042 | 8e-05 | 0.0019 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 82 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.031 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
9 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 齐庄村 | 否 | 建国镇齐庄村地下水型水源地 | 115.8244 | 37.1547 | 2020 | 2 | 27 | 18451 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.82 | 68.9 | 484 | 83 | 57.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.15 | 0.214 | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 196 | 1.92 | 0.002L | 0.03 | 4e-05 | 0.001 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 6 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.031 | 0.108 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
10 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 要庄村 | 否 | 建国镇民主村地下水型水源地 | 115.8421 | 37.1182 | 2020 | 2 | 27 | 16749 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.73 | 65.1 | 478 | 79.2 | 45.1 | 0.05 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.016 | 0.0003L | 0.050L | 0.15 | 0.228 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 169 | 1.9 | 0.002L | 0.044 | 0.00004L | 0.0019 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 45 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.041 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
11 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 辛庄乡 | 白小么村 | 否 | 辛庄乡东辛庄地下水型水源地 | 116.0415 | 37.4408 | 2020 | 2 | 27 | 22575 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 6.72 | 57 | 499 | 95.6 | 95.2 | 0.04 | 0.01 | 0.04L | 0.023 | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.35 | 0.231 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 193 | 1.6 | 0.002L | 0.028 | 0.00004L | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00034 | 2L | 76 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.174 | 0.18 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
12 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 滩头村 | 否 | 夏庄镇东夏庄村地下水型水源地 | 116.218 | 37.4489 | 2020 | 2 | 27 | 16853 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.73 | 90.9 | 546 | 114 | 53.8 | 0.11 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.14 | 0.22 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 191 | 1.94 | 0.002L | 0.044 | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 84 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.022 | 0.131 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
13 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 建国村 | 否 | 建国镇建国村地下水型水源地 | 115.8553 | 37.1529 | 2020 | 2 | 27 | 29489 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.72 | 91.5 | 472 | 78.8 | 56.5 | 0.02 | 0.01 | 0.04L | 0.009L | 0.021 | 0.0003L | 0.050L | 0.22 | 0.223 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 163 | 1.93 | 0.002L | 0.03 | 0.00004L | 0.0029 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 21 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.228 | 0.291 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
14 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 梁庄村 | 否 | 武官寨镇梁庄村地下水型水源地 | 115.8682 | 37.235 | 2020 | 2 | 27 | 19103 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 6.81 | 103 | 470 | 75.4 | 64.5 | 0.01 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.15 | 0.232 | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 177 | 1.92 | 0.002L | 0.041 | 4e-05 | 0.0009 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 86 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.219 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
15 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 仓上村 | 否 | 武官寨镇武官寨村地下水型水源地 | 115.8475 | 37.2559 | 2020 | 2 | 27 | 25799 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.63 | 68.3 | 460 | 80.8 | 55.2 | 0.01 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.15 | 0.234 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 158 | 1.83 | 0.002L | 0.043 | 0.00011 | 0.0012 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00054 | 2L | 74 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.186 | 0.147 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
16 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 五户村 | 否 | 郑口镇五户村地下水型水源地 | 115.9707 | 37.3728 | 2020 | 2 | 27 | 7294 | 1200 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.51 | 67.8 | 452 | 77 | 58.9 | 0.02 | 0.01 | 0.04L | 0.009L | 0.014 | 0.0003L | 0.050L | 0.2 | 0.236 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 149 | 1.89 | 0.002L | 0.029 | 0.00012 | 0.0015 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 39 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.24 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
17 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三郎镇 | 东牟村 | 否 | 三朗乡南镇村地下水型水源地 | 115.8864 | 37.3719 | 2020 | 2 | 27 | 15743 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.71 | 46.1 | 278 | 79 | 55.3 | 0.01 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.17 | 0.245 | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 147 | 1.41 | 0.002L | 0.025 | 6e-05 | 0.0005 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 72 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.326 | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
18 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 罗小营村 | 否 | 夏庄镇罗小营村地下水型水源地 | 116.213 | 37.42 | 2020 | 2 | 27 | 22529 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.72 | 57 | 453 | 78.5 | 57.5 | 0.05 | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.026 | 0.0003L | 0.050L | 0.23 | 0.215 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 193 | 1.78 | 0.002L | 0.037 | 8e-05 | 0.001 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 68 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
19 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 程油子乡 | 周刘庄 | 否 | 程油子乡周刘庄村地下水型水源地 | 115.6155 | 38.3097 | 2020 | 2 | 26 | 27100 | 1760 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.55 | 48.5 | 549 | 121 | 156 | 0.0067 | 0.00082 | 0.00057 | 0.002 | 0.0513 | 0.0003L | 0.050L | 0.93 | 2.6 | 0.09 | 0.137 | 0.005L | 124 | 0.6 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.00109 | 0.00012 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 61 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.041 | 0.1 | Ⅲ类
20 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 马店镇 | 长堤村 | 否 | 马店镇西长堤村地下水型水源地 | 115.4628 | 38.2969 | 2020 | 2 | 26 | 46100 | 2400 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.58 | 42.3 | 426 | 87.9 | 53.5 | 0.0096 | 0.00061 | 0.00054 | 0.0023 | 0.0522 | 0.0003L | 0.050L | 0.77 | 2.1 | 0.001L | 0.114 | 0.005L | 125 | 0.6 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.00096 | 0.00073 | 0.00006L | 0.007 | 0.00007L | 2L | 59 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.052 | 0.137 | Ⅲ类
21 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 何庄乡 | 满子村 | 否 | 大何庄乡西羽林村地下水型水源地 | 115.3716 | 38.2555 | 2020 | 2 | 26 | 35298 | 2200 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.66 | 32 | 450 | 89.5 | 65.4 | 0.0073 | 0.00076 | 0.00053 | 0.0024 | 0.0471 | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 2.4 | 0.001L | 0.131 | 0.005L | 133 | 0.7 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.00106 | 0.00036 | 0.00006L | 0.005 | 0.00007L | 2L | 70 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.063 | 0.077 | Ⅲ类
22 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 南王庄镇 | 角丘村 | 否 | 南王庄镇角南村地下水型水源地 | 115.4108 | 38.1222 | 2020 | 2 | 26 | 19690 | 1600 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.73 | 98.6 | 368 | 86 | 12 | 0.0206 | 0.00122 | 0.00334 | 0.0042 | 0.0509 | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.3 | 0.001L | 0.14 | 0.005L | 126 | 0.6 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.00111 | 0.00012 | 0.00006L | 0.008 | 0.00024 | 2L | 72 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.039 | 0.075 | Ⅲ类
23 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大子文 | 林庄 | 否 | 大子文乡林庄村地下水型水源地 | 115.3742 | 38.1994 | 2020 | 2 | 26 | 16800 | 2200 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.61 | 89 | 465 | 107 | 46.3 | 0.0098 | 0.00036 | 0.00047 | 0.0048 | 0.0575 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 1.5 | 0.001L | 0.145 | 0.005L | 121 | 0.8 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.00094 | 0.0007 | 0.00006L | 0.009 | 0.00007L | 2L | 66 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.058 | 0.068 | Ⅲ类
24 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 东付庄 | 否 | 古城镇东付庄地下水型水源地 | 116.2451 | 37.8379 | 2020 | 2 | 27 | 12600 | 357.46 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.89 | 38.6 | 676 | 140 | 134 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00291 | 0.0003L | 0.05L | 0.63 | 0.3 | 0.003L | 0.028 | 0.02L | 189 | 1.2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.011 | 0.0025L | 2L | 64 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.192 | 0.244 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
25 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 大周村 | 否 | 码头镇大周村地下水型水源地 | 116.4542 | 37.8611 | 2020 | 2 | 27 | 18000 | 487.56 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.95 | 37.4 | 807 | 153 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.57 | 0.4 | 0.003L | 0.034 | 0.02L | 180 | 2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.015 | 0.0025L | 2L | 62 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.167 | 0.263 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
26 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 鲁庄村 | 否 | 码头镇鲁庄村地下水型水源地 | 116.4879 | 37.909 | 2020 | 2 | 27 | 22000 | 413.45 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.76 | 39 | 871 | 132 | 123 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00176 | 0.0003L | 0.05L | 0.61 | 0.4 | 0.003L | 0.044 | 0.02L | 177 | 2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.013 | 0.0025L | 2L | 66 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.192 | 0.244 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
27 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 霞口镇 | 潘庄村 | 否 | 霞口镇潘庄村地下水型水源地 | 116.5161 | 37.9798 | 2020 | 2 | 27 | 27600 | 1012.25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.85 | 39.4 | 830 | 156 | 120 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00949 | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 0.4 | 0.003L | 0.039 | 0.02L | 178 | 2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0011 | 0.0005L | 0.015 | 0.0025L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.185 | 0.294 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
28 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 后砖村 | 否 | 崔庙镇后砖村地下水型水源地 | 116.3586 | 37.905 | 2020 | 2 | 27 | 23000 | 668.79 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.76 | 46 | 780 | 131 | 133 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00285 | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 0.2L | 0.003L | 0.055 | 0.02L | 170 | 1.4 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.013 | 0.0025L | 2L | 60 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.286 | 0.342 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
29 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 刘娥村 | 否 | 崔庙镇刘娥村地下水型水源地 | 116.3975 | 37.9136 | 2020 | 2 | 27 | 19800 | 522.09 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.84 | 41 | 788 | 140 | 124 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00605 | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 0.3 | 0.003L | 0.039 | 0.02L | 182 | 2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.001 | 0.0005L | 0.015 | 0.0025L | 2L | 65 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.264 | 0.408 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
30 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河镇 | 东档柏村 | 否 | 漫河乡东档柏村地下水型水源地 | 116.1187 | 37.8338 | 2020 | 2 | 27 | 12000 | 285.25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.94 | 41.4 | 693 | 108 | 122 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.0041 | 0.0003L | 0.05L | 0.58 | 0.6 | 0.003L | 0.036 | 0.02L | 158 | 1.9 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0038 | 0.0005L | 0.012 | 0.0025L | 2L | 53 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.232 | 0.307 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
31 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河镇 | 倪庄村 | 否 | 漫河乡倪庄村地下水型水源地 | 116.1797 | 37.8076 | 2020 | 2 | 27 | 11000 | 256.23 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.86 | 37.4 | 705 | 146 | 143 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.0112 | 0.0003L | 0.05L | 0.69 | 0.7 | 0.003L | 0.044 | 0.02L | 176 | 2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.003 | 0.0005L | 0.013 | 0.0025L | 2L | 50 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.14 | 0.154 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
32 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 建桥乡 | 建东村 | 否 | 建桥乡建东村地下水型水源地 | 116.2822 | 37.9407 | 2020 | 2 | 27 | 16000 | 279.62 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.9 | 66.1 | 819 | 181 | 162 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 0.4 | 0.003L | 0.05 | 0.02L | 160 | 1.4 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.002 | 0.0005L | 0.015 | 0.0025L | 2L | 57 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.184 | 0.18 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
33 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 蒋坊乡 | 前蒋村 | 否 | 蒋坊乡前蒋村地下水型水源地 | 116.1927 | 37.9334 | 2020 | 2 | 27 | 20000 | 398.33 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.88 | 34 | 651 | 139 | 124 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.55 | 0.5 | 0.003L | 0.034 | 0.02L | 168 | 2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0024 | 0.0005L | 0.013 | 0.0025L | 2L | 51 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.242 | 0.436 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
34 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 大白乡 | 大白村 | 否 | 大白乡大白村地下水型水源地 | 116.358 | 37.9766 | 2020 | 2 | 27 | 17000 | 340.76 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.94 | 33 | 674 | 143 | 120 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00353 | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 0.3 | 0.003L | 0.028 | 0.02L | 127 | 1.2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.002 | 0.0005L | 0.016 | 0.0025L | 2L | 54 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.201 | 0.36 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
35 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 王集乡 | 后安村 | 否 | 王集乡后安村地下水型水源地 | 116.4161 | 37.9823 | 2020 | 2 | 27 | 23000 | 330.63 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.73 | 36 | 757 | 139 | 122 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00223 | 0.0003L | 0.05L | 0.53 | 0.3 | 0.003L | 0.036 | 0.02L | 132 | 1.2 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0006 | 0.0005L | 0.016 | 0.0025L | 2L | 61 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.237 | 0.358 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
36 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 齐门村 | 否 | 古城镇齐门村地下水型水源地 | 116.2772 | 37.8875 | 2020 | 2 | 27 | 18000 | 402.62 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 6.93 | 44 | 755 | 148 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.58 | 0.2L | 0.003L | 0.036 | 0.02L | 156 | 1.4 | 0.002L | 0.05L | 0.00002L | 0.0010L | 0.0006 | 0.0005L | 0.013 | 0.0025L | 2L | 69 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.139 | 0.327 | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
37 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 官佐村 | 否 | 饶阳镇官佐地下水型水源地 | 115.6485 | 38.2424 | 2020 | 2 | 27 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.04 | 128 | 224 | 19 | 10 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0168 | 0.0003L | 0.05L | 1.48 | 0.92 | 0.003L | 0.176 | 0.005L | 70.9 | 0.07 | 0.002L | 0.05 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 82 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.037 | 0.068 | Ⅲ类 |  |  | 备用水源，无供水
38 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大尹村镇 | 大尹村 | 否 | 大尹村镇尹村地下水型水源地 | 115.8206 | 38.3077 | 2020 | 2 | 27 | 21600 | 400 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.82 | 51.9 | 569 | 73 | 107 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0183 | 0.0003L | 0.05L | 0.4 | 1.76 | 0.066 | 0.058 | 0.005L | 66.6 | 0.12 | 0.002L | 0.07 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 84 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.07 | 0.029 | Ⅲ类
39 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 五公镇 | 五公村 | 否 | 五公镇五公村地下水型水源地 | 115.69 | 38.1325 | 2020 | 2 | 27 | 12000 | 300 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.34 | 123 | 586 | 237 | 83 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.53 | 1.09 | 0.017 | 0.159 | 0.005L | 65.6 | 0.13 | 0.002L | 0.06 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 82 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.093 | 0.028 | Ⅲ类
40 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大官亭镇 | 小官亭 | 否 | 大官亭镇小官亭地下水型水源地 | 115.7523 | 38.3261 | 2020 | 2 | 27 | 27600 | 300 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.84 | 36.5 | 503 | 80 | 101 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00228 | 0.0003L | 0.05L | 0.63 | 1.92 | 0.073 | 0.031 | 0.005L | 65.5 | 0.14 | 0.002L | 0.05 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 84 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.056 | 0.022 | Ⅲ类
41 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 王同岳乡 | 王庄 | 否 | 王同岳乡王庄地下水型水源地 | 115.699 | 38.209 | 2020 | 2 | 27 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.19 | 140 | 752 | 213 | 12 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00242 | 0.0003L | 0.05L | 0.48 | 2.07 | 0.027 | 0.192 | 0.005L | 66.6 | 0.13 | 0.002L | 0.07 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 78 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.094 | 0.045 | Ⅲ类 |  |  | 备用水源，无供水
42 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 北留吾 | 否 | 留楚乡王留吾地下水型水源地 | 115.7621 | 38.2252 | 2020 | 2 | 27 | 16800 | 450 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.25 | 142 | 781 | 214 | 90 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00174 | 0.0003L | 0.05L | 0.57 | 2.08 | 0.027 | 0.069 | 0.005L | 67.6 | 0.12 | 0.002L | 0.06 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 82 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.047 | 0.026 | Ⅲ类
43 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 合方村 | 否 | 留楚乡合方村地下水型水源地 | 115.8223 | 38.2155 | 2020 | 2 | 27 | 15200 | 400 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.42 | 94.1 | 686 | 141 | 140 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.32 | 1.03 | 0.01 | 0.124 | 0.005L | 72 | 0.13 | 0.002L | 0.06 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 82 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.09 | 0.054 | Ⅲ类
44 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 留楚村 | 否 | 留楚乡留楚村地下水型水源地 | 115.8324 | 38.1794 | 2020 | 2 | 27 | 22600 | 1000 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.17 | 55.7 | 641 | 116 | 164 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0012 | 0.0003L | 0.05L | 0.4 | 0.6 | 0.004 | 0.118 | 0.005L | 72 | 0.13 | 0.002L | 0.05 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 74 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.098 | 0.03 | Ⅲ类
45 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 东里满乡 | 大送驾庄 | 否 | 东里满乡大送驾庄地下水型水源地 | 115.8206 | 38.3077 | 2020 | 2 | 27 | 12600 | 300 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.63 | 111 | 423 | 186 | 31 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00177 | 0.0003L | 0.05L | 0.32 | 0.52 | 0.007 | 0.135 | 0.005L | 70.9 | 0.14 | 0.002L | 0.06 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1L | 78 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.107 | 0.067 | Ⅲ类
46 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 兵曹乡 | 兵曹村 | 否 | 兵曹乡兵曹村地下水型水源地 | 115.5443 | 38.0522 | 2020 | 2 | 27 | 8700 | 2855 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.64 | 108 | 334 | 171 | 18.9 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00458 | 0.002L | 0.050L | 0.54 | 0.2L | 0.001L | 0.4 | 0.02L | 51.9 | 0.4 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0008 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 52 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.031 | 0.041 | Ⅲ类
47 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 乔屯乡 | 前康王城村 | 否 | 乔家屯乡前康王城村地下水型水源地 | 115.7026 | 37.8519 | 2020 | 2 | 27 | 9000 | 2082 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.74 | 82.1 | 546 | 145 | 117 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00513 | 0.002L | 0.050L | 0.38 | 0.2L | 0.001L | 0.24 | 0.02L | 120 | 0.7 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 70 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.017 | 0.132 | Ⅲ类
48 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 榆科镇 | 东辛庄村 | 否 | 榆科镇东辛庄地下水型水源地 | 115.6593 | 37.9637 | 2020 | 2 | 27 | 11000 | 1100 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.84 | 265 | 764 | 239 | 232 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00145 | 0.002L | 0.050L | 0.47 | 1.5 | 0.298 | 0.28 | 0.02L | 158 | 0.3 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 65 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.099 | 0.302 | Ⅲ类
49 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 护驾迟镇 | 护驾迟村 | 否 | 护驾迟镇护驾迟村地下水型水源地 | 115.7034 | 37.8915 | 2020 | 2 | 27 | 9371 | 2800 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.74 | 173 | 731 | 169 | 222 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00134 | 0.002L | 0.050L | 0.56 | 1.2 | 0.012 | 0.27 | 0.02L | 170 | 0.4 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 63 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.029 | 0.226 | Ⅲ类
50 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 唐奉镇 | 唐奉村 | 否 | 唐奉镇唐奉村地下水型水源地 | 115.5104 | 38.1434 | 2020 | 2 | 27 | 5000 | 4325 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.86 | 163 | 315 | 123 | 8.4 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00186 | 0.002L | 0.050L | 0.54 | 0.2L | 0.005 | 0.28 | 0.02L | 93 | 0.3 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 62 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.035 | 0.162 | Ⅲ类
51 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 前磨头镇 | 前磨头村 | 否 | 前磨头镇前磨头村地下水型水源地 | 115.4984 | 37.8017 | 2020 | 2 | 27 | 18700 | 2682 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.51 | 251 | 845 | 237 | 233 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00131 | 0.002L | 0.050L | 0.63 | 3.1 | 0.038 | 0.21 | 0.02L | 172 | 0.3 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.013 | 0.412 | Ⅲ类
52 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 王家井镇 | 郝家庄 | 否 | 王家井镇郝家庄地下水型水源地 | 115.4077 | 37.8355 | 2020 | 2 | 27 | 13500 | 1300 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.1 | 327 | 740 | 236 | 149 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00429 | 0.002L | 0.050L | 0.64 | 2.3 | 0.045 | 0.23 | 0.02L | 120 | 0.2 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 62 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.095 | 0.257 | Ⅲ类
53 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 大屯镇 | 琅窝村 | 否 | 大屯镇琅窝村地下水型水源地 | 115.3847 | 37.7642 | 2020 | 2 | 27 | 15000 | 1500 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 362 | 865 | 224 | 221 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00617 | 0.002L | 0.050L | 0.4 | 3.6 | 0.038 | 0.12 | 0.02L | 152 | 0.4 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 70 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.059 | 0.464 | Ⅲ类
54 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 北溪村乡 | 北溪村 | 否 | 北溪村乡北溪村地下水型水源地 | 115.77 | 38.0803 | 2020 | 2 | 27 | 9500 | 3660 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.16 | 216 | 738 | 242 | 188 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00115L | 0.002L | 0.050L | 0.36 | 1.2 | 0.394 | 0.28 | 0.02L | 136 | 0.3 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 60 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.048 | 0.302 | Ⅲ类
55 | 河北省 | 衡水市 | 高新区 | 大麻森乡 | 孙西营村 | 否 | 大麻森乡孙西营村地下水型水源地 | 115.7148 | 37.8048 | 2020 | 2 | 26 | 10000 | 1600 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.33 | 104 | 617 | 137.9 | 147.6 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.008L | 0.002L | 0.005L | 0.635 | 2.2 | 0.0025 | 0.02L | 0.005L | 174 | 0.735 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.002L | 0.004L | 0.006L | 2L | 26.5 | 0.02L | 0.03L | 5L | 5L | 0.055 | 0.108 | Ⅲ类
56 | 河北省 | 衡水市 | 高新区 | 大麻森乡 | 呼家村 | 否 | 大麻森乡呼家村地下水型水源地 | 115.6322 | 37.7843 | 2020 | 2 | 26 | 30000 | 1233 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.32 | 103.5 | 741 | 177.5 | 163.9 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.008L | 0.002L | 0.005L | 0.77 | 0.5 | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 181 | 0.71 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.002L | 0.004L | 0.006L | 2L | 37 | 0.02L | 0.03L | 5L | 5L | 0.053 | 0.082 | Ⅲ类
57 | 河北省 | 衡水市 | 滨湖新区 | 彭杜村乡 | 西张景官 | 否 | 彭杜村乡西张景官村地下水型水源地 | 115.7131 | 37.6341 | 2020 | 2 | 26 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.8 | 无 | 7.75 | 54 | 315 | 172 | 46 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00263 | 0.0003L | 0.050L | 1.06 | 1.3 | 0.023 | 0.23 | 0.02L | 65 | 0.83 | 0.002L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.047 | 0.044 | Ⅲ类 |  |  | 备用水源，无供水
58 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 冀州镇 | 大罗村 | 否 | 冀州镇大罗村地下水型水源地 | 115.5584 | 37.4963 | 2020 | 2 | 26 | 39676 | 1190 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.17 | 165 | 458 | 99.2 | 133 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.84 | 0.035 | 0.001L | 0.23 | 0.005L | 23.89 | 0.743 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0008 | 0.004L | 0.002 | 2L | 29 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.074 | Ⅲ类
59 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 官道李镇 | 白庄村 | 否 | 官道李镇白庄村地下水型水源地 | 115.4079 | 37.6819 | 2020 | 2 | 26 | 21331 | 639.93 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.89 | 174 | 555 | 175 | 170 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.65 | 4.85 | 0.001L | 0.17 | 0.005L | 27.37 | 0.712 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0007 | 0.004L | 0.002 | 2L | 33 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.066 | Ⅲ类
60 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 南午村镇 | 西北角村 | 否 | 南午村镇西北角村地下水型水源地 | 115.545 | 37.3919 | 2020 | 2 | 26 | 26660 | 799.8 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.84 | 179 | 612 | 107 | 64.4 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.058 | 0.001L | 0.21 | 0.005L | 25.5 | 0.935 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0006 | 0.004L | 0.003 | 2L | 36 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.033 | Ⅲ类
61 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 周村镇 | 后恩关村 | 否 | 周村镇后恩关村地下水型水源地 | 115.4893 | 37.4665 | 2020 | 2 | 26 | 25226 | 756.78 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.29 | 197 | 498 | 91.3 | 121 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 0.179 | 0.001L | 0.15 | 0.005L | 23.87 | 0.85 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005 | 0.004L | 0.002 | 2L | 42 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.063 | Ⅲ类
62 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 码头李镇 | 李后院村 | 否 | 码头李镇李后院村地下水型水源地 | 115.3393 | 37.5974 | 2020 | 2 | 26 | 30057 | 901.71 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.14 | 159 | 718 | 122 | 128 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.62 | 0.093 | 0.001L | 0.19 | 0.005L | 25.54 | 0.721 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0006 | 0.004L | 0.001 | 2L | 37 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.058 | Ⅲ类
63 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 西王庄镇 | 北张村 | 否 | 西王庄镇北张村地下水型水源地 | 115.2379 | 37.5927 | 2020 | 2 | 26 | 30051 | 901.64 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.36 | 170 | 614 | 139 | 152 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.75 | 4.71 | 0.001L | 0.28 | 0.005L | 26.62 | 0.495 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0007 | 0.004L | 0.002 | 2L | 36 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.034 | Ⅲ类
64 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 门家庄乡 | 门庄村 | 否 | 门家庄乡门庄村地下水型水源地 | 115.3401 | 37.6637 | 2020 | 2 | 26 | 21586 | 647.58 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.25 | 181 | 617 | 166 | 242 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 11.5 | 0.001L | 0.2 | 0.005L | 22.18 | 0.458 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005 | 0.004L | 0.001 | 2L | 40 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.023 | Ⅲ类
65 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 徐家庄乡 | 徐庄村 | 否 | 徐家庄乡徐庄村地下水型水源地 | 115.4628 | 37.5326 | 2020 | 2 | 26 | 27117 | 813.42 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.21 | 172 | 655 | 114 | 132 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 0.218 | 0.001L | 0.22 | 0.005L | 24.55 | 0.864 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005 | 0.004L | 0.001 | 2L | 35 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.03 | Ⅲ类
66 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 北漳淮乡 | 北漳淮村 | 否 | 北漳淮乡北漳淮村地下水型水源地 | 115.4252 | 37.4314 | 2020 | 2 | 26 | 22426 | 672.88 | 10 | 无 | 2 | 无 | 7.09 | 183 | 543 | 178 | 182 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.010L | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 0.105 | 0.001L | 0.16 | 0.005L | 26.37 | 0.893 | 0.002L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005 | 0.004L | 0.002 | 2L | 28 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.08 | Ⅲ类
67 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 小寨乡 | 小寨村 | 否 | 小寨乡小寨村地下水型水源地 | 115.4928 | 37.6047 | [47 empty] | 主管道破裂，无法供水
68 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 邓庄镇 | 彭村 | 否 | 邓庄镇邓庄村地下水型水源地 | 115.7788 | 37.6855 | 2020 | 2 | 25 | 25000 | 551.2 | 5L | 无 | 3L | 无 | 7.04 | 315 | 459 | 143 | 184 | 0.03L | 2.78 | 0.12 | 4.96 | 0.008L | 0.0003L | 0.005L | 0.59 | 1.2 | 0.002 | 0.03 | 0.005L | 51.2 | 0.6 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.00134 | 0.00041L | 0.0005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 25 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.016L | 0.028L | Ⅲ类
69 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 河沿镇 | 陈张高 | 否 | 郑家河沿镇国家庄村地下水型水源地 | 115.5689 | 37.6952 | [47 empty] | 备用水源,改为地表水供水
70 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 赵圈镇 | 高村 | 否 | 赵家圈镇高家圈村地下水型水源地 | 115.5252 | 37.7418 | [47 empty] | 备用水源,改为地表水供水
71 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 街关镇 | 后马庄村 | 否 | 街关镇后马庄村地下水型水源地 | 115.8217 | 37.9867 | 2020 | 2 | 26 | 23000 | 2300 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.36 | 120 | 550 | 96 | 12 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00688 | 0.0003L | 0.05L | 0.24 | 1.34 | 0.015 | 0.03 | 0.005L | 73 | 0.87 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 未检出 | 86 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.088 | 0.037
72 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 北代乡 | 西堤社区 | 否 | 北代乡西堤社区地下水型水源地 | 115.8967 | 38.0997 | 2020 | 2 | 26 | 17000 | 1700 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.56 | 122 | 467 | 95 | 11 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00336 | 0.0003L | 0.05L | 0.24 | 0.85 | 0.003L | 0.042 | 0.005L | 72.5 | 0.85 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 未检出 | 84 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.06 | 0.009
73 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 周家窝镇 | 董庄村 | 否 | 周家窝镇董庄村地下水型水源地 | 115.9058 | 37.985 | 2020 | 2 | 26 | 24000 | 2400 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.21 | 116 | 562 | 108 | 12 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00411 | 0.0003L | 0.05L | 0.24 | 0.42 | 0.003L | 0.028 | 0.005L | 69.8 | 0.96 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 未检出 | 86 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.052 | 0.036
74 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 武强镇 | 立志村 | 否 | 武强镇立志村地下水型水源地 | 115.9872 | 38.0953 | 2020 | 2 | 26 | 13300 | 1330 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.43 | 117 | 637 | 91 | 13 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0098 | 0.0003L | 0.05L | 0.28 | 2.9 | 0.016 | 0.025 | 0.005L | 68.2 | 0.89 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 未检出 | 66 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.118 | 0.036
75 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 孙庄乡 | 任庄村 | 否 | 孙庄乡任庄村地下水型水源地 | 115.8217 | 38.0597 | 2020 | 2 | 26 | 3100 | 1848 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.14 | 126 | 708 | 110 | 10 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0025L | 0.0003L | 0.05L | 0.32 | 3.01 | 0.003L | 0.055 | 0.005L | 68.2 | 0.92 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 未检出 | 62 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.05 | 0.022
76 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 开发区 | 王庄 | 否 | 开发区王庄第八水厂地下水型水源地 | 116.0196 | 38.0455 | 2020 | 2 | 26 | 3000 | 2775 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.32 | 129 | 521 | 125 | 11 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00318 | 0.0003L | 0.05L | 0.36 | 0.27 | 0.014 | 0.058 | 0.005L | 69.3 | 0.85 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 未检出 | 86 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.044 | 0.018
77 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王瞳镇 | 南野庄村 | 否 | 王瞳镇南野庄村地下水型水源地 | 116.1989 | 37.5815 | 2020 | 2 | 26 | 32100 | 400 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.47 | 40 | 497 | 108 | 82.4 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.703 | 0.016L | 0.07 | 0.005L | 122 | 1.78 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 12 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
78 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 马庄村 | 否 | 留智庙镇马庄村地下水型水源地 | 116.2813 | 37.5455 | 2020 | 2 | 26 | 18900 | 200 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.4 | 40 | 511 | 166 | 118 | 0.04 | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.016L | 0.016L | 0.043 | 0.005L | 135 | 1.83 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 19 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
79 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 八西村 | 否 | 留智庙镇八西村地下水型水源地 | 116.2449 | 37.4996 | 2020 | 2 | 26 | 18900 | 450 | 5 | 无 | 2 | 无 | 7.9 | 139 | 913 | 144 | 245 | 0.04 | 0.04 | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.016L | 0.016L | 0.046 | 0.005L | 161 | 1.74 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 37 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
80 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 北留智镇 | 碱场王村 | 否 | 北留智镇碱场王村地下水型水源地 | 116.2813 | 37.5986 | 2020 | 2 | 26 | 28900 | 600 | 5 | 无 | 2 | 无 | 8.26 | 40 | 556 | 99.6 | 84.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 1.82 | 0.016L | 0.055 | 0.005L | 125 | 1.86 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
81 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 苏老家村 | 否 | 安陵镇苏老家村地下水型水源地 | 116.3459 | 37.6993 | 2020 | 2 | 26 | 12100 | 120 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.38 | 70 | 635 | 142 | 141 | 0.14 | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 0.016L | 0.016L | 0.096 | 0.005L | 158 | 1.79 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 26 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
82 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 第十村 | 否 | 安陵镇第十村东地下水型水源地 | 116.3395 | 37.6628 | 2020 | 2 | 26 | 12600 | 500 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.45 | 42 | 534 | 113 | 94.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 0.016L | 0.016L | 0.04 | 0.005L | 113 | 1.89 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 9 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
83 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景州镇 | 里厢屯村 | 否 | 景州第一供水点地下水型水源地 | 116.3042 | 37.7152 | 2020 | 2 | 26 | 21400 | 400 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.41 | 40 | 665 | 165 | 116 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.9 | 0.016L | 0.016L | 0.029 | 0.005L | 166 | 1.68 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 46 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
84 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集乡 | 前街村 | 否 | 梁集乡前街村地下水型水源地 | 116.2793 | 37.7989 | 2020 | 2 | 26 | 26600 | 130 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.43 | 38 | 653 | 127 | 94.4 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 1 | 0.016L | 0.016L | 0.032 | 0.005L | 165 | 1.68 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 5 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
85 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集乡 | 孙镇南街 | 否 | 梁集乡孙镇南街地下水型水源地 | 116.3377 | 37.8478 | 2020 | 2 | 26 | 20800 | 2100 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.42 | 42 | 667 | 99 | 90.5 | 0.14 | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.016L | 0.016L | 0.078 | 0.005L | 164 | 1.86 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 54 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
86 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 连镇乡 | 胜利村 | 否 | 连镇乡胜利村地下水型水源地 | 116.4142 | 37.802 | 2020 | 2 | 26 | 25300 | 820 | 5 | 无 | 2 | 无 | 8.31 | 60 | 612 | 127 | 243 | 0.04 | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.016L | 0.016L | 0.11 | 0.005L | 139 | 1.74 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 8 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
87 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 刘集乡 | 刘桐村 | 否 | 刘集乡刘桐村地下水型水源地 | 116.3533 | 37.7828 | 2020 | 2 | 26 | 26800 | 1200 | 5 | 无 | 1 | 无 | 8.46 | 48 | 656 | 157 | 152 | 0.04 | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.9 | 0.564 | 0.016L | 0.142 | 0.005L | 177 | 1.85 | 0.002L | 0.001L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 42 | 0.02L | 0.03L | 0.7L | 1L | 0.043L | 0.015L | Ⅳ类 |  |  | 受地质影响，氟化物本底值偏高
88 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 龙华镇 | 前秦村 | 否 | 龙华镇前秦村地下水型水源地 | 116.0212 | 37.3614 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
89 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 广川镇 | 房吕村 | 否 | 广川镇房吕村地下水型水源地 | 115.5829 | 37.3348 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
90 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 降河流镇 | 花牛王村 | 否 | 洚河流镇花牛王村地下水型水源地 | 116.1142 | 37.4225 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
91 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 杜桥镇 | 北孟村 | 否 | 杜桥镇北孟村地下水型水源地 | 116.1152 | 37.3929 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
92 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王谦寺镇 | 西梁村 | 否 | 王谦寺镇西梁村地下水型水源地 | 116.0775 | 37.4011 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
93 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 温城乡 | 宋门村 | 否 | 温城乡宋门村地下水型水源地 | 116.0731 | 37.4422 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
94 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 后留名府乡 | 北马村 | 否 | 后留名府乡北马村地下水型水源地 | 116.0147 | 37.4149 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
95 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 青兰乡 | 朱家官村 | 否 | 青兰乡朱家官村地下水型水源地 | 116.0459 | 37.3347 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
96 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 门庄 | 否 | 枣强镇门庄村地下水型水源地 | 115.7469 | 37.4869 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
97 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 加会镇 | 徐平楼 | 否 | 嘉会镇徐平楼村地下水型水源地 | 115.7754 | 37.3791 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
98 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王均乡 | 大王均 | 否 | 王均乡东王均村地下水型水源地 | 115.7959 | 37.4506 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
99 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 恩察镇 | 杨黄洼 | 否 | 恩察镇杨黄洼村地下水型水源地 | 115.7043 | 37.4026 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
100 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 唐林镇 | 大卜罗 | 否 | 唐林乡唐林村地下水型水源地 | 115.8562 | 37.4469 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
101 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 张秀屯镇 | 张秀屯 | 否 | 张秀屯镇张秀屯村地下水型水源地 | 115.6339 | 37.4239 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
102 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 十八行 | 否 | 大营镇十八行村地下水型水源地 | 115.7292 | 37.2973 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
103 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 马屯镇 | 西紫龙 | 否 | 马屯镇西紫龙村地下水型水源地 | 115.8233 | 37.5989 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
104 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 段宅城 | 否 | 枣强镇宅城村地下水型水源地 | 115.6632 | 37.5093 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
105 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王常乡 | 李家庄 | 否 | 王常乡李庄村地下水型水源地 | 115.8827 | 37.5642 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
106 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 肖张镇 | 肖张 | 否 | 肖张镇肖张村地下水型水源地 | 115.7189 | 37.5841 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
107 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 鹿屯 | 否 | 大营镇鹿屯村地下水型水源地 | 115.662 | 37.2996 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
108 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 韩庄 | 否 | 大营镇韩庄村地下水型水源地 | 115.7466 | 37.2919 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
109 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 新屯镇 | 南宫庄 | 否 | 新屯镇南宫村地下水型水源地 | 115.7219 | 37.3601 | [47 empty] | 已停用，改为地表水供水
110 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 清凉店镇 | 清凉店村 | 否 | 清凉店镇清凉店地下水型水源地 | 115.5914 | 37.4953 | 2020 | 2 | 28 | 30000 | 3000 | 5 | 无 | 0 | 无 | 7.82 | 82 | 818 | 192 | 180 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.068 | 0.0003L | 0.05L | 0.82 | 0.016L | 0.003L | 0.063 | 0.005L | 128 | 0.74 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 22 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.202 | 0.074 | Ⅲ类
111 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 审坡镇 | 审坡村 | 否 | 审坡镇审坡村地下水型水源地 | 116.0119 | 37.483 | 2020 | 2 | 28 | 21000 | 500 | 5 | 无 | 0 | 无 | 8.04 | 64 | 726 | 164 | 99.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.054 | 0.0003L | 0.05L | 1.04 | 0.016L | 0.003L | 0.081 | 0.005L | 118 | 0.84 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 34 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.268 | 0.141 | Ⅲ类
112 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 赵桥镇 | 赵桥村 | 否 | 赵桥镇赵桥村地下水型水源地 | 115.5722 | 37.5551 | 2020 | 2 | 28 | 10000 | 205.48 | 5 | 无 | 0 | 无 | 7.55 | 56 | 690 | 154 | 120 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.056 | 0.0003L | 0.05L | 1.08 | 0.016L | 0.003L | 0.05 | 0.005L | 176 | 0.6 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 28 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.174 | 0.161 | Ⅲ类
113 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 韩庄镇 | 宋家村 | 否 | 韩庄镇宋家村地下水型水源地 | 116.2174 | 37.5535 | 2020 | 2 | 28 | 21300 | 720 | 5 | 无 | 0 | 无 | 7.82 | 78 | 598 | 177 | 93 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.054 | 0.0003L | 0.05L | 0.74 | 0.016L | 0.003L | 0.076 | 0.005L | 103 | 0.8 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 37 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.12 | 0.078 | Ⅲ类
114 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 桥头村 | 否 | 肖桥头镇桥头村地下水型水源地 | 116.2334 | 37.5032 | 2020 | 2 | 28 | 10000 | 200 | 5 | 无 | 0 | 无 | 7.96 | 88 | 708 | 159 | 86.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.052 | 0.0003L | 0.05L | 1.56 | 0.016L | 0.003L | 0.03 | 0.005L | 162 | 0.46 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 24 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.102 | 0.112 | Ⅲ类
115 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 龙店乡 | 龙店村 | 否 | 龙店乡龙店村地下水型水源地 | 115.5263 | 37.5418 | 2020 | 2 | 28 | 15000 | 500 | 5 | 无 | 0 | 无 | 7.8 | 62 | 588 | 146 | 101 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.058 | 0.0003L | 0.05L | 1.76 | 0.016L | 0.003L | 0.078 | 0.005L | 184 | 0.4 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 37 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.085 | 0.086 | Ⅲ类
116 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 圈头乡 | 圈头村 | 否 | 圈头乡圈头村地下水型水源地 | 115.4825 | 37.5126 | 2020 | 2 | 28 | 11000 | 400 | 5 | 无 | 0 | 无 | 7.78 | 85 | 816 | 126 | 134 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.048 | 0.0003L | 0.05L | 1.38 | 0.016L | 0.003L | 0.034 | 0.005L | 130 | 0.53 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 46 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.138 | 0.124 | Ⅲ类
117 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 大紫塔乡 | 大紫塔村 | 否 | 大紫塔乡大紫塔村地下水型水源地 | 115.56 | 37.4216 | 2020 | 2 | 28 | 18300 | 2500 | 5 | 无 | 0 | 无 | 7.68 | 78 | 624 | 195 | 107 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.058 | 0.0003L | 0.05L | 1.26 | 0.016L | 0.003L | 0.05 | 0.005L | 138 | 0.41 | 0.004L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 38 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.154 | 0.115 | Ⅲ类