## 县级城市地表饮用水水源
[19 empty] | 6～9 | ≥5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | 0.002 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.02 | 0.017 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 2.8e-06 | 0.07 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.0001
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态 | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（河流、湖库） | 取水点经度 | 取水点纬度 | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 备注
77 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 |  | 在用 | 枣强县地表水厂 | 否 |  | 河流 | 河流 | 115.6908 | 37.5011 | 60 | 2020-01-08 | 4.2 | 7.82 | 8 | 2 | -1 | 0.5L | 0.129 | 0.01L | 0.92 | 0.001L | 0.02L | 0.57 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.001 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 80 | 29.7 | 4 | 0.66 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000018 | 0.00008L | 0.000002L | 0.00316 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00497 | 0.00015L | 0.005L | 0.062 | 0.00152 | 0.00002L
78 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 |  | 在用 | 云齐净水厂 | 否 | 子牙河水系 | 饮用水 | 河流 | 115.8275 | 37.7588 | 48.3 | 2020-01-08 | 4.6 | 7.76 | 8.1 | 2.1 | -1 | 1.1 | 0.102 | 0.02 | 0.86 | 0.001L | 0.02L | 0.44 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0007 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 32.5 | 5 | 0.52 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000018 | 0.00008L | 0.000002L | 0.00314 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00465 | 0.00015L | 0.005L | 0.0597 | 0.00142 | 0.00002L
79 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 |  | 在用 | 迎宾水厂 | 否 | 南水北调 | 河流 | 河流 | 115.9344 | 38.0178 | 15.1255 | 2020-01-08 | 4.1 | 7.65 | 7.7 | 2 | -1 | 0.5L | 0.137 | 0.01L | 0.91 | 0.001L | 0.02L | 0.38 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0012 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 33.1 | 6 | 0.91 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00312 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00351 | 0.00015L | 0.005L | 0.0578 | 0.00158 | 0.00002L
80 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 |  | 在用 | 北控（饶阳）水务有限公司 | 否 | 南水北调 | 地表水 | 河流 | 115.6982 | 38.213 | 23.0866 | 2020-01-08 | 5.7 | 7.68 | 8 | 1.6 | -1 | 0.5L | 0.188 | 0.01L | 0.97 | 0.001L | 0.02L | 0.34 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.001 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 210 | 34.3 | 7 | 0.72 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00347 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00462 | 0.00015L | 0.005L | 0.0673 | 0.00192 | 0.00002L
81 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 |  | 在用 | 安平净水厂 | 否 | 南水北调 | 地表水 | 河流 | 115.2834 | 38.1251 | 49 | 2020-01-08 | 4.3 | 7.69 | 8.3 | 2 | -1 | 2.3 | 0.186 | 0.01L | 0.82 | 0.001L | 0.02L | 0.45 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0019 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2800 | 32.9 | 6 | 0.81 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00333 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00364 | 0.00015L | 0.005L | 0.0637 | 0.00195 | 0.00002L
82 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131126 |  | 在用 | 自来水厂 | 否 | -1 | 南水北调工程水 | 河流 | 115.9308 | 37.3894 | 55.8 | 2020-01-08 | 4.8 | 7.78 | 8.1 | 1.9 | -1 | 0.6 | 0.137 | 0.01L | 0.94 | 0.001L | 0.02L | 0.51 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0011 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 60 | 28.9 | 3 | 0.85 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000018 | 0.00008L | 0.000002L | 0.0031 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00458 | 0.00015L | 0.005L | 0.0613 | 0.0016 | 0.00002L
83 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 景县 | 131127 |  | 在用 | 景县水厂 | 否 | CB04040000 | 黑龙港 | 河流 | 116.2675 | 37.6994 | 60 | 2020-01-08 | 4.7 | 7.8 | 8.2 | 1.9 | -1 | 1.8 | 0.119 | 0.01L | 0.91 | 0.001L | 0.02L | 0.37 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0004 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 33.8 | 6 | 0.68 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00306 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00429 | 0.00015L | 0.005L | 0.0606 | 0.00167 | 0.00002L
84 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 |  | 在用 | 阜城县地表水厂 | 否 |  | 河流 | 河流 | 37.8585 | 116.1264 | 28 | 2020-01-08 | 3.3 | 7.82 | 8.5 | 1.9 | -1 | 1.3 | 0.134 | 0.01L | 0.8 | 0.001L | 0.02L | 0.59 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 80 | 30.2 | 7 | 0.74 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002 | 0.000018 | 0.00008L | 0.000002L | 0.00323 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00482 | 0.00015L | 0.005L | 0.0622 | 0.00182 | 0.00002L
85 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 深州市 | 131182 |  | 在用 | 深州市饮用水水源地 | 否 | CB040000 | 子牙河水系 | 河流 | 115.5769 | 37.9936 | 36 | 2020-01-08 | 4.2 | 7.75 | 7.5 | 1.9 | -1 | 1 | 0.181 | 0.01L | 0.92 | 0.001L | 0.02L | 0.6 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0018 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1900 | 28.4 | 5 | 0.66 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000018 | 0.00008L | 0.000002L | 0.00315 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00506 | 0.00015L | 0.005L | 0.0599 | 0.00178 | 0.00002L
86 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 冀州区 | 131181 |  | 在用 | 地表水厂 | 否 | 子牙河水系 | 地表水 | 河流 | 115.4703 | 37.5558 | 39 | 2020-01-08 | 4.2 | 7.75 | 7.9 | 2.3 | -1 | 0.6 | 0.132 | 0.01L | 0.95 | 0.001L | 0.02L | 0.52 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0008 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 60 | 31 | 5 | 0.78 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.003 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00364 | 0.00015L | 0.005L | 0.0604 | 0.00163 | 0.00002L