## 地表水
序号 | 省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 城市代码 | 县级市名称 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（河流或湖泊） | 取水点经纬度 | 当月取水总量 | 采样时间 | 水温（摄氏度） | pH(无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子合成洗涤剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2―二氯苯 | 1,4―二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 超标项目（超标倍数） | 24项（监测能力） | 5项（监测能力） | 33项（监测能力）
1 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 冀州区 | 131181 | 石津干渠七分干冀州付家庄 |  |  |  | 经度：115°28'7.0932''纬度:37°40'45.8832'' | -1 | 2020.1 | 8.6 | 7.69 | 11.4 | 1.06 | 3.2 | 0.104 | 0.04 | 0.78 | 0.027 | 0.05L | 0.44 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 80 | 20.6 | 7.62 | 0.544 | 0.03L | 0.01L | 0.0011L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.05L | 0.0008L | 0.001L | 0.001L | 0.0007L | 0.0009L | 0.001L | 0.0009L | 0.0008L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00067 | 0.003 | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.00002L | 0.1 | 0.0002L | 0.005L | 0.0025L | 0.003L | 0.00003L