## 地表水
序号 | 省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 城市代码 | 县级市名称 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（河流或湖泊） | 取水点经纬度 | 当月取水总量 | 采样时间 | 水温（摄氏度） | pH(无量纲） | 溶解氧（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硒（mg/L） | 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 硫化物（mg/L） | 粪大肠菌群（MPN/L） | 硫酸盐（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 三氯乙烯（mg/L） | 四氯乙烯（mg/L） | 苯乙烯（mg/L） | 甲醛(mg/L) | 苯（mg/L） | 甲苯（mg/L） | 乙苯（mg/L） | 二甲苯（mg/L） | 异丙苯（mg/L） | 氯苯（mg/L） | 1,2―二氯苯（mg/L） | 1,4―二氯苯（mg/L） | 三氯苯（mg/L） | 硝基苯（mg/L） | 二硝基苯（mg/L） | 硝基氯苯（mg/L） | 邻苯二甲酸二丁脂（mg/L） | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 滴滴涕（mg/L） | 林丹（mg/L） | 阿特拉津（mg/L） | 苯并（a）芘（mg/L） | 钼（mg/L） | 钴（mg/L） | 铍（mg/L） | 硼(mg/L) | 锑（mg/L） | 镍（mg/L） | 钡（mg/L） | 钒（mg/L） | 铊（mg/L） | 超标项目（超标倍数） | 24项（监测能力） | 5项（监测能力） | 33项（监测能力）
1 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 冀州区 | 131181 | 石津干渠七分干冀州付家庄 |  |  |  | 经度：115°28'7.0932''纬度:37°40'45.8832'' |  | 2020.05.09 | 7.3 | 7.61 | 10.92 | 1.27 | 3.6 | 0.084 | 0.04 | 0.82 | 0.026 | 0.05L | 0.36 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 120 | 27.7 | 12.8 | 0.560 | 0.03L | 0.01L | 0.0011L | 0.00003L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.05L | 0.0008L | 0.001L | 0.001L | 0.0007L | 0.0009L | 0.001L | 0.0009L | 0.0008L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0021 | 0.00036 | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0006L | 0.005L | 0.00002L | 0.05 | 0.0002L | 0.005L | 0.0025L | 0.003L | 0.00003L