## 终表
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | 度 | / | NTU | / | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 故城镇 | 新庄村 | 否 | 故城镇新庄 水厂 | 116.103 | 37.3902 | 2020 | 5 | 5 | 24745 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.13 | 36 | 406 | 70.8 | 46.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.011 | 0.0003L | 0.050L | 0.18 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 171 | 2.12 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 29 | 30 | 0.05 | 5.0L | 6.0L | 0.092 | 0.134 | Ⅴ类
2 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 青罕镇 | 石西村 | 否 | 青罕镇青罕 水厂 | 116.0208 | 37.3928 | 2020 | 5 | 5 | 24193 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 41 | 422 | 69.9 | 60.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0009 | 0.050L | 0.18 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.007 | 174 | 2.23 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 41 | 11.1 | 0.11 | 5.0L | 6.0L | 0.119 | 0.165 | Ⅴ类
3 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 里老乡 | 里老村 | 否 | 里老乡里老村水厂 | 116.1364 | 37.4838 | 2020 | 5 | 6 | 26215 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.31 | 45.8 | 439 | 72.9 | 56.4 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.017 | 0.0004 | 0.050L | 0.4 | 0.11 | 0.003L | 0.025L | 0.014 | 167 | 2.09 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 29 | 0.25 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.128 | 0.102 | Ⅴ类
4 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 房庄乡 | 王庄村 | 否 | 房庄乡王庄村水厂 | 116.0092 | 37.4841 | 2020 | 5 | 6 | 20957 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 42.8 | 433 | 78.6 | 62.1 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.0003 | 0.050L | 0.22 | 0.11 | 0.003L | 0.025L | 0.007 | 160 | 1.73 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 33 | 0.31 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.107 | 0.13 | Ⅳ类
5 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三朗乡 | 南岭踪村 | 否 | 三朗乡南岭踪水厂 | 115.9178 | 37.4199 | 2020 | 5 | 6 | 28268 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 34.7 | 448 | 72.3 | 65.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0011 | 0.050L | 0.38 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 167 | 1.66 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 28 | 0.25 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.094 | 0.094 | Ⅳ类
6 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 饶阳店镇 | 薛官屯村 | 否 | 饶阳店镇薛官屯村水厂 | 115.8679 | 37.3234 | 2020 | 5 | 6 | 37657 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.35 | 32.9 | 413 | 68.2 | 62.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.014 | 0.0008 | 0.050L | 0.34 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.007 | 178 | 2.27 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 27 | 0.28 | 0.03 | 5.0L | 6.0L | 0.085 | 0.117 | Ⅴ类
7 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 西河村 | 否 | 郑口镇西河 水厂 | 115.9589 | 37.3078 | 2020 | 5 | 6 | 20935 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.13 | 40.6 | 426 | 71.1 | 45.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.016 | 0.0005 | 0.050L | 0.22 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.007 | 177 | 1.99 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 36 | 14.7 | 0.03 | 5.0L | 6.0L | 0.166 | 0.105 | Ⅳ类
8 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 西半屯镇 | 西半屯村 | 否 | 西半屯镇西半屯村水厂 | 115.8648 | 37.1933 | 2020 | 5 | 7 | 39293 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 41 | 402 | 70.8 | 42.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.014 | 0.0003L | 0.050L | 0.36 | 0.09 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 165 | 2.14 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 28 | 55.8 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.141 | 0.089 | Ⅴ类
9 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 齐庄村 | 否 | 建国镇齐庄水厂 | 115.8244 | 37.1547 | 2020 | 5 | 7 | 18451 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.23 | 51.7 | 406 | 72.2 | 51.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.012 | 0.0005 | 0.050L | 0.3 | 0.11 | 0.003L | 0.025L | 0.009 | 162 | 2.08 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 38 | 50.6 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.162 | 0.146 | Ⅴ类
10 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 要庄村 | 否 | 建国镇要庄 水厂 | 115.8421 | 37.1182 | 2020 | 5 | 7 | 16749 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.19 | 41.6 | 399 | 68.6 | 39.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.015 | 0.0006 | 0.050L | 0.2 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 168 | 2.03 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 54 | 15.8 | 0.09 | 5.0L | 6.0L | 0.156 | 0.095 | Ⅴ类
11 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 辛庄乡 | 周小麻村 | 否 | 辛庄乡周小麻水厂 | 116.0415 | 37.4408 | 2020 | 5 | 6 | 22575 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.21 | 39.3 | 502 | 86.9 | 97.7 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.018 | 0.0003 | 0.050L | 0.33 | 0.09 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 150 | 2.03 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 37 | 0.24 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.129 | 0.143 | Ⅴ类
12 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 东夏庄村 | 否 | 夏庄镇夏庄 水厂 | 116.218 | 37.4489 | 2020 | 5 | 5 | 16853 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.17 | 37.3 | 401 | 72.3 | 52.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0005 | 0.050L | 0.26 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 159 | 1.97 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 51 | 17.8 | 0.16 | 5.0L | 6.0L | 0.076 | 0.142 | Ⅳ类
13 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 建国村 | 否 | 建国镇建国水厂 | 115.8553 | 37.1529 | 2020 | 5 | 7 | 29489 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.24 | 34.8 | 407 | 71 | 54 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.001 | 0.050L | 0.27 | 0.13 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 166 | 2.1 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 42 | 52.8 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.178 | 0.123 | Ⅴ类
14 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 梁庄村 | 否 | 武官寨镇梁庄水厂 | 115.8682 | 37.235 | 2020 | 5 | 7 | 19103 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.36 | 35.9 | 463 | 69.4 | 73.7 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.015 | 0.0008 | 0.050L | 0.29 | 0.11 | 0.003L | 0.025L | 0.007 | 181 | 2.22 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 35 | 22.5 | 0.03 | 5.0L | 6.0L | 0.106 | 0.145 | Ⅴ类
15 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 仓上村 | 否 | 武官寨镇仓上村水厂 | 115.8475 | 37.2559 | 2020 | 5 | 7 | 25799 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 41.6 | 454 | 73.5 | 53.1 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.016 | 0.0008 | 0.050L | 0.34 | 0.12 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 169 | 2.08 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 64 | 18.4 | 0.05 | 5.0L | 6.0L | 0.123 | 0.151 | Ⅴ类
16 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 五户村 | 否 | 郑口镇郑口 水厂 | 115.9707 | 37.3728 | 2020 | 5 | 5 | 7294 | 1200 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.39 | 48.6 | 433 | 71.7 | 69.7 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.0008 | 0.050L | 0.46 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.008 | 169 | 2.03 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 33 | 40.5 | 0.11 | 5.0L | 6.0L | 0.087 | 0.151 | Ⅴ类
17 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三朗乡 | 东牟村 | 否 | 三朗乡东牟庄水厂 | 115.8864 | 37.3719 | 2020 | 5 | 6 | 15743 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.34 | 39.1 | 399 | 67.7 | 62 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.012 | 0.0006 | 0.050L | 0.3 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.014 | 134 | 1.82 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 41 | 5.1 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.145 | 0.114 | Ⅳ类
18 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 罗小营村 | 否 | 夏庄镇衡德 水厂 | 116.213 | 37.42 | 2020 | 5 | 5 | 22529 | 2000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.26 | 30.5 | 554 | 75.3 | 46.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.014 | 0.0011 | 0.050L | 0.28 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 170 | 1.94 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 39 | 14.9 | 0.05 | 5.0L | 6.0L | 0.095 | 0.086 | Ⅳ类
19 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 程油子乡 | 周刘庄村 | 否 | 程油子乡水源地 | 115.6155 | 38.3097 | 2020 | 5 | 9 | 27100 | 1760 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.24 | 47 | 494 | 129 | 129 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.074 | 0.0003L | 0.05L | 0.42 | 0.743 | 0.003L | 0.028 | 0.005L | 148 | 0.33 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0039 | 2 | 35 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.082 | 0.123 | Ⅲ类
20 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 马店镇 | 东长堤村 | 否 | 马店镇水源地 | 115.4628 | 38.2969 | 2020 | 5 | 9 | 46100 | 2400 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.27 | 50 | 290 | 91.5 | 46.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.033 | 0.0003L | 0.05L | 1.03 | 0.639 | 0.004 | 0.025L | 0.005L | 87.7 | 0.34 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.042 | 0.0025L | 2 | 36 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.094 | 0.121 | Ⅲ类
21 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大何庄乡 | 西羽林村 | 否 | 大何庄乡水源地 | 115.3716 | 38.2555 | 2020 | 5 | 9 | 35298 | 2200 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.31 | 26 | 218 | 93.9 | 62.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.063 | 0.0003L | 0.05L | 0.87 | 0.716 | 0.003L | 0.029 | 0.005L | 99.7 | 0.26 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0030 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.099 | 0.133 | Ⅲ类
22 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 南王庄镇 | 角南村 | 否 | 南王庄镇水源地 | 115.4108 | 38.1222 | 2020 | 5 | 9 | 19690 | 1600 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.34 | 41 | 276 | 69.4 | 10.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.074 | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.28 | 0.004 | 0.025L | 0.005L | 65.5 | 0.36 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.022 | 0.0025L | 2 | 28 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.086 | 0.102 | Ⅲ类
23 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大子文乡 | 林庄村 | 否 | 大子文镇水源地 | 115.3742 | 38.1994 | 2020 | 5 | 9 | 16800 | 2200 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.29 | 85 | 360 | 102 | 32 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.024 | 0.0003L | 0.05L | 1.05 | 0.467 | 0.003L | 0.034 | 0.005L | 79 | 0.3 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.022 | 0.0025L | 2 | 27 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.078 | 0.096 | Ⅲ类
24 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 付庄 | 否 | 古城镇付庄供水站水源地 | 116.2451 | 37.8379 | 2020 | 5 | 8 | 12600 | 357.46 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.19 | 51 | 852 | 185 | 96.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.105 | 0.0003L | 0.05L | 1.66 | 0.016L | 0.004 | 0.025L | 0.005L | 145 | 2.62 | 0.004L | 0.05L | 0.00054 | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0076 | 2 | 22 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.068 | 0.073 | Ⅴ类
25 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 大周庄村 | 否 | 码头镇大周供水站水源地 | 116.4542 | 37.8611 | 2020 | 5 | 7 | 18000 | 487.56 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.26 | 47 | 692 | 220 | 124 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.108 | 0.0003L | 0.05L | 1.09 | 0.016L | 0.006 | 0.074 | 0.005L | 146 | 2.98 | 0.004L | 0.05L | 0.00075 | 0.0014 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0070 | 2 | 26 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.098 | 0.145 | Ⅴ类
26 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 鲁庄村 | 否 | 码头镇码头供水站水源地 | 116.4879 | 37.909 | 2020 | 5 | 8 | 22000 | 413.45 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.21 | 116 | 904 | 197 | 180 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.072 | 0.0003L | 0.05L | 1.06 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 144 | 2.75 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0070 | 2 | 49 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.077 | 0.092 | Ⅴ类
27 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 霞口镇 | 潘庄村 | 否 | 霞口镇水源地 | 116.5161 | 37.9798 | 2020 | 5 | 7 | 27600 | 1012.25 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.22 | 50 | 450 | 170 | 130 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.053 | 0.0003L | 0.05L | 1.32 | 0.016L | 0.0003L | 0.025L | 0.005L | 118 | 2.14 | 0.004L | 0.05L | 0.00060 | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0081 | 2 | 42 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.065 | 0.123 | Ⅴ类
28 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 砖门村 | 否 | 崔庙镇砖门供水站水源地 | 116.3586 | 37.905 | 2020 | 5 | 7 | 23000 | 668.79 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.23 | 55 | 610 | 181 | 130 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.072 | 0.0003L | 0.05L | 1.24 | 0.016L | 0.005 | 0.025L | 0.005L | 129 | 2.5 | 0.004L | 0.05L | 0.00011 | 0.0014 | 0.0004L | 0.0005L | 0.007 | 0.005 | 2 | 26 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.088 | 0.116 | Ⅴ类
29 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 刘鹅村 | 否 | 崔家庙镇崔庙供水站水源地 | 116.3975 | 37.9136 | 2020 | 5 | 7 | 19800 | 522.09 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.24 | 38 | 684 | 200 | 132 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.05 | 0.0003L | 0.05L | 0.84 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 139 | 2.54 | 0.004L | 0.05L | 0.00071 | 0.0022 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0088 | 2 | 29 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.09 | 0.133 | Ⅴ类
30 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河乡 | 东档柏村 | 否 | 漫河乡档柏供水站水源地 | 116.1187 | 37.8338 | 2020 | 5 | 8 | 12000 | 285.25 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.22 | 56 | 870 | 182 | 131 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.098 | 0.0003L | 0.05L | 1.67 | 0.016L | 0.004 | 0.033 | 0.005L | 101 | 2.46 | 0.004L | 0.05L | 0.00082 | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0074 | 2 | 29 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.096 | 0.085 | Ⅴ类
31 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河乡 | 倪庄村 | 否 | 漫河乡漫河供水站水源地 | 116.1797 | 37.8076 | 2020 | 5 | 8 | 11000 | 256.23 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.26 | 49 | 846 | 184 | 133 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.078 | 0.0003L | 0.05L | 0.84 | 0.016L | 0.004 | 0.025L | 0.005L | 137 | 2.18 | 0.004L | 0.05L | 0.00078 | 0.0009 | 0.0004L | 0.0005L | 0.007 | 0.0082 | 2 | 35 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.056 | 0.064 | Ⅴ类
32 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 建桥乡 | 建东村 | 否 | 建桥乡水源地 | 116.2822 | 37.9407 | 202 | 5 | 8 | 16000 | 279.62 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.15 | 278 | 915 | 198 | 178 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.156 | 0.0003L | 0.05L | 1.17 | 0.016L | 0.006 | 0.037 | 0.005L | 151 | 2.14 | 0.004L | 0.05L | 0.00074 | 0.0007 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0086 | 2 | 35 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.095 | 0.095 | Ⅴ类
33 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 蒋坊乡 | 前蒋村 | 否 | 蒋坊乡水源地 | 116.1927 | 37.9334 | 2020 | 5 | 7 | 20000 | 398.33 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.25 | 41 | 638 | 90.8 | 70.4 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.077 | 0.0003L | 0.05L | 0.94 | 0.016L | 0.013 | 0.025L | 0.005L | 126 | 1.93 | 0.004L | 0.05L | 0.00052 | 0.0017 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0074 | 2 | 37 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.071 | 0.087 | Ⅳ类
34 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 大白乡 | 大白庄村 | 否 | 大白乡水源地 | 116.358 | 37.9766 | 2020 | 5 | 7 | 17000 | 340.76 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.19 | 50 | 598 | 184 | 121 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.1 | 0.0003L | 0.05L | 1.34 | 0.016L | 0.003L | 0.036 | 0.005L | 107 | 1.57 | 0.004L | 0.05L | 0.00064 | 0.0011 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0077 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.093 | 0.097 | Ⅳ类
35 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 王集乡 | 后安村 | 否 | 王集乡水源地 | 116.4161 | 37.9823 | 2020 | 5 | 7 | 23000 | 330.63 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.23 | 38 | 684 | 172 | 131 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.044 | 0.0003L | 0.05L | 0.68 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 143 | 2.92 | 0.004L | 0.05L | 0.00060 | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0082 | 2 | 36 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.097 | 0.15 | Ⅴ类
36 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 齐门村 | 否 | 古城镇古城供水站水源地 | 116.2772 | 37.8875 | 2020 | 5 | 8 | 18000 | 402.62 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.18 | 53 | 596 | 204 | 132 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.068 | 0.0003L | 0.05L | 0.94 | 0.016L | 0.009 | 0.043 | 0.005L | 180 | 1.72 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.01 | 0.0068 | 2 | 41 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.081 | 0.111 | Ⅳ类
37 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 官佐 | 否 | 牛村水厂水源地 | 115.6485 | 38.2424 | 2020 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.31 | 128 | 424 | 94.6 | 40.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.125 | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.105 | 0.004 | 0.063 | 0.005L | 43.6 | 0.17 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2 | 42 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.093 | 0.116 | Ⅲ类
38 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大尹村镇 | 尹村 | 否 | 尹村水厂水源地 | 115.8206 | 38.3077 | 2020 | 5 | 12 | 21600 | 400 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.3 | 43 | 674 | 83.2 | 193 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.066 | 0.0003L | 0.05L | 1.07 | 0.565 | 0.226 | 0.025L | 0.005L | 159 | 0.31 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0065 | 2 | 42 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.076 | 0.107 | Ⅲ类
39 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 五公镇 | 五公村 | 否 | 五公水厂水源地 | 115.69 | 38.1325 | 2020 | 5 | 12 | 12000 | 300 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.33 | 145 | 776 | 162 | 44.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.057 | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.236 | 0.023 | 0.025L | 0.005L | 135 | 0.24 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0005 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0068 | 2 | 26 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.078 | 0.147 | Ⅲ类
40 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大官亭镇 | 小官亭 | 否 | 官亭水厂水源地 | 115.7523 | 38.3261 | 2020 | 5 | 13 | 27600 | 300 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.34 | 92 | 601 | 105 | 170 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.033 | 0.0003L | 0.05L | 0.88 | 0.577 | 0.003L | 0.03 | 0.005L | 164 | 0.25 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0079 | 2 | 24 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.081 | 0.127 | Ⅲ类
41 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 王同岳乡 | 王庄 | 否 | 同岳水厂水源地 | 115.699 | 38.209 | 2020 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.25 | 124 | 706 | 238 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.016 | 0.0003L | 0.05L | 0.37 | 0.104 | 0.396 | 0.215 | 0.005L | 155 | 0.23 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0082 | 2 | 37 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.089 | 0.118 | Ⅲ类
42 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 留楚村 | 否 | 留楚水厂水源地 | 115.7621 | 38.2252 | 2020 | 5 | 12 | 16800 | 450 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.28 | 98 | 730 | 153 | 234 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.035 | 0.0003L | 0.05L | 0.81 | 0.105 | 0.015 | 0.026 | 0.005L | 186 | 0.21 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0009 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0074 | 2 | 44 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.115 | 0.134 | Ⅲ类
43 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 合方村 | 否 | 合方水厂水源地 | 115.8223 | 38.2155 | 2020 | 5 | 12 | 15200 | 400 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.28 | 96 | 688 | 169 | 235 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.045 | 0.0003L | 0.05L | 1.11 | 0.454 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 103 | 0.27 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0072 | 2 | 35 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.057 | 0.169 | Ⅲ类
44 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 东里满乡 | 大送驾庄 | 否 | 里满水厂水源地 | 115.8324 | 38.1794 | 2020 | 5 | 12 | 22600 | 1000 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.24 | 104 | 422 | 212 | 28.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.052 | 0.0003L | 0.05L | 0.99 | 0.057 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 90.7 | 0.3 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0038 | 2 | 40 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.092 | 0.108 | Ⅲ类
45 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 王留吾 | 否 | 城关水厂水源地 | 115.8206 | 38.3077 | 2020 | 5 | 12 | 12600 | 300 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.22 | 86 | 534 | 194 | 113 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.010L | 0.0003L | 0.05L | 0.55 | 0.298 | 0.007 | 0.029 | 0.005L | 199 | 0.26 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0070 | 2 | 37 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.131 | 0.11 | Ⅲ类
46 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 兵曹乡 | 兵曹村 | 否 | 兵曹乡水源地 | 115.5443 | 38.0522 | 2020 | 5 | 9 | 8700 | 2855 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.31 | 96 | 376 | 178 | 21.1 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.081 | 0.0003L | 0.05L | 0.92 | 0.287 | 0.003L | 0.032 | 0.005L | 79.0 | 0.38 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0031 | 2 | 22 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.074 | 0.096 | Ⅲ类
47 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 乔家屯乡 | 前康王城村 | 否 | 乔屯乡水源地 | 115.7026 | 37.8519 | 2020 | 5 | 9 | 9000 | 2082 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.26 | 60 | 592 | 149 | 109 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.065 | 0.0003L | 0.05L | 0.56 | 0.261 | 0.014 | 0.026 | 0.005L | 93.2 | 0.78 | 0.004L | 0.05L | 0.00058 | 0.0013 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0062 | 2 | 34 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.066 | 0.124 | Ⅲ类
48 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 榆科镇 | 东辛庄 | 否 | 榆科镇水源地 | 115.6593 | 37.9637 | 2020 | 5 | 9 | 11000 | 1100 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.23 | 157 | 880 | 112 | 144 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.062 | 0.0003L | 0.05L | 0.49 | 0.43 | 0.037 | 0.025L | 0.005L | 129 | 0.28 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0069 | 2 | 26 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.097 | 0.123 | Ⅲ类
49 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 护驾迟镇 | 护驾迟村 | 否 | 护驾迟镇水源地 | 115.7034 | 37.8915 | 2020 | 5 | 9 | 9371 | 2800 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.24 | 92 | 766 | 151 | 243 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.027 | 0.0003L | 0.05L | 0.39 | 0.456 | 0.01 | 0.029 | 0.005L | 107 | 0.37 | 0.004L | 0.05L | 0.00043 | 0.0007 | 0.0004L | 0.0005L | 0.013 | 0.0061 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.097 | 0.108 | Ⅲ类
50 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 唐奉镇 | 唐奉村 | 否 | 唐奉镇水源地 | 115.5104 | 38.1434 | 2020 | 5 | 9 | 5000 | 4325 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.29 | 85 | 542 | 126 | 13.9 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.061 | 0.0003L | 0.05L | 0.53 | 0.288 | 0.007 | 0.043 | 0.005L | 70.7 | 0.33 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0005 | 0.0004L | 0.0005L | 0.008 | 0.0025L | 2 | 37 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.092 | 0.114 | Ⅲ类
51 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 前磨头镇 | 前磨头村 | 否 | 前磨头镇水源地 | 115.4984 | 37.8017 | 2020 | 5 | 9 | 18700 | 2682 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.23 | 172 | 870 | 121 | 135 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.029 | 0.0003L | 0.05L | 0.49 | 0.453 | 0.017 | 0.025L | 0.005L | 110 | 0.28 | 0.004L | 0.05L | 0.00013 | 0.0005 | 0.0004L | 0.0005L | 0.007 | 0.0073 | 2 | 36 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.105 | 0.109 | Ⅲ类
52 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 王家井镇 | 郝家庄 | 否 | 王家井镇水源地 | 115.4077 | 37.8355 | 2020 | 5 | 9 | 13500 | 1300 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.28 | 236 | 868 | 240 | 122 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.073 | 0.0003L | 0.05L | 0.78 | 0.402 | 0.3 | 0.06 | 0.005L | 168 | 0.36 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.01 | 0.0069 | 2 | 33 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.105 | 0.107 | Ⅲ类
53 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 大屯镇 | 琅窝村 | 否 | 大屯镇水源地 | 115.3847 | 37.7642 | 2020 | 5 | 9 | 15000 | 1500 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.32 | 247 | 886 | 111 | 144 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.026 | 0.0003L | 0.05L | 0.74 | 0.454 | 0.032 | 0.043 | 0.005L | 102 | 0.31 | 0.004L | 0.05L | 0.00052 | 0.0005 | 0.0004L | 0.0005L | 0.008 | 0.0065 | 2 | 29 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.103 | 0.086 | Ⅲ类
54 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 北溪村乡 | 北溪村 | 否 | 北溪村乡水源地 | 115.77 | 38.0803 | 2020 | 5 | 9 | 9500 | 3660 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.36 | 147 | 972 | 236 | 191 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.024 | 0.0003L | 0.05L | 0.84 | 0.551 | 0.058 | 0.042 | 0.005L | 194 | 0.32 | 0.004L | 0.05L | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0068 | 2 | 30 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.098 | 0.085 | Ⅲ类
55 | 河北省 | 衡水市 | 高新区 | 大麻森乡 | 孙西营村 | 否 | 衡水市开发区自来水厂水源地 | 115.7148 | 37.8048 | 2020 | 5 | 7 | 10000 | 1600 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.19 | 37.7 | 520 | 123 | 136 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.018 | 0.0003L | 0.050L | 0.33 | 0.7 | 0.036 | 0.025L | 0.007 | 150 | 0.6 | 0.002L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 31 | 0.51 | 0.1 | 5.0L | 6.0L | 0.112 | 0.135 | Ⅲ类
56 | 河北省 | 衡水市 | 高新区 | 大麻森乡 | 呼家村 | 否 | 桃城区 第二供水站水源地 | 115.6322 | 37.7843 | 2020 | 5 | 7 | 30000 | 1233 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.37 | 72.3 | 564 | 128 | 148 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0003L | 0.050L | 0.42 | 1.13 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 167 | 0.64 | 0.002L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 27 | 0.09 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.124 | 0.081 | Ⅲ类
57 | 河北省 | 衡水市 | 滨湖新区 | 彭杜乡 | 西张景官村 | 否 | 滨湖新区水源地 | 115.7131 | 37.6341 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.01 | 162 | 355 | 61.9 | 20.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.011 | 0.0003L | 0.050L | 1.27 | 1.29 | 0.008 | 0.025L | 0.005L | 168 | 0.35 | 0.002L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.25 | 0.08 | 5.0L | 6.0L | 0.178 | 0.122 | Ⅲ类
58 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 冀州镇 | 大罗村 | 否 | 冀州镇水源地 | 115.5584 | 37.4963 | 2020 | 4 | 30 | 39676 | 1190 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.12 | 38.9 | 600 | 74.4 | 102 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.12 | 0.0011 | 0.050L | 0.35 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 171 | 0.76 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 21 | 1.86 | 0.06 | 5.0L | 6.0L | 0.118 | 0.104 | Ⅲ类
59 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 官道李镇 | 白庄村 | 否 | 管道李镇水源地 | 115.4079 | 37.6819 | 2020 | 4 | 30 | 21331 | 639.93 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.37 | 72.9 | 626 | 146 | 130 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0018 | 0.050L | 0.3 | 1.17 | 0.08 | 0.032 | 0.005L | 168 | 0.52 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 28 | 3.8 | 0.18 | 5.0L | 6.0L | 0.125 | 0.131 | Ⅲ类
60 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 南午村镇 | 西北角村 | 否 | 午村水源地 | 115.545 | 37.3919 | 2020 | 4 | 30 | 26660 | 799.8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.96 | 34 | 519 | 86.6 | 42.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.001 | 0.050L | 0.22 | 0.08L | 0.005 | 0.025L | 0.008 | 174 | 0.89 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 43 | 5.87 | 0.26 | 5.0L | 6.0L | 0.161 | 0.136 | Ⅲ类
61 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 周村镇 | 小屯村 | 否 | 周村镇水源地 | 115.4893 | 37.4665 | 2020 | 4 | 30 | 25226 | 756.78 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.26 | 38.5 | 603 | 82.3 | 104 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0018 | 0.050L | 0.31 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 175 | 0.6 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 33 | 6.06 | 0.26 | 5.0L | 6.0L | 0.089 | 0.155 | Ⅲ类
62 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 码头李镇 | 李后院村 | 否 | 码头李镇水源地 | 115.3393 | 37.5974 | 2020 | 4 | 30 | 30057 | 901.71 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.33 | 49 | 615 | 116 | 104 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.0009 | 0.050L | 0.38 | 1.09 | 0.021 | 0.045 | 0.005L | 149 | 0.49 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 22 | 7.33 | 0.23 | 5.0L | 6.0L | 0.126 | 0.141 | Ⅲ类
63 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 西王庄镇 | 北张村 | 否 | 西王镇水源地 | 115.2379 | 37.5927 | 2020 | 4 | 30 | 30051 | 901.64 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.35 | 63.2 | 631 | 112 | 111 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0013 | 0.050L | 0.4 | 1.46 | 0.028 | 0.025L | 0.006 | 149 | 0.39 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 14 | 1.17 | 0.09 | 5.0L | 6.0L | 0.079 | 0.125 | Ⅲ类
64 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 门家庄乡 | 门庄村 | 否 | 门家庄乡水源地 | 115.3401 | 37.6637 | 2020 | 4 | 30 | 21586 | 647.58 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 88.7 | 670 | 127 | 173 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.012 | 0.0008 | 0.050L | 0.36 | 2.2 | 0.016 | 0.029 | 0.005L | 160 | 0.28 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 34 | 2.25 | 0.11 | 5.0L | 6.0L | 0.09 | 0.122 | Ⅲ类
65 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 徐家庄乡 | 徐庄村 | 否 | 徐家庄乡水源地 | 115.4628 | 37.5326 | 2020 | 4 | 30 | 27117 | 813.42 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.35 | 50.4 | 613 | 103 | 114 | 0.03 L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.11 | 0.0004 | 0.050L | 0.32 | 0.34 | 0.017 | 0.025L | 0.005L | 170 | 0.61 | 0.002L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 18 | 3.14 | 0.09 | 5.0L | 6.0L | 0.082 | 0.089 | Ⅲ类
66 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 北漳淮乡 | 北漳淮村 | 否 | 北漳淮乡水源地 | 115.4252 | 37.4314 | 2020 | 4 | 30 | 22426 | 672.88 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.98 | 68.4 | 684 | 125 | 118 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0012 | 0.050L | 0.28 | 0.08L | 0.003L | 0.163 | 0.005L | 139 | 0.54 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 29 | 11 | 0.23 | 5.0L | 6.0L | 0.084 | 0.159 | Ⅲ类
67 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 小寨乡 | 小寨村 | 否 | 小寨乡水源地 | 115.4928 | 37.6047 | 2020 | 4 | 30 | 34317 | 1029.51 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 44.4 | 612 | 123 | 117 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.011 | 0.0014 | 0.050L | 0.33 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 160 | 0.68 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 16 | 1.85 | 0.06 | 5.0L | 6.0L | 0.125 | 0.078 | Ⅲ类
68 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 南午村镇 | 李瓦村 | 否 | 李瓦水源地 | 115.5903 | 37.3528 | 2020 | 4 | 30 | 6178 | 300 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.36 | 29 | 585 | 77.1 | 43.7 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0015 | 0.050L | 0.33 | 0.08L | 0.008 | 0.025L | 0.012 | 137 | 1.29 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 11 | 2.04 | 0.1 | 5.0L | 6.0L | 0.127 | 0.146 | Ⅳ类
69 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 邓庄镇 | 彭家庄村 | 否 | 桃城区邓庄镇农村第五供水站 | 115.7788 | 37.6855 | 2020 | 5 | 9 | 25000 | 551.2 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 52.8 | 524 | 156 | 113 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0004 | 0.050L | 0.36 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 148 | 0.85 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 39 | 0.14 | 0.07 | 5.0L | 6.0L | 0.106 | 0.084 | Ⅲ类
70 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 赵家圈镇 | 高家圈村 | 否 | 桃城区赵家圈镇农村第三供水站 | 115.5689 | 37.6952 | 2020 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.17 | 79.3 | 669 | 136 | 228 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 1.87 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 150 | 0.46 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 43 | 0.39 | 0.07 | 5.0L | 6.0L | 0.125 | 0.149 | Ⅲ类
71 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 郑家河沿镇 | 国家庄村 | 否 | 桃城区郑家河沿镇农村第一供水站 | 115.5252 | 37.7418 | 2020 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 68.6 | 553 | 134 | 145 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.018 | 0.0005 | 0.050L | 0.58 | 0.27 | 0.003L | 0.025L | 0.008 | 157 | 0.81 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.5 | 0.1 | 5.0L | 6.0L | 0.117 | 0.166 | Ⅲ类
72 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 街关镇 | 后马庄村 | 否 | 武强县第三水厂水源地 | 115.8217 | 37.9867 | 2020 | 5 | 8 | 23000 | 2300 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.52 | 45 | 540 | 121 | 182 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.128 | 0.0003L | 0.05L | 1.03 | 0.501 | 0.009 | 0.025L | 0.005L | 100 | 0.48 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.011 | 0.0063 | 2 | 33 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.105 | 0.081 | Ⅲ类
73 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 北代乡 | 刘堤村 | 否 | 武强县第六水厂水源地 | 115.8967 | 38.0997 | 2020 | 5 | 8 | 17000 | 1700 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.26 | 66 | 608 | 118 | 225 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.098 | 0.0003L | 0.05L | 0.29 | 0.777 | 0.011 | 0.025L | 0.005L | 100 | 0.57 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0009 | 0.0004L | 0.0005L | 0.016 | 0.0064 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.099 | 0.123 | Ⅲ类
74 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 周家窝镇 | 董庄村 | 否 | 武强县第五水厂水源地 | 115.9058 | 37.985 | 2020 | 5 | 8 | 24000 | 2400 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.44 | 62 | 512 | 136 | 157 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.15 | 0.0003L | 0.05L | 0.47 | 0.296 | 0.009 | 0.025L | 0.005L | 169 | 0.71 | 0.004L | 0.05L | 0.00076 | 0.0013 | 0.0004L | 0.0005L | 0.009 | 0.0067 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.098 | 0.109 | Ⅲ类
75 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 武强镇 | 立志村 | 否 | 武强镇第四水厂水源地 | 115.9872 | 38.0953 | 2020 | 5 | 8 | 13300 | 1330 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.37 | 48 | 506 | 121 | 141 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.166 | 0.0003L | 0.05L | 0.85 | 0.443 | 0.009 | 0.025L | 0.005L | 159 | 0.68 | 0.004L | 0.05L | 0.00036 | 0.0014 | 0.0004L | 0.0005L | 0.026 | 0.0059 | 2 | 36 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.084 | 0.129 | Ⅲ类
76 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 孙庄乡 | 任庄村 | 否 | 武强县第七水厂水源地 | 115.8217 | 38.0597 | 2020 | 5 | 8 | 3100 | 1848 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.29 | 81 | 642 | 125 | 235 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.051 | 0.0003L | 0.05L | 0.87 | 0.844 | 0.011 | 0.025L | 0.005L | 104 | 0.4 | 0.004L | 0.05L | 0.00017 | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0058 | 2 | 34 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.081 | 0.072 | Ⅲ类
77 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 武强镇 | 东牌村 | 否 | 武强县第八水厂水源地 | 116.0196 | 38.0455 | 2020 | 5 | 8 | 3000 | 2775 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.19 | 39 | 510 | 154 | 123 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.12 | 0.0003L | 0.05L | 0.94 | 0.285 | 0.009 | 0.025L | 0.005L | 193 | 0.49 | 0.004L | 0.05L | 0.00022 | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.025 | 0.0057 | 2 | 28 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.11 | 0.09 | Ⅲ类
78 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王瞳镇 | 南野庄村 | 否 | 王瞳处水源地 | 116.1989 | 37.5815 | 2020 | 5 | 7 | 32100 | 400 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.2 | 46 | 846 | 140 | 97 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.159 | 0.0003L | 0.05L | 1.67 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 133 | 2.51 | 0.004L | 0.05L | 0.00033 | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0051 | 2 | 39 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.088 | 0.106 | Ⅴ类
79 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 马庄村 | 否 | 留智庙一水厂水源地 | 116.2813 | 37.5455 | 2020 | 5 | 8 | 18900 | 200 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.53 | 49 | 624 | 202 | 132 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.161 | 0.0003L | 0.05L | 1.19 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 137 | 2.76 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.009 | 0.0069 | 2 | 39 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.091 | 0.099 | Ⅴ类
80 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 八里庄西村 | 否 | 留智庙二水厂水源地 | 116.2449 | 37.4996 | 2020 | 5 | 11 | 18900 | 450 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.55 | 58 | 824 | 132 | 143 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.134 | 0.0003L | 0.05L | 0.87 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 115 | 2.69 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0074 | 2 | 39 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.072 | 0.065 | Ⅴ类
81 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 北留智镇 | 碱场王村 | 否 | 北留智水厂水源地 | 116.2813 | 37.5986 | 2020 | 5 | 11 | 28900 | 600 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.64 | 42 | 778 | 137 | 88.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.032 | 0.0003L | 0.05L | 0.77 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 128 | 2.82 | 0.004L | 0.05L | 0.00050 | 0.0014 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0065 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.089 | 0.146 | Ⅴ类
82 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 苏老家村 | 否 | 安陵一水厂水源地 | 116.3459 | 37.6993 | 2020 | 5 | 8 | 12100 | 120 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.67 | 95 | 784 | 195 | 164 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.159 | 0.0003L | 0.05L | 1.43 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 111 | 2.88 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.0005L | 0.009 | 0.0078 | 2 | 42 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.092 | 0.11 | Ⅴ类
83 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 第十屯村 | 否 | 安陵二水厂水源地 | 116.3395 | 37.6628 | 2020 | 5 | 8 | 12600 | 500 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.39 | 44 | 700 | 168 | 104 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.122 | 0.0003L | 0.05L | 1.26 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 124 | 0.78 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.009 | 0.0071 | 2 | 32 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.087 | 0.086 | Ⅲ类
84 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景州镇 | 里厢屯村 | 否 | 景州水厂水源地 | 116.3042 | 37.7152 | 2020 | 5 | 8 | 21400 | 400 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.46 | 53 | 724 | 188 | 141 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.124 | 0.0003L | 0.05L | 1.7 | 0.016L | 0.004 | 0.025L | 0.005L | 123 | 2.72 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0076 | 2 | 34 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.088 | 0.097 | Ⅴ类
85 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集乡 | 前街村 | 否 | 梁集一水厂水源地 | 116.2793 | 37.7989 | 2020 | 5 | 8 | 26600 | 130 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.43 | 41 | 794 | 190 | 108 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.072 | 0.0003L | 0.05L | 0.86 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 136 | 2.52 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.009 | 0.0056 | 2 | 21 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.075 | 0.096 | Ⅴ类
86 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集乡 | 孙镇南街 | 否 | 梁集二水厂水源地 | 116.3377 | 37.8478 | 2020 | 5 | 8 | 20800 | 2100 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.12 | 40 | 840 | 208 | 114 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.114 | 0.0003L | 0.05L | 0.98 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 173 | 2.49 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.008 | 0.0070 | 2 | 47 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.077 | 0.128 | Ⅴ类
87 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 连镇乡 | 胜利村 | 否 | 连镇水厂水源地 | 116.4142 | 37.802 | 2020 | 5 | 8 | 25300 | 820 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.36 | 59 | 702 | 180 | 152 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.077 | 0.0003L | 0.05L | 1.06 | 0.016L | 0.009 | 0.025L | 0.005L | 123 | 3.12 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0010 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0076 | 2 | 27 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.083 | 0.111 | Ⅴ类
88 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 刘集乡 | 刘桐庄村 | 否 | 刘集水厂水源地 | 116.3533 | 37.7828 | 2020 | 5 | 8 | 26800 | 1200 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.12 | 40 | 840 | 208 | 114 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.114 | 0.0003L | 0.05L | 0.98 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 173 | 2.49 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.008 | 0.0070 | 2 | 47 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.077 | 0.128 | Ⅴ类
89 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 龙华镇 | 前秦旺村 | 否 | 龙华水厂水源地 | 116.0212 | 37.3614 | 2020 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.11 | 81 | 864 | 143 | 126 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.147 | 0.0003L | 0.05L | 1.41 | 0.016L | 0.006 | 0.025L | 0.005L | 122 | 2.19 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0081 | 2 | 26 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.091 | 0.101 | Ⅴ类
90 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 广川镇 | 房吕村 | 否 | 广川水厂水源地 | 115.5829 | 37.3348 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.39 | 53 | 742 | 106 | 94.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.076 | 0.0003L | 0.05L | 1.18 | 0.016L | 0.004 | 0.025L | 0.005L | 103 | 1.68 | 0.004L | 0.05L | 0.00018 | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0044 | 2 | 27 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.083 | 0.129 | Ⅳ类
91 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 洚河流镇 | 花牛王庄村 | 否 | 降河流水厂水源地 | 116.1142 | 37.4225 | 2020 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.32 | 173 | 920 | 232 | 198 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.143 | 0.0003L | 0.05L | 1.08 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 178 | 2.13 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0085 | 2 | 34 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.091 | 0.09 | Ⅴ类
92 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 杜桥镇 | 北孟庄村 | 否 | 杜桥水厂水源地 | 116.1152 | 37.3929 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.54 | 75 | 612 | 143 | 82.9 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.163 | 0.0003L | 0.05L | 1.64 | 0.079 | 0.01 | 0.025L | 0.005L | 123 | 3.27 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0058 | 2 | 35 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.094 | 0.097 | Ⅴ类
93 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王千寺镇 | 西梁村 | 否 | 王谦寺水厂水源地 | 116.0775 | 37.4011 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.37 | 43 | 830 | 148 | 108 | 0.12 | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.139 | 0.0003L | 0.05L | 1.2 | 0.06 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 100 | 2.23 | 0.004L | 0.05L | 0.00048 | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0070 | 2 | 44 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.093 | 0.09 | Ⅴ类
94 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 温城乡 | 宋门村 | 否 | 温城水厂水源地 | 116.0731 | 37.4422 | 2020 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.67 | 41 | 852 | 183 | 145 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.147 | 0.0003L | 0.05L | 1.79 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 187 | 2.02 | 0.004L | 0.05L | 0.00071 | 0.0011 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0072 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.073 | 0.094 | Ⅴ类
95 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 后留名府乡 | 北马村 | 否 | 留府水厂水源地 | 116.0147 | 37.4149 | 2020 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.54 | 93 | 738 | 189 | 139 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.089 | 0.0003L | 0.05L | 0.93 | 0.016L | 0.011 | 0.025L | 0.005L | 100 | 1.53 | 0.004L | 0.05L | 0.00004L | 0.0011 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0054 | 2 | 31 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.075 | 0.131 | Ⅳ类
96 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 青兰乡 | 朱家官村 | 否 | 青兰水厂水源地 | 116.0459 | 37.3347 | 2020 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.21 | 36 | 798 | 109 | 82.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.15 | 0.0003L | 0.05L | 1.14 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 132 | 1.73 | 0.004L | 0.05L | 0.00066 | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0050 | 2 | 42 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.097 | 0.079 | Ⅳ类
97 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 门庄村 | 否 | 枣强镇门庄水厂水源地 | 115.7469 | 37.4869 | 2020 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.66 | 41 | 502 | 95.4 | 118 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.016 | 0.0004 | 0.050L | 0.28 | 0.18 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 172 | 1.14 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 38 | 8.27 | 0.08 | 5.0L | 6.0L | 0.106 | 0.103 | Ⅳ类
98 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 嘉会镇 | 徐平楼村 | 否 | 嘉会镇水源地 | 115.7754 | 37.3791 | 2020 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.14 | 53.4 | 543 | 87.4 | 77.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.014 | 0.0003L | 0.050L | 0.34 | 0.1 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 152 | 2.14 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.1 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.114 | 0.149 | Ⅴ类
99 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王均乡 | 大王均村 | 否 | 王均乡水源地 | 115.7959 | 37.4506 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.85 | 50.6 | 450 | 101 | 55.7 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.015 | 0.0008 | 0.050L | 0.28 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 178 | 1.31 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 20 | 9.77 | 0.1 | 5.0L | 6.0L | 0.122 | 0.086 | Ⅳ类
100 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 恩察镇 | 杨黄洼村 | 否 | 恩察镇水源地 | 115.7043 | 37.4026 | 2020 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.29 | 38.4 | 440 | 83 | 52.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.0003L | 0.050L | 0.29 | 0.09 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 144 | 1.24 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 18 | 0.04 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.186 | 0.124 | Ⅳ类
101 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 唐林镇 | 唐林村 | 否 | 唐林镇水源地 | 115.8562 | 37.4469 | 2020 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8 | 42.2 | 507 | 117 | 90.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0003L | 0.050L | 0.22 | 0.12 | 0.003L | 0.025L | 0.009 | 170 | 1.88 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 42 | 0.2 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.138 | 0.169 | Ⅳ类
102 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 张秀屯镇 | 张秀屯村 | 否 | 张秀屯镇水源厂 | 115.6339 | 37.4239 | 2020 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.17 | 36.9 | 461 | 117 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.012 | 0.0003L | 0.050L | 0.2 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.006 | 163 | 0.9 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 21 | 1.62 | 0.03 | 5.0L | 6.0L | 0.173 | 0.143 | Ⅲ类
103 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 十八行村 | 否 | 大营镇十八行 水源地 | 115.7292 | 37.2973 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.29 | 52 | 544 | 80.9 | 60.9 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 177 | 2.12 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 43 | 0.34 | 0.09 | 5.0L | 6.0L | 0.089 | 0.133 | Ⅴ类
104 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 马屯镇 | 西紫龙村 | 否 | 马屯镇水源地 | 115.8233 | 37.5989 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.29 | 40.3 | 554 | 117 | 143 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0003L | 0.050L | 0.22 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.009 | 162 | 1.28 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 24 | 0.19 | 0.04 | 5.0L | 6.0L | 0.117 | 0.165 | Ⅳ类
105 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 段宅城村 | 否 | 枣强镇宅城水厂水源地 | 115.6632 | 37.5093 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.91 | 42.4 | 572 | 121 | 121 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0003 | 0.050L | 0.3 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005 | 168 | 0.79 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 17 | 0.52 | 0.17 | 5.0L | 6.0L | 0.09 | 0.106 | Ⅲ类
106 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王常乡 | 李庄村 | 否 | 王常乡水源地 | 115.8827 | 37.5642 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.32 | 45.6 | 522 | 116 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.016 | 0.0003L | 0.050L | 0.34 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 161 | 1.33 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 21 | 0.14 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.137 | 0.165 | Ⅳ类
107 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 肖张镇 | 肖张村 | 否 | 肖张镇水源地 | 115.7189 | 37.5841 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 65 | 553 | 151 | 119 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.0003L | 0.050L | 0.42 | 0.35 | 0.014 | 0.025L | 0.005L | 165 | 0.83 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 33 | 0.05 | 0.03L | 5.0L | 6.0L | 0.097 | 0.126 | Ⅲ类
108 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 鹿屯村 | 否 | 大营镇鹿屯水厂水源地 | 115.662 | 37.2996 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.76 | 46.4 | 351 | 44.9 | 23.7 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.014 | 0.0007 | 0.050L | 0.26 | 0.91 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 167 | 0.45 | 0.002 L | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 39 | 0.48 | 0.16 | 5.0L | 6.0L | 0.135 | 0.156 | Ⅲ类
109 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 韩庄村 | 否 | 大营镇韩庄水厂水源地 | 115.7466 | 37.2919 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.38 | 38.8 | 545 | 69.7 | 59.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.0008 | 0.050L | 0.35 | 0.15 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 175 | 1.82 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.61 | 0.12 | 5.0L | 6.0L | 0.105 | 0.124 | Ⅳ类
110 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 新屯镇 | 南宫村 | 否 | 新屯镇水源地 | 115.7219 | 37.3601 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.13 | 43.4 | 493 | 68.3 | 64.9 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.012 | 0.0003L | 0.050L | 0.38 | 0.09 | 0.003L | 0.025L | 0.008 | 175 | 1.6 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 29 | 0.84 | 0.37 | 5.0L | 6.0L | 0.095 | 0.177 | Ⅳ类
111 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 清凉店镇 | 清凉店 | 否 | 清凉店镇水源地 | 115.5914 | 37.4953 | 2020 | 5 | 7 | 30000 | 3000 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.19 | 111 | 794 | 198 | 223 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.016 | 0.0003L | 0.050L | 0.22 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 162 | 1.42 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 20 | 0.73 | 0.28 | 5.0L | 6.0L | 0.143 | 0.076 | Ⅳ类
112 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 审坡镇 | 审坡村 | 否 | 审坡镇水源地 | 116.0119 | 37.483 | 2020 | 5 | 7 | 21000 | 500 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.39 | 28.4 | 603 | 147 | 144 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.014 | 0.0004 | 0.050L | 0.29 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 179 | 1.9 | 0.002 L | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 39 | 0.63 | 0.24 | 5.0L | 6.0L | 0.085 | 0.125 | Ⅳ类
113 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 赵桥镇 | 赵桥村 | 否 | 赵桥镇水源地 | 115.5722 | 37.5551 | 2020 | 5 | 7 | 10000 | 205.48 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8 | 133 | 437 | 84 | 52.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.01 | 0.0007 | 0.050L | 0.88 | 0.85 | 0.003L | 0.025L | 0.011 | 176 | 0.59 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 43 | 0.49 | 0.18 | 5.0L | 6.0L | 0.077 | 0.159 | Ⅲ类
114 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 韩庄镇 | 宋家村 | 否 | 韩庄镇水源地 | 116.2174 | 37.5535 | 2020 | 5 | 7 | 21300 | 720 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 179 | 396 | 63.3 | 20.8 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.015 | 0.0004 | 0.050L | 1.18 | 1.28 | 0.003L | 0.025L | 0.007 | 178 | 0.26 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 24 | 5.5 | 0.15 | 5.0L | 6.0L | 0.073 | 0.078 | Ⅲ类
115 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 桥头村 | 否 | 桥头镇水源地 | 116.2334 | 37.5032 | 2020 | 5 | 7 | 10000 | 200 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.32 | 30.6 | 552 | 149 | 121 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.017 | 0.0003L | 0.050L | 0.32 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.009 | 176 | 1.91 | 0.002 L | 0.07 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.47 | 0.18 | 5.0L | 6.0L | 0.084 | 0.096 | Ⅳ类
116 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 龙店乡 | 龙店村 | 否 | 龙店镇水源地 | 115.5263 | 37.5418 | 2020 | 5 | 7 | 15000 | 500 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.13 | 33.2 | 568 | 150 | 121 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.013 | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.16 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 177 | 1.69 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 33 | 1.16 | 0.24 | 5.0L | 6.0L | 0.144 | 0.188 | Ⅳ类
117 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 圈头乡 | 圈头村 | 否 | 圈头乡水源地 | 115.4825 | 37.5126 | 2020 | 5 | 7 | 11000 | 400 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 32.4 | 650 | 139 | 118 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009 | 0.0003L | 0.050L | 0.3 | 0.17 | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 165 | 1.11 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 21 | 3.84 | 0.11 | 5.0L | 6.0L | 0.089 | 0.136 | Ⅳ类
118 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 大紫塔乡 | 大紫塔村 | 否 | 紫塔乡水源地 | 115.56 | 37.4216 | 2020 | 5 | 7 | 18300 | 2500 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.21 | 39.2 | 586 | 157 | 133 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.011 | 0.0007 | 0.050L | 0.36 | 0.08L | 0.003L | 0.025L | 0.007 | 165 | 1.71 | 0.002 L | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 17 | 4.74 | 0.12 | 5.0L | 6.0L | 0.134 | 0.148 | Ⅳ类