## 县级城市地下饮用水水源
[18 empty] | 15 | 无 | 3 | 无 | 6.5-8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.002 | 0.3 | 3.0 | 0.50 | 0.02 | 200 | 3.0 | 100 | 1.00 | 20.0 | 0.05 | 1.0 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2.0 | 10.0 | 700 | 0.5 | 1.0
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
[18 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | ()
[18 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L)
1 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 新水厂供水站水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7333 | 37.519 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.5 | 0 | 7.09 | 394 | 424 | 79 | 56.9 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.032 | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.025L | 0.005L | 27.9 | 2L | 28 | 0.002 | 6.3 | 0.004L | 0.28 | 0.05L | 0.00004L | 0.0019 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.086 | 0.15
2 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 三中水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7327 | 37.5339 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.6 | 0 | 7.23 | 88 | 790 | 157 | 135 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.026 | 0.0003L | 0.050L | 1.02 | 0.025L | 0.005L | 95.5 | 2L | 33 | 0.001L | 0.016L | 0.004L | 0.81 | 0.05L | 0.00004L | 0.0024 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.085 | 0.138
3 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 市政工程队水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7226 | 37.5215 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.8 | 0 | 7.2 | 397 | 796 | 78.8 | 57.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.025 | 0.0003L | 0.050L | 0.81 | 0.025L | 0.005L | 197 | 2L | 37 | 0.001L | 6.32 | 0.004L | 0.30 | 0.05L | 0.00004L | 0.0022 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.052 | 0.136
4 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 花园路水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7179 | 37.5056 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.3 | 0 | 7.16 | 118 | 228 | 28.8 | 12.2 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 0.0003L | 0.050L | 0.47 | 0.037 | 0.005L | 26.5 | 2L | 26 | 0.001L | 0.05 | 0.004L | 0.19 | 0.05L | 0.00004L | 0.0022 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.043L | 0.015L
5 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 公司1#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.8823 | 37.7964 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.2 | 0 | 7.05 | 37 | 720 | 156 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.023 | 0.0003L | 0.050L | 0.38 | 0.046 | 0.005L | 96.4 | 2L | 32 | 0.001L | 0.016L | 0.004L | 0.90 | 0.05L | 0.00004L | 0.0026 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.063 | 0.195
6 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 镇卫生院1#井水源地（备用水源地） | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9294 | 37.8079 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.4 | 0 | 7.11 | 337 | 915 | 143 | 142 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 0.0003L | 0.050L | 0.24 | 0.025L | 0.005L | 126 | 2L | 42 | 0.006 | 0.016L | 0.004L | 0.37 | 0.05L | 0.00004L | 0.0017 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.054 | 0.137
7 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 城关1#、2#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.8941 | 37.7837 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.1 | 0 | 7.26 | 56 | 678 | 163 | 115 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.022 | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 0.117 | 0.005L | 105 | 2L | 29 | 0.001L | 0.016L | 0.004L | 0.93 | 0.05L | 0.00022 | 0.0033 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.066 | 0.203
8 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 车站南1#供水井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.8750 | 37.7949 | -1 | 2020-8 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.42 | 153 | 344 | 134 | 106 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.023 | 0.0003L | 0.050L | 2.4 | 0.036 | 0.009 | 114 | 2L | 38 | 0.042 | 0.21 | 0.002L | 0.38 | 0.002L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.043L | 0.015L
9 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9459 | 38.0304 | 0.06 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.16 | 70.1 | 364 | 72.6 | 59.9 | 0.03L | 0.01L | 0.005 | 0.02L | 0.0982 | 0.0003L | 0.05L | 1.39 | 0.025L | 0.005L | 176 | 2L | 2 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.51 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00141 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4 | 0.025 | 0.08
10 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 年画社1#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9743 | 38.0382 | 0.03 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.24 | 23.0 | 358 | 126 | 105 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0033 | 0.0003L | 0.05L | 1.34 | 0.025L | 0.005L | 157 | 2L | 10 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.850 | 0.05L | 0.0001L | 0.0026 | 0.0004L | 0.00146 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4 | 0.032 | 0.028L
11 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 宾馆1#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9592 | 38.0308 | 0.03 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.19 | 45.2 | 386 | 112 | 138 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0011 | 0.0003L | 0.05L | 1.32 | 0.025L | 0.005L | 169 | 2L | 86 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.73 | 0.05L | 0.0001L | 0.0018 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4 | 0.031 | 0.038
12 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7008 | 38.2325 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.12 | 148 | 654 | 171 | 73.3 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0204 | 0.0003L | 0.05L | 1.22 | 0.025L | 0.005L | 149 | 2L | 76 | 0.010 | 5.90 | 0.002L | 0.32 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.00014 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.021 | 0.105
13 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 二中水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7278 | 38.2374 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.11 | 159 | 719 | 172 | 80.3 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0052 | 0.0006 | 0.05L | 1.24 | 0.025L | 0.005L | 167 | 2L | 81 | 0.012 | 6.12 | 0.002L | 0.29 | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0008 | 0.004L | 0.00009 | 0.4L | 0.40 | 0.4L | 0.4 | 0.028 | 0.101
14 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 党校水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7369 | 38.2413 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 7.97 | 116 | 652 | 178 | 74.0 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0773 | 0.0005 | 0.05L | 1.31 | 0.025L | 0.005L | 170 | 2L | 17 | 0.003L | 6.54 | 0.002L | 0.30 | 0.06 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0022 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.034 | 0.048
15 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮食局水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7209 | 38.2353 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.01 | 172 | 698 | 116 | 160 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0286 | 0.0003L | 0.05L | 1.18 | 0.025L | 0.005L | 167 | 2L | 80 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.28 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0024 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.027 | 0.078
16 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 国税局家属院水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7211 | 38.23 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.29 | 138 | 711 | 149 | 229 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0198 | 0.0003L | 0.05L | 1.34 | 0.025L | 0.005L | 173 | 2L | 64 | 0.003L | 1.30 | 0.002L | 0.75 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0022 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.017 | 0.092
17 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 信用社水井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7158 | 38.2344 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.31 | 141 | 661 | 29.4 | 18.1 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0075 | 0.0003L | 0.05L | 1.32 | 0.025L | 0.005L | 161 | 2L | 83 | 0.009 | 2.47 | 0.002L | 0.18 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.019 | 0.146
18 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 农业银行院内水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7195 | 38.2318 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.03 | 209 | 683 | 210 | 226 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.00015 | 0.0003L | 0.05L | 1.26 | 0.025L | 0.005L | 165 | 2L | 49 | 0.003L | 4.62 | 0.002L | 0.29 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0018 | 0.004L | 0.0001 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.023 | 0.09
19 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮局二库水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7078 | 38.2287 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.09 | 174 | 678 | 134 | 224 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0035 | 0.0003L | 0.05L | 1.22 | 0.025L | 0.005L | 156 | 2L | 79 | 0.003L | 0.647 | 0.002L | 0.72 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0019 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.038 | 0.087
20 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 景县 | 131127 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.2289 | 37.653 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.7 | 0 | 7.28 | 132 | 472 | 137 | 135 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.045 | 0.0003L | 0.050L | 0.76 | 0.025L | 0.005L | 159 | 2L | 26 | 0.006 | 0.016L | 0.004L | 1.3 | 0.05L | 0.00014 | 0.0028 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.065 | 0.205
21 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 安平中学1#、2#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.5469 | 38.2494 | 0.2 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8 | 79.4 | 448 | 184 | 203 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0008 | 0.0003L | 0.05L | 1.08 | 0.025L | 0.005L | 155 | 2L | 68 | 0.012 | 10.1 | 0.002L | 0.25 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.035 | 0.061
22 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 职业高中1#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.5516 | 38.2459 | -1 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.22 | 82.2 | 453 | 218 | 233 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0057 | 0.0003L | 0.05L | 1.02 | 0.025L | 0.005L | 173 | 2L | 23 | 0.013 | 3.69 | 0.002L | 0.58 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00107 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.019 | 0.046
23 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.5015 | 38.2137 | 0.02 | 2020-7 | 5L | 无 | 0.5L | 0 | 8.36 | 84.7 | 441 | 242 | 171 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.02L | 0.0006 | 0.0003L | 0.05L | 1 | 0.025L | 0.005L | 174 | 2L | 14 | 0.006 | 1.03 | 0.002L | 0.36 | 0.05L | 0.0003 | 0.001L | 0.0004L | 0.00205 | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.018 | 0.072
24 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 迎瑞小区水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.953 | 37.3592 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.3 | 0 | 7.55 | 369 | 661 | 86.4 | 61.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.022 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.042 | 0.005L | 121 | 2L | 33 | 0.001L | 6.77 | 0.004L | 1.05 | 0.05L | 0.00004L | 0.001 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.144 | 0.177
25 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 野庄水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9518 | 37.3395 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.1 | 0 | 7.4 | 72 | 492 | 103 | 150 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.021 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.125 | 0.005L | 83.6 | 2L | 30 | 0.008 | 0.016L | 0.004L | 1.19 | 0.05L | 0.00012 | 0.003 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.137 | 0.285
26 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 孟庄水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9675 | 37.3304 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.4 | 0 | 7.46 | 97 | 170 | 30.3 | 9.83 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.021 | 0.0003L | 0.050L | 0.63 | 0.025L | 0.005L | 8.58 | 2L | 42 | 0.001L | 0.573 | 0.004L | 1.34 | 0.05L | 0.00004L | 0.0022 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.043L | 0.015L
27 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9804 | 37.3456 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.3 | 0 | 7.35 | 106 | 218 | 30.4 | 9.25 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 0.0003L | 0.050L | 1.63 | 0.025L | 0.005L | 6.56 | 2L | 38 | 0.001L | 0.61 | 0.004L | 1.29 | 0.05L | 0.00004L | 0.0023 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.043L | 0.015L
28 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 八里供水站水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1055 | 37.8786 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.5 | 0 | 7.23 | 146 | 746 | 178 | 144 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.045 | 0.0003L | 0.050L | 0.33 | 0.025L | 0.005L | 89.2 | 2L | 24 | 0.001L | 0.016L | 0.004L | 1.09 | 0.05L | 0.0001 | 0.0032 | 0.0004L | 0.0006 | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.294 | 0.43
29 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜兴供水站水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1529 | 37.8603 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.3 | 0 | 7.67 | 405 | 928 | 76.1 | 98.7 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.038 | 0.0003L | 0.050L | 0.96 | 0.025L | 0.005L | 41.2 | 2L | 26 | 0.002 | 0.016L | 0.004L | 1.16 | 0.05L | 0.00004L | 0.0022 | 0.0004L | 0.0006 | 0.004L | 0.0051 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.087 | 0.15
30 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 西水厂供水站水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1397 | 37.8643 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.3 | 0 | 7.48 | 40 | 428 | 85.4 | 72.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.033 | 0.0003L | 0.050L | 0.42 | 0.158 | 0.005L | 117 | 2L | 34 | 0.001L | 0.016L | 0.004L | 1.28 | 0.05L | 0.00015 | 0.0026 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.128 | 0.175
31 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜东供水站水源地 | 在用 |  | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1847 | 37.8791 | -1 | 2020-7 | 5 | 无 | 0.4 | 0 | 7.42 | 50 | 414 | 239 | 141 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.032 | 0.0003L | 0.050L | 0.39 | 0.169 | 0.005L | 116 | 2L | 30 | 0.001L | 0.016L | 0.004L | 1.11 | 0.05L | 0.00014 | 0.0035 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.062 | 0.148