## Sheet1
衡水市第四季度农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 评估系统水源名称 | 划分批复水源名称 | 水源别名 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[13 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | 度 | / | NTU | / | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 故城镇 | 新庄村 | 否 | 故城镇中镇村地下水型水源地 | 故城镇新庄水厂 | 故城镇新庄水厂 | 故城镇新庄水厂 | 116.103 | 37.3902 | 2020 | 10 | 17 | 24745 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.04 | 35.5 | 621 | 81.1 | 49.5 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00102 | 0.044 | 0.0003L | 0.04L | 0.41 | 0.232 | 0.007 | 0.02L | 0.005L | 122 | 3.32 | 0.001L | 0.02 | 0.00004L | 0.00356 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 57 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.172 | 0.106 | V类
2 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 青罕镇 | 石西村 | 否 | 青罕镇石西村地下水型水源地 | 青罕镇青罕水厂 | 青罕镇青罕水厂 | 青罕镇青罕水厂 | 116.0208 | 37.3928 | 2020 | 10 | 17 | 24193 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.83 | 45.4 | 724 | 83.5 | 64.6 | 0.01L | 0.01L | 0.00622 | 0.0181 | 0.106 | 0.0003L | 0.04L | 0.38 | 0.25 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 134 | 2.82 | 0.001L | 0.01 | 0.00004L | 0.00256 | 0.00041L | 0.00048 | 0.004L | 0.00548 | 2L | 85 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.029 | 0.036 | V类
3 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 里老乡 | 里老村 | 否 | 里老乡小马坊村地下水型水源地 | 里老乡里老村水厂 | 里老乡里老村水厂 | 里老乡里老村水厂 | 116.1364 | 37.4838 | 2020 | 10 | 17 | 26215 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.94 | 20.6 | 642 | 82 | 59.6 | 0.01L | 0.01L | 0.0061 | 0.0172 | 0.051 | 0.0003L | 0.04L | 0.35 | 0.241 | 0.006 | 0.02L | 0.005L | 167 | 2.84 | 0.001L | 0.003 | 0.00004L | 0.00274 | 0.00041L | 0.00035 | 0.004L | 0.00242 | 2L | 64 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.09 | 0.058 | V类
4 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 房庄乡 | 王庄村 | 否 | 房庄乡王庄村地下水型水源地 | 房庄乡王庄村供水厂 | 房庄乡王庄村供水厂 | 房庄乡王庄村水厂 | 116.0092 | 37.4841 | 2020 | 10 | 17 | 20957 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.95 | 30.7 | 627 | 90.8 | 63.8 | 0.01L | 0.01L | 0.0004 | 0.00242 | 0.009L | 0.0003L | 0.04L | 0.41 | 0.21 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 113 | 2.12 | 0.001L | 0.025 | 0.00004L | 0.00259 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00013 | 2L | 90 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.106 | 0.13 | V类
5 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三朗乡 | 南岭踪村 | 否 | 三朗乡南岭踪村地下水型水源地 | 三朗乡南岭踪供水厂 | 三郎乡南岭踪供水厂 | 三朗乡南岭踪水厂 | 115.9178 | 37.4199 | 2020 | 10 | 17 | 28268 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.78 | 89 | 356 | 49.2 | 35.8 | 0.01L | 0.01L | 0.00219 | 0.00393 | 0.045 | 0.0003L | 0.04L | 0.7 | 0.475 | 0.009 | 0.02L | 0.005L | 119 | 0.901 | 0.001L | 0.002 | 0.00004L | 0.00115 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00284 | 2L | 85 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.058 | 0.028L | Ⅲ类
6 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 饶阳店镇 | 薛官屯村 | 否 | 饶阳店镇薛官屯村地下水型水源地 | 饶阳店镇薛官屯村水厂 | 饶阳店镇薛官屯村水厂 | 饶阳店镇薛官屯村水厂 | 115.8679 | 37.3234 | 2020 | 10 | 17 | 37657 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.88 | 30.2 | 608 | 81.3 | 62.7 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00067L | 0.038 | 0.0003L | 0.04L | 0.34 | 0.261 | 0.003 | 0.02L | 0.005L | 121 | 2.67 | 0.001L | 0.002 | 0.00004L | 0.00296 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 91 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | V类
7 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 西河村 | 否 | 郑口镇西河村地下水型水源地 | 郑口镇西河水厂 | 故城县西河水厂 | 郑口镇西河水厂 | 115.9589 | 37.3078 | 2020 | 10 | 17 | 20935 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 116 | 986 | 121 | 248 | 0.01L | 0.01L | 0.00072 | 0.003 | 0.023 | 0.0003L | 0.04L | 0.55 | 0.235 | 0.005 | 0.02L | 0.005L | 179 | 3.5 | 0.001L | 0.037 | 0.00004L | 0.00176 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00038 | 2L | 78 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.028L | V类
8 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 西半屯镇 | 西半屯村 | 否 | 西半屯镇西半屯村地下水型水源地 | 西半屯镇西半屯村水厂 | 西半屯镇西半屯村水厂 | 西半屯镇西半屯村水厂 | 115.8648 | 37.1933 | 2020 | 10 | 17 | 39293 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.21 | 42 | 654 | 82.2 | 50.7 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00067L | 0.034 | 0.0003L | 0.04L | 0.34 | 0.202 | 0.009 | 0.02L | 0.005L | 137 | 3.91 | 0.001L | 0.016 | 0.00004L | 0.00186 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 77 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.033 | 0.078 | V类
9 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 齐庄村 | 否 | 建国镇齐庄村地下水型水源地 | 建国镇齐庄水厂 | 建国镇齐庄水厂 | 建国镇齐庄水厂 | 115.8244 | 37.1547 | 2020 | 10 | 17 | 18451 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.17 | 42.8 | 694 | 84.9 | 55.9 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00185 | 0.014 | 0.0003L | 0.04L | 0.4 | 0.202 | 0.006 | 0.02L | 0.005L | 131 | 3.88 | 0.001L | 0.028 | 0.00004L | 0.00191 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 81 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.059 | 0.061 | V类
10 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 要庄村 | 否 | 建国镇民主村地下水型水源地 | 建国镇要庄水厂 | 建国镇要庄水厂 | 建国镇要庄水厂 | 115.8421 | 37.1182 | 2020 | 10 | 17 | 16749 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.15 | 30.2 | 667 | 69.7 | 38.7 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00117 | 0.028 | 0.0003L | 0.04L | 0.34 | 0.247 | 0.009 | 0.02L | 0.005L | 121 | 3.5 | 0.001L | 0.004 | 0.00004L | 0.00433 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 59 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.042 | 0.101 | V类
11 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 辛庄乡 | 周小麻村 | 否 | 辛庄乡东辛庄地下水型水源地 | 辛庄乡周小麻水厂 | 辛庄乡周小麻水厂 | 辛庄乡周小麻水厂 | 116.0415 | 37.4408 | 2020 | 10 | 17 | 22575 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.84 | 52.5 | 704 | 99.9 | 98.7 | 0.01L | 0.01L | 0.0494 | 0.185 | 0.11 | 0.0003L | 0.04L | 0.45 | 0.199 | 0.008 | 0.02L | 0.005L | 147 | 2.47 | 0.001L | 0.029 | 0.00004L | 0.00218 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00083 | 2L | 63 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.041 | 0.048 | V类
12 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 东夏庄村 | 否 | 夏庄镇东夏庄村地下水型水源地 | 夏庄镇夏庄水厂 | 夏庄供水厂 | 夏庄镇夏庄水厂 | 116.218 | 37.4489 | 2020 | 10 | 17 | 16853 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.02 | 34.9 | 649 | 84.3 | 54.3 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00266 | 0.029 | 0.0003L | 0.04L | 0.42 | 0.188 | 0.006 | 0.02L | 0.005L | 126 | 3.37 | 0.001L | 0.034 | 0.00004L | 0.00333 | 0.00041L | 0.00018 | 0.004L | 0.00009L | 2L | 77 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.055 | 0.08 | V类
13 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 建国村 | 否 | 建国镇建国村地下水型水源地 | 建国镇建国水厂 | 建国镇建国水厂 | 建国镇建国水厂 | 115.8553 | 37.1529 | 2020 | 10 | 17 | 29489 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.1 | 42.8 | 734 | 82.2 | 57.4 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00214 | 0.042 | 0.0003L | 0.04L | 0.35 | 0.231 | 0.007 | 0.02L | 0.005L | 139 | 3.75 | 0.001L | 0.021 | 0.00004L | 0.00402 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 81 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.041 | 0.142 | V类
14 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 梁庄村 | 否 | 武官寨镇梁庄村地下水型水源地 | 武官寨镇梁庄水厂 | 武官寨镇梁庄水厂 | 武官寨镇梁庄水厂 | 115.8682 | 37.235 | 2020 | 10 | 17 | 19103 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.28 | 53.3 | 672 | 78.7 | 64.9 | 0.01L | 0.01L | 0.00143 | 0.00269 | 0.034 | 0.0003L | 0.04L | 0.35 | 0.243 | 0.006 | 0.02L | 0.005L | 142 | 3.68 | 0.001L | 0.002 | 0.00004L | 0.00245 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00472 | 2L | 83 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.018 | 0.028L | V类
15 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 仓上村 | 否 | 武官寨镇武官寨村地下水型水源地 | 武官寨镇仓上村水厂 | 武官寨镇仓上村水厂 | 武官寨镇仓上村水厂 | 115.8475 | 37.2559 | 2020 | 10 | 17 | 25799 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.15 | 34.9 | 637 | 92.1 | 62.1 | 0.01L | 0.01L | 0.00651 | 0.0336 | 0.08 | 0.0003L | 0.04L | 0.43 | 0.306 | 0.007 | 0.02L | 0.005L | 134 | 3.21 | 0.001L | 0.028 | 0.00004L | 0.00322 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00443 | 2L | 63 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.085 | 0.089 | V类
16 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 五户村 | 否 | 郑口镇五户村地下水型水源地 | 郑口镇郑口水厂 | 郑口水厂 | 郑口镇郑口 水厂 | 115.9707 | 37.3728 | 2020 | 10 | 17 | 7294 | 1200 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.39 | 105 | 269 | 36.4 | 19.6 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00268 | 0.116 | 0.0003L | 0.04L | 0.38 | 0.588 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 69.2 | 0.868 | 0.001L | 0.002 | 0.00004L | 0.00119 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00022 | 2L | 80 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.087 | 0.155 | Ⅲ类
17 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三朗乡 | 东牟村 | 否 | 三朗乡南镇村地下水型水源地 | 三朗乡东牟庄水厂 | 三朗乡东牟水厂 | 三朗乡东牟庄水厂 | 115.8864 | 37.3719 | 2020 | 10 | 17 | 15743 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.75 | 55 | 458 | 68.4 | 52.1 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00334 | 0.059 | 0.0003L | 0.04L | 0.38 | 0.329 | 0.01 | 0.02L | 0.005L | 159 | 1.84 | 0.001L | 0.004 | 0.00004L | 0.00169 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00059 | 2L | 71 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.058 | 0.041 | Ⅳ类
18 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 罗小营村 | 否 | 夏庄镇罗小营村地下水型水源地 | 夏庄镇衡德水厂 | 夏庄镇衡德水厂 | 夏庄镇衡德水厂 | 116.213 | 37.42 | 2020 | 10 | 17 | 22529 | 2000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.02 | 28.6 | 673 | 87.6 | 51.5 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.00153 | 0.016 | 0.0003L | 0.04L | 0.35 | 0.205 | 0.004 | 0.02L | 0.005L | 124 | 3.52 | 0.001L | 0.032 | 0.00004L | 0.00371 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 78 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | V类
19 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 程油子乡 | 周刘庄村 | 否 | 程油子乡周刘庄村地下水型水源地 | 程油子乡水源地 | 程油子乡水源地 | 程油子乡水源地 | 115.6155 | 38.3097 | 2020 | 10 | 15 | 27100 | 1760 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.79 | 167 | 478 | 96.8 | 137.4 | 0.106 | 0.00247 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0053 | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 2.6 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 131 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00077 | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 45 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.18 | Ⅱ类
20 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 马店镇 | 东长堤村 | 否 | 马店镇西长堤村地下水型水源地 | 马店镇水源地 | 马店镇水源地 | 马店镇水源地 | 115.4628 | 38.2969 | 2020 | 10 | 15 | 46100 | 2400 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.83 | 84.9 | 316 | 56.6 | 52.5 | 0.0024 | 0.00012 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0077 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 2.2 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 85.9 | 0.3 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00126 | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 46 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.019 | 0.178 | Ⅲ类
21 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大何庄乡 | 西羽林村 | 否 | 大何庄乡西羽林村地下水型水源地 | 大何庄乡水源地 | 大河庄乡水源地 | 大何庄乡水源地 | 115.3716 | 38.2555 | 2020 | 10 | 15 | 35298 | 2200 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.69 | 113 | 368 | 72.2 | 64.9 | 0.0171 | 0.00045 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0157 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 2.5 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 93.1 | 0.5 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00099 | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 39 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.086 | Ⅱ类
22 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 南王庄镇 | 角南村 | 否 | 南王庄镇角南村地下水型水源地 | 南王庄镇水源地 | 南王庄镇水源地 | 南王庄镇水源地 | 115.4108 | 38.1222 | 2020 | 10 | 15 | 19690 | 1600 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.62 | 156 | 311 | 50.8 | 5.4 | 0.0012 | 0.00027 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0031 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.2L | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 71.4 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0006 | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 41 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.126 | Ⅱ类
23 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大子文乡 | 林庄村 | 否 | 大子文乡林庄村地下水型水源地 | 大子文镇水源地 | 大子文镇水源地 | 大子文镇水源地 | 115.3742 | 38.1994 | 2020 | 10 | 15 | 16800 | 2200 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.09 | 115 | 259 | 87.8 | 28.2 | 0.0031 | 0.0002 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0008 | 0.0003L | 0.050L | 0.49 | 1.1 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 75.9 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00048 | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 42 | 0.02L | 0.03L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.11 | Ⅱ类
24 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 付庄 | 否 | 古城镇东付庄地下水型水源地 | 古城镇付庄供水站水源地 | 古城镇付庄供水站水源站 | 古城镇付庄供水站水源地 | 116.2451 | 37.8379 | 2020 | 10 | 20 | 12600 | 33.51 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.17 | 116 | 325 | 28.2 | 18.7 | 0.02 | 0.01L | 0.005L | 0.01 | 0.112 | 0.0003L | 0.050L | 0.88 | 0.612 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 13.8 | 0.499 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 6e-05 | 0.004L | 0.0025L | 2L | 10 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.05 | 0.087 | Ⅲ类
25 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 大周庄村 | 否 | 码头镇大周村地下水型水源地 | 码头镇大周供水站水源地 | 码头镇大周供水站水源地 | 码头镇大周供水站水源地 | 116.4542 | 37.8611 | 2020 | 10 | 20 | 18000 | 501.23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.79 | 106 | 311 | 47.2 | 28.9 | 0.05 | 0.01L | 0.005L | 0.009L | 0.081 | 0.0003L | 0.050L | 0.86 | 0.49 | 0.001L | 0.11 | 0.005L | 54.2 | 0.76 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 7 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.085 | 0.091 | Ⅲ类
26 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 鲁庄村 | 否 | 码头镇鲁庄村地下水型水源地 | 码头镇码头供水站水源地 | 码头镇码头供水站水源地 | 码头镇码头供水站水源地 | 116.4879 | 37.909 | 2020 | 10 | 20 | 22000 | 234.59 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.11 | 130 | 851 | 169 | 183 | 0.04 | 0.03 | 0.005L | 0.009L | 0.018 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.021 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 154 | 4.67 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 5e-05 | 0.004L | 0.0025L | 2L | 19 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.067 | 0.113 | V类
27 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 霞口镇 | 潘庄村 | 否 | 霞口镇潘庄村地下水型水源地 | 霞口镇水源地 | 霞口镇水源地 | 霞口镇水源地 | 116.5161 | 37.9798 | 2020 | 10 | 20 | 27600 | 1127.58 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.55 | 64.4 | 592 | 142 | 128 | 0.01 | 0.01L | 0.005L | 0.009L | 0.011 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.014 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 131 | 3.08 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 0 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.071 | 0.14 | V类
28 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 砖门村 | 否 | 崔家庙镇后砖村地下水型水源地 | 崔家庙镇砖门供水站水源地 | 崔庙镇砖门供水站水源地 | 崔庙镇砖门供水站水源地 | 116.3586 | 37.905 | 2020 | 10 | 20 | 23000 | 693.51 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.94 | 72.4 | 498 | 124 | 87.7 | 0.3 | 0.01 | 0.005L | 0.01 | 0.137 | 0.0003L | 0.050L | 0.58 | 0.185 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 116 | 2.04 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 13 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.065 | 0.091 | V类
29 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 刘鹅村 | 否 | 崔家庙镇刘娥村地下水型水源地 | 崔家庙镇崔庙供水站水源地 | 崔家庙镇崔庙供水站水源地 | 崔家庙镇崔庙供水站水源地 | 116.3975 | 37.9136 | 2020 | 10 | 20 | 19800 | 534.23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.04 | 43.9 | 707 | 149 | 126 | 0.04 | 0.01L | 0.005L | 0.009L | 0.023 | 0.0003L | 0.050L | 0.53 | 0.016L | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 151 | 2.4 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 32 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.039 | 0.073 | V类
30 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河乡 | 东档柏村 | 否 | 漫河乡东档柏村地下水型水源地 | 漫河乡档柏供水站水源地 | 漫河乡档柏供水站水源地 | 漫河乡档柏供水站水源地 | 116.1187 | 37.8338 | 2020 | 10 | 20 | 12000 | 309.68 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.11 | 73.2 | 499 | 157 | 124 | 0.04 | 0.01L | 0.005L | 0.009L | 0.017 | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 0.047 | 0.001L | 0.03 | 0.005L | 147 | 2.41 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 24 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.06 | 0.12 | V类
31 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河乡 | 倪庄村 | 否 | 漫河乡倪庄村地下水型水源地 | 漫河乡漫河供水站水源地 | 漫河乡漫河供水站水源地 | 漫河乡漫河供水站水源地 | 116.1797 | 37.8076 | 2020 | 10 | 20 | 11000 | 284.33 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.23 | 85.2 | 528 | 159 | 167 | 0.09 | 0.02 | 0.005L | 0.009L | 0.031 | 0.0003L | 0.050L | 0.55 | 0.033 | 0.001L | 0.03 | 0.005L | 158 | 2.35 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 16 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.084 | 0.108 | V类
32 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 建桥乡 | 建东村 | 否 | 建桥乡建东村地下水型水源地 | 建桥乡水源地 | 建桥乡水源地 | 建桥乡水源地 | 116.2822 | 37.9407 | 2020 | 10 | 20 | 16000 | 291.76 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.43 | 170 | 512 | 26.9 | 14.4 | 0.09 | 0.01L | 0.005L | 0.02 | 0.146 | 0.0003L | 0.050L | 1.04 | 0.603 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 9.22 | 0.374 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 5 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.04 | 0.081 | Ⅲ类
33 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 蒋坊乡 | 前蒋村 | 否 | 蒋坊乡前蒋村地下水型水源地 | 蒋坊乡水源地 | 蒋坊乡水源地 | 蒋坊乡水源地 | 116.1927 | 37.9334 | 2020 | 10 | 20 | 20000 | 410.96 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.35 | 76.8 | 609 | 130 | 118 | 0.04 | 0.01 | 0.005L | 0.009L | 0.077 | 0.0003L | 0.050L | 0.63 | 0.017 | 0.001L | 0.08 | 0.005L | 136 | 2.08 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 0 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.052 | 0.052 | V类
34 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 大白乡 | 大白庄村 | 否 | 大白乡大白村地下水型水源地 | 大白乡水源地 | 大白乡水源地 | 大白乡水源地 | 116.358 | 37.9766 | 2020 | 10 | 20 | 17000 | 360.88 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.95 | 117 | 285 | 52.6 | 33.2 | 0.04 | 0.01L | 0.008 | 0.034 | 0.151 | 0.0003L | 0.050L | 1.09 | 0.479 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 55.5 | 0.692 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 16 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.053 | 0.108 | Ⅲ类
35 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 王集乡 | 后安村 | 否 | 王集乡后安村地下水型水源地 | 王集乡水源地 | 王集乡水源地 | 王集乡水源地 | 116.4161 | 37.9823 | 2020 | 10 | 20 | 23000 | 362.1 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.74 | 112 | 256 | 39 | 25.7 | 0.1 | 0.01 | 0.005L | 0.01 | 0.155 | 0.0003L | 0.050L | 0.89 | 0.551 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 37.5 | 0.679 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 12 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.062 | 0.108 | Ⅲ类
36 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 齐门村 | 否 | 古城镇齐门村地下水型水源地 | 古城镇古城供水站水源地 | 古城镇古城供水站水源地 | 古城镇古城供水站水源地 | 116.2772 | 37.8875 | 2020 | 10 | 20 | 18000 | 433.49 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.38 | 59 | 703 | 161 | 124 | 0.02 | 0.01 | 0.005L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.050L | 0.49 | 0.025 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 132 | 1.73 | 0.0004L | 0.0025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 14 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.03L | 0.053 | 0.091 | Ⅳ类
37 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 官佐 | 否 | 饶阳镇官佐地下水型水源地 | 牛村水厂水源地 | 牛村水厂水源地 | 牛村水厂水源地 | 115.6485 | 38.2424 | 2020 | 10 | 31 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.64 | 212 | 673 | 210 | 206 | 0.03L | 0.00384 | 0.00008L | 0.00067L | 0.022 | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.111 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 120 | 0.362 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00101 | 0.00056 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 47 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.03 | Ⅲ类
38 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大尹村镇 | 尹村 | 否 | 大尹村镇尹村地下水型水源地 | 尹村水厂水源地 | 尹村水厂水源地 | 尹村水厂水源地 | 115.8206 | 38.3077 | 2020 | 10 | 31 | 21600 | 400 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.61 | 176 | 562 | 91 | 240 | 0.03L | 0.00288 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00619 | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 1.56 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 142 | 0.331 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00158 | 0.00103 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 39 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.052 | Ⅲ类
39 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 五公镇 | 五公村 | 否 | 五公镇五公村地下水型水源地 | 五公水厂水源地 | 五公水厂水源地 | 五公水厂水源地 | 115.69 | 38.1325 | 2020 | 10 | 31 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.65 | 216 | 678 | 154 | 57.2 | 0.03L | 0.0161 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00494 | 0.0003L | 0.050L | 0.46 | 1.2 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 118 | 0.313 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00082 | 0.00068 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 51 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.053 | Ⅲ类
40 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大官亭镇 | 小官亭 | 否 | 大官亭镇小官亭地下水型水源地 | 官亭水厂水源地 | 官亭水厂水源地 | 官亭水厂水源地 | 115.7523 | 38.3261 | 2020 | 10 | 31 | 27600 | 300 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.6 | 77.7 | 423 | 78.1 | 150 | 0.03L | 0.00517 | 0.00008L | 0.00067L | 0.0134 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.488 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 142 | 0.486 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00364 | 0.00121 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 43 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.116 | Ⅲ类
41 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 王同岳乡 | 王庄 | 否 | 王同岳乡王庄地下水型水源地 | 同岳水厂水源地 | 同岳水厂水源地 | 同岳水厂水源地 | 115.699 | 38.209 | 2020 | 10 | 31 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.58 | 152 | 624 | 204 | 202 | 0.03L | 0.00871 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00992 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 1.89 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 143 | 0.328 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00057 | 0.00088 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 48 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.067 | Ⅲ类
42 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 留楚村 | 否 | 留楚乡留楚村地下水型水源地 | 留楚水厂水源地 | 留楚水厂水源地 | 留楚水厂水源地 | 115.7621 | 38.2252 | 2020 | 10 | 31 | 16800 | 450 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.56 | 168 | 693 | 242 | 222 | 0.03L | 0.00699 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00176 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 1.81 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 155 | 0.283 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00064 | 0.00058 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 55 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.073 | Ⅲ类
43 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 合方村 | 否 | 留楚乡合方村地下水型水源地 | 合方水厂水源地 | 合方水厂水源地 | 合方水厂水源地 | 115.8223 | 38.2155 | 2020 | 10 | 31 | 15200 | 400 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.59 | 166 | 581 | 86.9 | 153 | 0.03L | 0.00319 | 0.00008L | 0.00067L | 0.0159 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 1.03 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 171 | 0.351 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00268 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 41 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.059 | Ⅲ类
44 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 东里满乡 | 大送驾庄 | 否 | 东里满乡大送驾庄地下水型水源地 | 里满水厂水源地 | 里满水厂水源地 | 里满水厂水源地 | 115.8324 | 38.1794 | 2020 | 10 | 31 | 0 | 0 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.62 | 106 | 558 | 76.2 | 149 | 0.03L | 0.00506 | 0.00041 | 0.00067L | 0.00713 | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.675 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 166 | 0.379 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00179 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 39 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.042 | Ⅲ类
45 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 王留吾 | 否 | 留楚乡王留吾地下水型水源地 | 城关水厂水源地 | 城关水厂水源地 | 城关水厂水源地 | 115.8206 | 38.3077 | 2020 | 10 | 31 | 12600 | 300 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.59 | 134 | 471 | 214 | 27.9 | 0.03L | 0.00271 | 0.00008L | 0.00067L | 0.0228 | 0.0003L | 0.050L | 0.53 | 0.42 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 74.7 | 0.463 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00091 | 0.00094 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 53 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.134 | Ⅲ类
46 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 兵曹乡 | 兵曹村 | 否 | 兵曹乡兵曹村地下水型水源地 | 兵曹乡水源地 | 兵曹乡水源地 | 兵曹乡水源地 | 115.5443 | 38.0522 | 2020 | 10 | 15 | 8700 | 2855 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 114 | 620 | 194 | 33.8 | 0.1 | 0.01L | 0.024 | 0.05L | 0.056 | 0.0003L | 0.050L | 0.92 | 0.016L | 0.004 | 0.064 | 0.005L | 68.3 | 0.31 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 29 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
47 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 乔家屯乡 | 前康王城村 | 否 | 乔家屯乡前康王城村地下水型水源地 | 乔屯乡水源地 | 乔屯乡水源地 | 乔屯乡水源地 | 115.7026 | 37.8519 | 2020 | 10 | 15 | 9000 | 2082 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.38 | 56 | 552 | 140 | 142 | 0.04 | 0.01L | 0.024 | 0.05L | 0.058 | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 0.016L | 0.003L | 0.043 | 0.014 | 144 | 0.36 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 31 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
48 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 榆科镇 | 东辛庄 | 否 | 榆科镇东辛庄地下水型水源地 | 榆科镇水源地 | 榆科镇水源地 | 榆科镇水源地 | 115.6593 | 37.9637 | 2020 | 10 | 15 | 11000 | 1100 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 184 | 397 | 213 | 225 | 0.04 | 0.01L | 0.024 | 0.05L | 0.068 | 0.0003L | 0.050L | 1.05 | 2.98 | 0.359 | 0.449 | 0.005L | 146 | 0.36 | 0.001L | 0.002L | 0.00035 | 0.0016 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 34 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
49 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 护驾迟镇 | 护驾迟村 | 否 | 护驾迟镇护驾迟村地下水型水源地 | 护驾迟镇水源地 | 护驾迟镇水源地 | 护驾迟镇水源地 | 115.7034 | 37.8915 | 2020 | 10 | 15 | 9371 | 2800 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.34 | 108 | 423 | 150 | 228 | 0.03L | 0.01L | 0.024 | 0.05L | 0.06 | 0.0003L | 0.050L | 0.94 | 3.33 | 0.058 | 0.054 | 0.005L | 142 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.00024 | 0.0016 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
50 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 唐奉镇 | 唐奉村 | 否 | 唐奉镇唐奉村地下水型水源地 | 唐奉镇水源地 | 唐奉镇水源地 | 唐奉镇水源地 | 115.5104 | 38.1434 | 2020 | 10 | 15 | 5000 | 4325 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.26 | 100 | 518 | 118 | 23.8 | 0.03L | 0.01L | 0.023 | 0.05L | 0.061 | 0.0003L | 0.050L | 1.22 | 0.016L | 0.012 | 0.061 | 0.005L | 40.6 | 0.42 | 0.001L | 0.002L | 0.00068 | 0.0013 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 28 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
51 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 前磨头镇 | 前磨头村 | 否 | 前磨头镇前磨头村地下水型水源地 | 前磨头镇水源地 | 前磨头镇水源地 | 前磨头镇水源地 | 115.4984 | 37.8017 | 2020 | 10 | 15 | 18700 | 2682 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.36 | 194 | 318 | 226 | 226 | 0.03L | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.054 | 0.0003L | 0.050L | 1.26 | 4.92 | 0.226 | 0.094 | 0.005L | 164 | 0.42 | 0.001L | 0.002L | 0.00027 | 0.0012 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 33 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
52 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 王家井镇 | 郝家庄 | 否 | 王家井镇郝家庄地下水型水源地 | 王家井镇水源地 | 王家井镇水源地 | 王家井镇水源地 | 115.4077 | 37.8355 | 2020 | 10 | 15 | 13500 | 1300 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.35 | 254 | 448 | 221 | 192 | 0.03L | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.052 | 0.0003L | 0.050L | 1.64 | 3.8 | 0.036 | 0.052 | 0.005L | 121 | 0.32 | 0.001L | 0.002L | 0.00012 | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 36 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
53 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 大屯镇 | 琅窝村 | 否 | 大屯镇琅窝村地下水型水源地 | 大屯镇水源地 | 大屯镇水源地 | 大屯镇水源地 | 115.3847 | 37.7642 | 2020 | 10 | 15 | 15000 | 1500 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.21 | 254 | 298 | 110 | 168 | 0.03L | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.05 | 0.0003L | 0.050L | 0.81 | 3.05 | 0.027 | 0.281 | 0.005L | 144 | 0.28 | 0.001L | 0.002L | 0.00016 | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 32 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
54 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 北溪村乡 | 北溪村 | 否 | 北溪村乡北溪村地下水型水源地 | 北溪村乡水源地 | 北溪村乡水源地 | 北溪村乡水源地 | 115.77 | 38.0803 | 2020 | 10 | 15 | 9500 | 3660 | 5 | 无 | 0.3L | 无 | 8.36 | 152 | 342 | 212 | 216 | 0.03L | 0.02 | 0.024 | 0.05L | 0.056 | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 3.64 | 0.075 | 0.352 | 0.005L | 153 | 0.42 | 0.001L | 0.002L | 0.00014 | 0.0016 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 32 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
55 | 河北省 | 衡水市 | 高新区 | 大麻森乡 | 孙西营村 | 否 | 大麻森乡孙西营村地下水型水源地 | 衡水市开发区自来水厂水源地 | 衡水市开发区自来水厂水源地 | 衡水市开发区自来水厂水源地 | 115.7148 | 37.8048 | 2020 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.26 | 38.9 | 498 | 120 | 153 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.70 | 1.8 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 88.3 | 0.85 | 0.002L | 0.007 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00131 | 2L | 26 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.056L | 0.157 | Ⅲ类
56 | 河北省 | 衡水市 | 高新区 | 大麻森乡 | 呼家村 | 否 | 大麻森乡呼家村地下水型水源地 | 桃城区第二供水站水源地 | 桃城区第二供水站水源地 | 桃城区第二供水站水源地 | 115.6322 | 37.7843 | 2020 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.11 | 69.2 | 589 | 131 | 179 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.78 | 1.6 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 95.5 | 0.89 | 0.002L | 0.01 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00665 | 2L | 20.7 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.016L | 0.085L | Ⅲ类
57 | 河北省 | 衡水市 | 滨湖新区 | 彭杜乡 | 西张景官村 | 否 | 彭杜村乡西张景官村地下水型水源地 | 滨湖新区水源地 | 滨湖新区水源地 | 滨湖新区水源地 | 115.7131 | 37.6341 | 2020 | 10 | 19 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.8 | 无 | 7.06 | 173 | 176 | 30.6 | 17.0 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.90 | 0.884 | 0.003 | 0.34 | 0.005L | 83.5 | 0.6 | 0.001L | 0.006 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.000005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 41 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.030 | Ⅲ类
58 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 冀州镇 | 大罗村 | 否 | 冀州镇大罗村地下水型水源地 | 冀州镇水源地 | 冀州镇水源地 | 冀州镇水源地 | 115.5584 | 37.4963 | 2020 | 10 | 28 | 39676 | 1190 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.63 | 104 | 632 | 97 | 122 | 0.03L | 0.00915 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00335 | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.867 | 0.001L | 0.31 | 0.005L | 76.7 | 0.671 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.003 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 38 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.155 | Ⅲ类
59 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 官道李镇 | 白庄村 | 否 | 官道李镇白庄村地下水型水源地 | 官道李镇水源地 | 官道里镇水源地 | 官道李镇水源地 | 115.4079 | 37.6819 | 2020 | 10 | 28 | 21331 | 639.93 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.71 | 101 | 628 | 180 | 150 | 0.03L | 0.00812 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00246 | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 2.18 | 0.001L | 0.35 | 0.005L | 72.4 | 0.673 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00218 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 42 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.105 | Ⅲ类
60 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 南午村镇 | 西北角村 | 否 | 南午村镇西北角村地下水型水源地 | 午村水源地 | 午村水源地 | 午村水源地 | 115.545 | 37.3919 | 2020 | 10 | 28 | 26660 | 799.8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.54 | 96.5 | 614 | 109 | 99.6 | 0.03L | 0.00587 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00624 | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 0.939 | 0.001L | 0.32 | 0.005L | 70.3 | 0.762 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00304 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 47 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.194 | Ⅲ类
61 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 周村镇 | 小屯村 | 否 | 周村镇小屯村地下水型水源地 | 周村镇水源地 | 周村镇水源地 | 周村镇水源地 | 115.4893 | 37.4665 | 2020 | 10 | 28 | 25226 | 756.78 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.67 | 107 | 629 | 114 | 129 | 0.03L | 0.00753 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00553 | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 1.24 | 0.001L | 0.37 | 0.005L | 73.2 | 0.872 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00254 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 45 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.079 | Ⅲ类
62 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 码头李镇 | 李后院村 | 否 | 码头李镇李后院村地下水型水源地 | 码头李镇水源地 | 码头李镇水源地 | 码头李镇水源地 | 115.3393 | 37.5974 | 2020 | 10 | 28 | 30057 | 901.71 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.5 | 98.3 | 638 | 146 | 145 | 0.03L | 0.00898 | 0.00008L | 0.00107 | 0.00836 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 1.14 | 0.001L | 0.34 | 0.005L | 76.3 | 0.602 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00232 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 39 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.201 | Ⅲ类
63 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 西王庄镇 | 北张村 | 否 | 西王庄镇北张村地下水型水源地 | 西王镇水源地 | 西王镇水源地 | 西王镇水源地 | 115.2379 | 37.5927 | 2020 | 10 | 28 | 30051 | 901.64 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.66 | 106 | 641 | 53.8 | 60.2 | 0.03L | 0.00461 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00358 | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.786 | 0.001L | 0.37 | 0.005L | 72.8 | 0.497 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00106 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 46 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.114 | Ⅲ类
64 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 门家庄乡 | 门庄村 | 否 | 门家庄乡门庄村地下水型水源地 | 门家庄乡水源地 | 门家庄乡水源地 | 门家庄乡水源地 | 115.3401 | 37.6637 | 2020 | 10 | 28 | 21586 | 647.58 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.57 | 96.5 | 658 | 159 | 145 | 0.03L | 0.00859 | 0.00008L | 0.00078 | 0.00632 | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 1.58 | 0.001L | 0.3 | 0.005L | 72.7 | 0.8 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00256 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 44 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.184 | Ⅲ类
65 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 徐家庄乡 | 徐庄村 | 否 | 徐家庄乡徐庄村地下水型水源地 | 徐家庄乡水源地 | 徐家庄乡水源地 | 徐家庄乡水源地 | 115.4628 | 37.5326 | 2020 | 10 | 28 | 27117 | 813.42 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.45 | 98.3 | 643 | 76.4 | 90.7 | 0.03L | 0.00608 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00115 | 0.0003L | 0.050L | 0.62 | 0.851 | 0.001L | 0.39 | 0.005L | 76.3 | 0.648 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00142 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 45 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.063 | Ⅲ类
66 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 北漳淮乡 | 北漳淮村 | 否 | 北漳淮乡北漳淮村地下水型水源地 | 北漳淮乡水源地 | 北漳怀乡水源地 | 北漳淮乡水源地 | 115.4252 | 37.4314 | 2020 | 10 | 28 | 22426 | 672.88 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.57 | 97.1 | 652 | 106 | 126 | 0.03L | 0.00829 | 0.00012 | 0.00067L | 0.004 | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 0.905 | 0.001L | 0.35 | 0.005L | 74.4 | 0.49 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0027 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 43 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.14 | Ⅲ类
67 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 小寨乡 | 小寨村 | 否 | 小寨乡小寨村地下水型水源地 | 小寨乡水源地 | 小寨乡水源地 | 小寨乡水源地 | 115.4928 | 37.6047 | 2020 | 10 | 28 | 34317 | 1029.51 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.43 | 102 | 651 | 144 | 144 | 0.03L | 0.00899 | 0.00008L | 0.00128 | 0.008 | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 1.49 | 0.001L | 0.43 | 0.005L | 77.3 | 0.836 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00244 | 0.00071 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 44 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.093 | Ⅲ类
68 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 南午村镇 | 李瓦村 | 否 | 南午村镇李瓦村地下水型水源地 | 李瓦水源地 | 李瓦水源地 | 李瓦水源地 | 115.5903 | 37.3528 | 2020 | 10 | 28 | 6178 | 300 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.55 | 107 | 633 | 125 | 141 | 0.03L | 0.00879 | 0.00068 | 0.00172 | 0.00365 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 1.21 | 0.001L | 0.41 | 0.005L | 75.2 | 0.852 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00252 | 0.00076 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 39 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.212 | Ⅲ类
69 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 邓庄镇 | 彭家庄村 | 否 | 邓庄镇邓庄村地下水型水源地 | 桃城区邓庄镇农村第五供水站 | 桃城区邓庄镇农村第五供水站 | 桃城区邓庄镇农村第五供水站 | 115.7788 | 37.6855 | 2020 | 10 | 7 | 25000 | 551.2 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.57 | 69.2 | 313 | 93.8 | 104 | 0.03L | 0.00362 | 9e-05 | 0.00067L | 0.00132 | 0.0003L | 0.05L | 0.42 | 0.2L | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 195 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 6e-05 | 0.00166 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 57 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 1.6×10-2L | 2.8×10-2L | Ⅲ类
70 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 赵家圈镇 | 高家圈村 | 否 | 赵家圈镇高家圈村地下水型水源地 | 桃城区赵圈镇农村第三供水站 | 桃城区赵圈镇农村第三供水站 | 桃城区赵家圈镇农村第三供水站 | 115.5689 | 37.6952 | 2020 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.38 | 179 | 346 | 83.4 | 235 | 0.03L | 0.00585 | 0.00086 | 0.00067L | 0.00535 | 0.0003L | 0.05L | 0.36 | 2 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 172 | 0.5 | 0.001L | 0.025L | 0.00004L | 0.00052 | 0.00046 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 54 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 1.6×10-2L | 2.8×10-2L | Ⅲ类
71 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 郑家河沿镇 | 国家庄村 | 否 | 郑家河沿镇国家庄村地下水型水源地 | 桃城区郑家河沿镇农村第一供水站 | 桃城区郑家河沿镇农村第一供水站 | 桃城区郑家河沿镇农村第一供水站 | 115.5252 | 37.7418 | 2020 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.48 | 129 | 250 | 80.4 | 118 | 0.03L | 0.00012L | 0.00097 | 0.00084 | 0.0822 | 0.0003L | 0.05L | 0.56 | 0.6 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 5.82 | 0.3 | 0.001L | 0.025L | 9e-05 | 0.00062 | 0.00051 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 46 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 1.6×10-2L | 2.8×10-2L | Ⅲ类
72 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 街关镇 | 后马庄村 | 否 | 街关镇后马庄村地下水型水源地 | 武强县第三水厂水源地 | 武强县第三水厂水源地 | 武强县第三水厂水源地 | 115.8217 | 37.9867 | 2020 | 10 | 10 | 23000 | 2300 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.16 | 140 | 548 | 190 | 130 | 0.03L | 0.01L | 0.009L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.87 | 0.003L | 0.048 | 0.005L | 185 | 0.87 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 82 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.05 | 0.021 | Ⅲ类
73 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 北代乡 | 刘堤村 | 否 | 北代乡西堤社区地下水型水源地 | 武强县第六水厂水源地 | 武强县第六水厂 | 武强县第六水厂水源地 | 115.8967 | 38.0997 | 2020 | 10 | 10 | 17000 | 1700 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.14 | 175 | 309 | 90 | 122 | 0.03L | 0.01L | 0.009L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.55 | 1.3 | 0.003L | 0.053 | 0.005L | 110 | 0.54 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 86 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.038 | 0.02 | Ⅱ类
74 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 周家窝镇 | 董庄村 | 否 | 周家窝镇董庄村地下水型水源地 | 武强县第五水厂水源地 | 武强县第五水厂 | 武强县第五水厂水源地 | 115.9058 | 37.985 | 2020 | 10 | 10 | 24000 | 2400 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.12 | 160 | 332 | 100 | 126 | 0.03L | 0.01L | 0.009L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.59 | 0.31 | 0.003L | 0.058 | 0.005L | 127 | 0.75 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 80 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.054 | 0.04 | Ⅱ类
75 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 武强镇 | 立志村 | 否 | 武强镇立志村地下水型水源地 | 武强县第四水厂水源地 | 武强县第四水厂 | 武强镇第四水厂水源地 | 115.9872 | 38.0953 | 2020 | 10 | 10 | 13300 | 1330 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.11 | 130 | 488 | 172 | 182 | 0.03L | 0.01L | 0.009L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.48 | 2.49 | 0.003L | 0.05 | 0.005L | 131 | 0.67 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 84 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.081 | 0.028 | Ⅲ类
76 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 孙庄乡 | 任庄村 | 否 | 孙庄乡任庄村地下水型水源地 | 武强县第七水厂水源地 | 武强县第七水厂 | 武强县第七水厂水源地 | 115.8217 | 38.0597 | 2020 | 10 | 10 | 3100 | 1848 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.1 | 140 | 562 | 200 | 196 | 0.03L | 0.01L | 0.009L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 2.22 | 0.003L | 0.065 | 0.005L | 185 | 0.64 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 86 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.056 | 0.036 | Ⅲ类
77 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 武强镇 | 东牌村 | 否 | 武强镇开发区地下水型水源地 | 武强县第八水厂水源地 | 武强县第八水厂 | 武强县第八水厂水源地 | 116.0196 | 38.0455 | 2020 | 10 | 10 | 3000 | 2775 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.13 | 147 | 389 | 160 | 86 | 0.03L | 0.01L | 0.009L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.32 | 0.17 | 0.003L | 0.047 | 0.005L | 123 | 0.78 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 82 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.032 | 0.02 | Ⅲ类
78 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王瞳镇 | 南野庄村 | 否 | 王瞳镇南野庄村地下水型水源地 | 王瞳水厂水源地 | 王瞳处水源地 | 王瞳处水源地 | 116.1989 | 37.5815 | 2020 | 8 | 7 | 32100 | 400 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.26 | 116.1 | 174 | 20.89 | 7.19 | 0.03L | 0.01L | 0.00128 | 0.05L | 0.0997 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.41 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 65 | 2.14 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 12 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.1 | V类
79 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 马庄村 | 否 | 留智庙镇马庄村地下水型水源地 | 留智庙一水厂 | 留智庙一水厂水源地 | 留智庙一水厂水源地 | 116.2813 | 37.5455 | 2020 | 8 | 7 | 18900 | 200 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.32 | 124.1 | 165 | 21.92 | 6.94 | 0.03L | 0.01L | 0.0017 | 0.05L | 0.106 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.4 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 57 | 2.83 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 10 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.018 | 0.179 | V类
80 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 八里庄西村 | 否 | 留智庙镇八西村地下水型水源地 | 留智庙二水厂水源地 | 留智庙二水厂水源地 | 留智庙二水厂水源地 | 116.2449 | 37.4996 | 2020 | 8 | 7 | 18900 | 450 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.29 | 110.1 | 140 | 21.19 | 6.97 | 0.03L | 0.01L | 0.00093 | 0.05L | 0.0597 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.38 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 61 | 2.44 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 9 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.092 | V类
81 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 北留智镇 | 碱场王村 | 否 | 北留智镇碱场王村地下水型水源地 | 北留智水厂水源地 | 北留智水厂水源地 | 北留智水厂水源地 | 116.2813 | 37.5986 | 2020 | 8 | 7 | 28900 | 600 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.15 | 122.1 | 163.5 | 21.2 | 6.16 | 0.03L | 0.01L | 0.0018 | 0.05L | 0.0936 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.41 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 63 | 2.32 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 10 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.165 | V类
82 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 苏老家村 | 否 | 安陵镇苏老家村地下水型水源地 | 安陵一水厂水源地 | 安陵一水厂水源地 | 安陵一水厂水源地 | 116.3459 | 37.6993 | 2020 | 8 | 7 | 12100 | 120 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.07 | 121.1 | 147 | 21.32 | 6.42 | 0.03L | 0.01L | 0.00064 | 0.05L | 0.083 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.39 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 74.5 | 2.63 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 13 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.177 | V类
83 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 第十屯村 | 否 | 安陵镇第十村东地下水型水源地 | 安陵二水厂水源地 | 安陵二水厂水源地 | 安陵二水厂水源地 | 116.3395 | 37.6628 | 2020 | 8 | 7 | 12600 | 500 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.14 | 122.1 | 157.5 | 22.38 | 7.03 | 0.03L | 0.01L | 0.00097 | 0.05L | 0.0693 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.4 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 78.5 | 0.83 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 9 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.089 | Ⅲ类
84 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景州镇 | 里厢屯村 | 否 | 景州水厂地下水型水源地 | 景州水厂水源地 | 景州水厂水源地 | 景州水厂水源地 | 116.3042 | 37.7152 | 2020 | 8 | 7 | 21400 | 400 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.05 | 116.1 | 198.5 | 21.67 | 9.22 | 0.03L | 0.01L | 0.00044 | 0.05L | 0.0586 | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.41 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 55 | 2.42 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 13 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.088 | V类
85 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集乡 | 前街村 | 否 | 梁集乡前街村地下水型水源地 | 梁集一水厂水源地 | 梁集一水厂水源地 | 梁集一水厂水源地 | 116.2793 | 37.7989 | 2020 | 8 | 7 | 26600 | 130 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.98 | 124.1 | 173 | 22.1 | 6.17 | 0.03L | 0.01L | 0.00109 | 0.05L | 0.0585 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.39 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 80 | 2.25 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 11 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.155 | V类
86 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集乡 | 孙镇南街 | 否 | 梁集乡孙镇南街地下水型水源地 | 梁集二水厂水源地 | 梁集二水厂水源地 | 梁集二水厂水源地 | 116.3377 | 37.8478 | 2020 | 8 | 7 | 20800 | 2100 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.86 | 115.1 | 143 | 24.51 | 8 | 0.03L | 0.01L | 0.00092 | 0.05L | 0.0939 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.38 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 80 | 2.53 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 8 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.057 | 0.063 | V类
87 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 连镇乡 | 胜利村 | 否 | 连镇乡胜利村地下水型水源地 | 连镇水厂水源地 | 连镇水厂水源地 | 连镇水厂水源地 | 116.4142 | 37.802 | 2020 | 8 | 7 | 25300 | 820 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.01 | 117.1 | 143 | 22.47 | 7.32 | 0.03L | 0.01L | 0.00069 | 0.05L | 0.0872 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.39 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 70.5 | 2.72 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 11 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.107 | V类
88 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 刘集乡 | 刘桐庄村 | 否 | 刘集乡刘桐村地下水型水源地 | 刘集水厂水源地 | 刘集水厂水源地 | 刘集水厂水源地 | 116.3533 | 37.7828 | 2020 | 8 | 7 | 26800 | 1200 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.14 | 114.1 | 142.5 | 24.68 | 7.82 | 0.03L | 0.01L | 0.00127 | 0.05L | 0.0705 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.39 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 70.5 | 2.11 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 9 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.129 | V类
89 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 龙华镇 | 前秦旺村 | 否 | 龙华镇前秦村地下水型水源地 | 龙华水厂水源地 | 龙华水厂水源地 | 龙华水厂水源地 | 116.0212 | 37.3614 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.19 | 112.1 | 138.5 | 22.72 | 7.32 | 0.03L | 0.01L | 0.00061 | 0.05L | 0.0558 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.4 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 80 | 1.94 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 13 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.058 | 0.084 | Ⅳ类
90 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 广川镇 | 房吕村 | 否 | 广川镇房吕村地下水型水源地 | 广川水厂水源地 | 光创水厂水 源地 | 广川水厂水源地 | 115.5829 | 37.3348 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.25 | 115.1 | 145.5 | 23.78 | 9.2 | 0.03L | 0.01L | 0.00164 | 0.05L | 0.101 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.41 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 61 | 1.74 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 10 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.076 | 0.117 | Ⅳ类
91 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 洚河流镇 | 花牛王庄村 | 否 | 洚河流镇花牛王村地下水型水源地 | 降河流水厂水源地 | 降河流水厂水源地 | 降河流水厂水源地 | 116.1142 | 37.4225 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.21 | 138.1 | 174.5 | 22.92 | 7.33 | 0.03L | 0.01L | 0.00134 | 0.05L | 0.0921 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.42 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 63 | 1.92 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00026 | 0.004L | 0.0025L | 2L | 8 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.089 | Ⅳ类
92 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 杜桥镇 | 北孟庄村 | 否 | 杜桥镇北孟村地下水型水源地 | 杜桥水厂水源地 | 杜桥水厂水源地 | 杜桥水厂水源地 | 116.1152 | 37.3929 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.37 | 138.1 | 169.5 | 24.75 | 9 | 0.03L | 0.01L | 0.00072 | 0.05L | 0.0674 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.41 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 61 | 2.81 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001 | 0.004L | 0.0025L | 2L | 9 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.018 | 0.142 | V类
93 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王千寺镇 | 西梁村 | 否 | 王谦寺镇西梁村地下水型水源地 | 王谦寺水厂水源地 | 王谦寺水厂水源地 | 王谦寺水厂水源地 | 116.0775 | 37.4011 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.09 | 125.1 | 158 | 22.78 | 8.3 | 0.03L | 0.01L | 0.00037 | 0.05L | 0.0955 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.42 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 57 | 2.13 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00091 | 0.004L | 0.0025L | 2L | 6 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.029 | 0.142 | V类
94 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 温城乡 | 宋门村 | 否 | 温城乡宋门村地下水型水源地 | 温城水厂水源地 | 温城水厂水源地 | 温城水厂水源地 | 116.0731 | 37.4422 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.14 | 121.1 | 156 | 23.95 | 9.04 | 0.03L | 0.01L | 0.00032 | 0.05L | 0.085 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.4 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 86 | 2.22 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 10 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.018 | 0.14 | V类
95 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 后留名府乡 | 北马村 | 否 | 后留名府乡北马村地下水型水源地 | 留府水厂水源地 | 留府水厂水源地 | 留府水厂水源地 | 116.0147 | 37.4149 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.26 | 117.1 | 144 | 23.64 | 8.44 | 0.03L | 0.01L | 0.00196 | 0.05L | 0.108 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.4 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 65 | 1.63 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 6 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.104 | Ⅳ类
96 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 青兰乡 | 朱家官村 | 否 | 青兰乡朱家官村地下水型水源地 | 青兰水厂水源地 | 青兰水厂水源地 | 青兰水厂水源地 | 116.0459 | 37.3347 | 2020 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.07 | 132.1 | 167.5 | 26.68 | 11.27 | 0.03L | 0.01L | 0.00068 | 0.05L | 0.0609 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.42 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 55 | 1.93 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 9 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.137 | Ⅳ类
97 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 门庄村 | 否 | 枣强镇门庄村地下水型水源地 | 枣强镇门庄水厂水源地 | 枣强镇门庄水厂水源地 | 枣强镇门庄水厂水源地 | 115.7469 | 37.4869 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 44.8 | 348 | 67.8 | 128 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.112 | 0.0003L | 0.05L | 0.81 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 163 | 0.75 | 0.002L | 0.001 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 37 | 2.54 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.026 | 0.12 | Ⅲ类
98 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 嘉会镇 | 徐平楼村 | 否 | 嘉会镇徐平楼村地下水型水源地 | 嘉会镇水源地 | 嘉会镇水源地 | 嘉会镇水源地 | 115.7754 | 37.3791 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.29 | 44.2 | 315 | 113 | 74 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0493 | 0.0003L | 0.05L | 0.48 | 0.5L | 0.001 | 0.02L | 0.005L | 114 | 0.94 | 0.002L | 0.001 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 31 | 2.8 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.047 | 0.089 | Ⅱ类
99 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王均乡 | 大王均村 | 否 | 王均乡东王均村地下水型水源地 | 王均乡水源地 | 王均乡水源地 | 王均乡水源地 | 115.7959 | 37.4506 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.28 | 116 | 352 | 124 | 21.3 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.171 | 0.0003L | 0.05L | 0.53 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 29.8 | 0.41 | 0.002L | 0.003 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00369 | 2L | 35 | 2.02 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.047 | 0.14 | Ⅲ类
100 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 恩察镇 | 杨黄洼村 | 否 | 恩察镇杨黄洼村地下水型水源地 | 恩察镇水源地 | 恩查镇水源地 | 恩察镇水源地 | 115.7043 | 37.4026 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.2 | 62.1 | 338 | 117 | 47.7 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0227 | 0.0003L | 0.05L | 0.69 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 83 | 0.62 | 0.002L | 0.003 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 26 | 1.73 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.067 | 0.16 | Ⅱ类
101 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 唐林镇 | 唐林村 | 否 | 唐林乡唐林村地下水型水源地 | 唐林镇水源地 | 唐林镇水源地 | 唐林镇水源地 | 115.8562 | 37.4469 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.21 | 74.1 | 346 | 102 | 36.7 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0545 | 0.0003L | 0.05L | 0.69 | 0.5L | 0.001 | 0.02L | 0.005L | 83.4 | 0.62 | 0.002L | 0.006 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 37 | 1.64 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.13 | Ⅲ类
102 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 张秀屯镇 | 张秀屯村 | 否 | 张秀屯镇张秀屯村地下水型水源地 | 张秀屯镇水源地 | 张秀屯镇水源地 | 张秀屯镇水源厂 | 115.6339 | 37.4239 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.39 | 50.2 | 338 | 101 | 88 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.047 | 0.0003L | 0.05L | 0.69 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 152 | 0.57 | 0.002L | 0.001 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 27 | 2.74 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.082 | Ⅲ类
103 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 十八行村 | 否 | 大营镇十八行村地下水型水源地 | 大营镇十八行水厂水源地 | 大营镇十八行水厂水源地 | 大营镇十八行水源地 | 115.7292 | 37.2973 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.26 | 57.4 | 283 | 72.9 | 71 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0353 | 0.0003L | 0.05L | 0.81 | 0.5L | 0.001 | 0.02L | 0.005L | 114 | 0.89 | 0.002L | 0.012 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 30 | 1.91 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.031 | 0.13 | Ⅱ类
104 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 马屯镇 | 西紫龙村 | 否 | 马屯镇西紫龙村地下水型水源地 | 马屯镇水源地 | 马屯镇水源地 | 马屯镇水源地 | 115.8233 | 37.5989 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.95 | 97.2 | 369 | 106 | 64 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0404 | 0.0003L | 0.05L | 0.65 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 92.2 | 0.37 | 0.002L | 0.006 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 29 | 2.36 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.044 | 0.11 | Ⅱ类
105 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 段宅城村 | 否 | 枣强镇宅城村地下水型水源地 | 枣强镇宅城水厂水源地 | 枣强镇宅城水厂水源地 | 枣强镇宅城水厂水源地 | 115.6632 | 37.5093 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.33 | 72.7 | 392 | 106 | 122 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0282 | 0.0003L | 0.05L | 0.59 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 142 | 0.56 | 0.002L | 0.006 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 30 | 2.28 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.0223 | 0.11 | Ⅱ类
106 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王常乡 | 李庄村 | 否 | 王常乡李庄村地下水型水源地 | 王常乡水源地 | 王常乡水源地 | 王常乡水源地 | 115.8827 | 37.5642 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.81 | 78.1 | 356 | 103 | 64.3 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0281 | 0.0003L | 0.05L | 0.61 | 0.5L | 0.001 | 0.02L | 0.005L | 88.2 | 0.19 | 0.002L | 0.009 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 33 | 2.6 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.096 | Ⅱ类
107 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 肖张镇 | 肖张村 | 否 | 肖张镇肖张村地下水型水源地 | 肖张镇水源地 | 肖张镇水源地 | 肖张镇水源地 | 115.7189 | 37.5841 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.09 | 74.7 | 386 | 108 | 95.7 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0294 | 0.0003L | 0.05L | 0.73 | 0.5L | 0.001 | 0.02L | 0.005L | 118 | 0.5 | 0.002L | 0.012 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 31 | 2.48 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.082 | Ⅱ类
108 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 鹿屯村 | 否 | 大营镇鹿屯村地下水型水源地 | 大营镇鹿屯水厂水源地 | 大营镇鹿屯水厂水源地 | 大营镇鹿屯水厂水源地 | 115.662 | 37.2996 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.25 | 46.8 | 336 | 107 | 87 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.0392 | 0.0003L | 0.05L | 0.61 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 111 | 0.92 | 0.002L | 0.001 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 21 | 1.99 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.054 | 0.14 | Ⅱ类
109 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 韩庄村 | 否 | 大营镇韩庄村地下水型水源地 | 大营镇韩庄水厂水源地 | 大营镇韩庄水厂水源地 | 大营镇韩庄水厂水源地 | 115.7466 | 37.2919 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.35 | 52.8 | 296 | 81.4 | 64 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.168 | 0.0003L | 0.05L | 0.73 | 0.5L | 0.002 | 0.02L | 0.005L | 161 | 0.88 | 0.002L | 0.009 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00403 | 2L | 24 | 1.91 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.092 | Ⅲ类
110 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 新屯镇 | 南宫村 | 否 | 新屯镇南宫村地下水型水源地 | 新屯镇水源地 | 新屯镇水源地 | 新屯镇水源地 | 115.7219 | 37.3601 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.31 | 37.4 | 298 | 96.3 | 77.7 | 0.006L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.11 | 0.0003L | 0.05L | 0.71 | 0.5L | 0.001 | 0.02L | 0.005L | 122 | 0.95 | 0.002L | 0.003 | 0.0001L | 0.00007L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 33 | 2.54 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.12 | Ⅲ类
111 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 清凉店镇 | 清凉店 | 否 | 清凉店镇清凉店地下水型水源地 | 清凉店镇水源地 | 清凉店镇水源地 | 清凉店镇水源地 | 115.5914 | 37.4953 | 2020 | 10 | 11 | 30000 | 3000 | 5 | 无 | 0.7 | 无 | 6.94 | 48 | 726 | 158 | 188 | 0.03L | 0.01L | 0.023 | 0.05L | 0.044 | 0.0003L | 0.050L | 0.9 | 0.016L | 0.003L | 0.09 | 0.005L | 163 | 0.47 | 0.001L | 0.002L | 0.0003 | 0.0011 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
112 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 审坡镇 | 审坡村 | 否 | 审坡镇审坡村地下水型水源地 | 审坡镇水源地 | 审坡镇水源地 | 审坡镇水源地 | 116.0119 | 37.483 | 2020 | 10 | 11 | 21000 | 500 | 5 | 无 | 0.5 | 无 | 6.84 | 30 | 339 | 160 | 153 | 0.03L | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.045 | 0.0003L | 0.050L | 1.41 | 0.016L | 0.003L | 0.025L | 0.005L | 124 | 0.52 | 0.001L | 0.002L | 0.00069 | 0.0017 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 33 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
113 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 赵桥镇 | 赵桥村 | 否 | 赵桥镇赵桥村地下水型水源地 | 赵桥镇水源地 | 赵桥镇水源地 | 赵桥镇水源地 | 115.5722 | 37.5551 | 2020 | 10 | 11 | 10000 | 205.48 | 5 | 无 | 0.6 | 无 | 7.42 | 69 | 436 | 134 | 172 | 0.07 | 0.01L | 0.023 | 0.05L | 0.041 | 0.0003L | 0.050L | 1.09 | 0.016L | 0.007 | 0.068 | 0.005L | 119 | 0.39 | 0.001L | 0.002L | 0.00053 | 0.0011 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 26 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
114 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 韩庄镇 | 宋家村 | 否 | 韩庄镇宋家村地下水型水源地 | 韩庄镇水源地 | 韩庄镇水源地 | 韩庄镇水源地 | 116.2174 | 37.5535 | 2020 | 10 | 11 | 21300 | 720 | 5 | 无 | 0.8 | 无 | 7.57 | 71 | 521 | 166 | 113 | 0.13 | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.044 | 0.0003L | 0.050L | 1.19 | 0.016L | 0.005 | 0.025L | 0.005L | 101 | 0.42 | 0.001L | 0.002L | 0.00085 | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 29 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
115 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 桥头村 | 否 | 肖桥头镇桥头村地下水型水源地 | 桥头镇水源地 | 桥头镇水源地 | 桥头镇水源地 | 116.2334 | 37.5032 | 2020 | 10 | 11 | 10000 | 200 | 5 | 无 | 0.5 | 无 | 7.11 | 53 | 812 | 168 | 156 | 0.03L | 0.01L | 0.023 | 0.05L | 0.044 | 0.0003L | 0.050L | 1.36 | 0.016L | 0.01 | 0.09 | 0.007 | 119 | 0.67 | 0.001L | 0.002L | 0.00045 | 0.0019 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 29 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
116 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 龙店乡 | 龙店村 | 否 | 龙店乡龙店村地下水型水源地 | 龙店镇水源地 | 龙店乡水源地 | 龙店镇水源地 | 115.5263 | 37.5418 | 2020 | 10 | 11 | 15000 | 500 | 5 | 无 | 0.7 | 无 | 7.03 | 84 | 406 | 156 | 130 | 0.03L | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.045 | 0.0003L | 0.050L | 1.09 | 0.016L | 0.006 | 0.025L | 0.005L | 125 | 0.62 | 0.001L | 0.002L | 0.00052 | 0.0007 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 28 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
117 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 圈头乡 | 圈头村 | 否 | 圈头乡圈头村地下水型水源地 | 圈头乡水源地 | 圈头乡水源地 | 圈头乡水源地 | 115.4825 | 37.5126 | 2020 | 10 | 11 | 11000 | 400 | 5 | 无 | 0.7 | 无 | 6.92 | 112 | 568 | 180 | 148 | 0.03L | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.045 | 0.0003L | 0.050L | 1.57 | 0.016L | 0.005 | 0.0068 | 0.015 | 113 | 0.71 | 0.001L | 0.002L | 0.00072 | 0.002 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类
118 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 大紫塔乡 | 大紫塔村 | 否 | 大紫塔乡大紫塔村地下水型水源地 | 紫塔乡水源地 | 紫塔乡水源地 | 紫塔乡水源地 | 115.56 | 37.4216 | 2020 | 10 | 11 | 18300 | 2500 | 5 | 无 | 0.8 | 无 | 6.84 | 71 | 369 | 208 | 148 | 0.03L | 0.01L | 0.022 | 0.05L | 0.029 | 0.0003L | 0.050L | 1.72 | 0.016L | 0.005 | 0.025L | 0.005L | 154 | 0.66 | 0.001L | 0.002L | 0.00034 | 0.0026 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 32 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ类