## 湖库
序号 | 监测单位 | 所在地 | 河流名称 | 垂线名称 | 断面类别 | 跨界 | 属性 | 生态补偿 | 采样时间 | 水期代码 | 备注 | 水温(℃) | 水位(M) | pH | 电导率(ms/m) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 浊度（NTU) | 藻密度（cells/mL）
1 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 衡水湖 | 王口闸 | 湖库 | / |  |  | 2021-07-01 | F |  | 27.5 | -1 | 8 | 93.2 | 45 | 7.07 | 5.3 | 2.5 | 0.36 | 0.01L | 0.93 | 0.04 | 0.032 | 0.0016 | 0.00004L | 0.00154 | 14 | 0.00192 | 0.0024 | 0.432 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 700 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | -1
2 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 衡水湖 | 衡水湖大湖心 | 湖库 | / | 国考 |  | 2021-07-15 | F |  | 30.3 | -1 | 8.4 | 148.6 | 32 | 6.57 | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 0.01L | 0.99 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.00004L | 0.00009L | 18 | 0.00254 | 0.0038 | 0.8 | 0.0004L | 0.0035 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 200 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32 | -1
3 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 衡水湖 | 小湖心 | 湖库 | / |  |  | 2021-07-01 | F |  | 26.8 | -1 | 8.2 | 246 | 30 | 6.02 | 5.9 | 3.6 | 0.31 | 0.01L | 0.97 | 0.05 | 0.062 | 0.0012 | 0.00004L | 0.00037 | 19 | 0.00328 | 0.008 | 0.874 | 0.0004L | 0.0065 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 1400 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38 | -1
4 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 衡水湖 | 大赵闸 | 湖库 | / |  |  | 2021-07-01 | F |  | 27.8 | -1 | 7.7 | 153.8 | 35 | 5.98 | 5.8 | 2.8 | 0.34 | 0.01L | 0.95 | 0.05 | 0.037 | 0.0012 | 0.00004L | 0.00063 | 19 | 0.0076 | 0.0203 | 0.822 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 900 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | -1