## 县级城市地下饮用水水源
2018年衡水市各县市区饮用水水源地监测数据
县级城市 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 取水当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群(MPN/L) | 超标污染物及超标倍数
故城县 | 131126 | 县政府水厂 |  | 2018-11-01 | 7.34 | 45.1 | 88.6 | 65.6 | 0.0045L | 0.0098 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.050L | 0.53 | 0.01L | 0.001L | 0.04 | 2.9 | 0.001L | 0.00004L | 0.0014 | 0.00012 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 氟化物超标1.9倍
阜城县 | 131128 | 阜城县自来水公司东水厂 |  | 2018-11-03 | 7.29 | 41.9 | 181 | 119 | 0.0045L | 0.0026 | 0.009L | 0.002 | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.01L | 0.001L | 0.02L | 1.44 | 0.001L | 0.00004L | 0.0009 | 0.00013 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 氟化物超标0.44倍
景县 | 131127 | 景县水厂 |  | 2018-11-04 | 7.36 | 34.7 | 175 | 107 | 0.26 | 0.0097 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 0.01L | 0.001L | 0.02L | 2.56 | 0.001L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 氟化物超标1.56倍
武强县 | 131123 | 武强迎宾水厂 |  | 2018-11-05 | 7.33 | 22.5 | 126 | 105 | 0.0338 | 0.0031 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.050L | 0.38 | 0.01L | 0.001L | 0.02L | 0.98 | 0.001L | 0.00004L | 0.0017 | 0.00014 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L
武强县 | 131123 | 武强县年画社水厂 |  | 2018-11-06 | 7.34 | 22.5 | 130 | 104 | 0.0123 | 0.0025 | 0.009L | 0.003 | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 0.01L | 0.001L | 0.02L | 0.93 | 0.001L | 0.00004L | 0.0018 | 0.00016 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L
武强县 | 131123 | 武强宾馆取水点 |  | 2018-11-07 | 7.42 | 34.7 | 111 | 127 | 0.0667 | 0.005 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.050L | 0.49 | 0.06 | 0.001L | 0.02L | 0.8 | 0.001L | 0.00004L | 0.0014 | 0.00022 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L
武强县 | 131123 | 第三水厂 |  | 2018-11-08 | 7.35 | 20.2 | 128 | 105 | 0.0278 | 0.0053 | 0.009L | 0.002 | 0.0003L | 0.050L | 0.3 | 0.03 | 0.001L | 0.02L | 0.98 | 0.001L | 0.00004L | 0.0016 | 0.00013 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L
安平县 | 131125 | 自来水公司供水井 |  | 2018-11-09 | 7.47 | 110 | 162 | 57 | 0.0186 | 0.0007 | 0.009L | 0.003 | 0.0003L | 0.050L | 0.33 | 1.24 | 0.001L | 0.02L | 0.29 | 0.001L | 0.00004L | 0.0004 | 0.00054 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L
枣强县 | 131121 | 枣强水厂 |  | 2018-11-10 | 7.22 | 39.6 | 101 | 111 | 0.0151 | 0.0029 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.050L | 0.34 | 0.01L | 0.001L | 0.02L | 0.927 | 0.001L | 0.00004L | 0.0012 | 0.00009L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L
武邑县 | 131122 | 武邑县自来水公司 |  | 2018-11-12 | 7.29 | 35.8 | 141 | 124 | 0.0101 | 0.0033 | 0.009L | 0.002 | 0.0003L | 0.050L | 0.39 | 0.01L | 0.001L | 0.02L | 1.21 | 0.001L | 0.00004L | 0.0011 | 0.00009L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 氟化物超标0.21倍
饶阳县 | 131124 | 自来水公司水井 |  | 2018-11-13 | 8.09 | 58 | 88.6 | 65.6 | 0.0045L | 0.0012 | 0.009L | 0.004 | 0.0003L | 0.050L | 1.17 | 0.01L | 0.001L | 0.02L | 0.96 | 0.001L | 0.00004L | 0.0005 | 0.00086 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L