## 河流
序号 | 监测单位 | 所在地 | 河流名称 | 断面名称 | 断面类别 | 跨界 | 属性 | 生态补偿 | 监测日期 | 水温 | 流量 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 水位 | 盐度 | 亚硝酸盐 | 硅酸盐 | 浊度 | 备注 | 月水质状况
[10 empty] | ℃ | M3/S |  | ms/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | (M) | (千分) | (mg/L) | (mg/L) | （NTU） |  | 水质类别 | 主要污染指标（超标倍数）所有超过Ⅲ类的指标及超标倍数
1 | 衡水驻市中心 | 沧州市 | 滹沱河 | 临河富庄桥 | 跨市界 | 衡水市饶阳县-沧州市献县 | 国考 | 省级生态补偿 | 2021-08-17 | 28.7 | -1 | 7.9 | 69.3 | 5.56 | 3 | 2.8 | 0.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 2.36 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 |  | Ⅲ | -
2 | 衡水驻市中心 | 沧州市 | 滏东排河 | 田村闸 | 跨市界 | 衡水市武邑县-沧州市泊头市 | 国考 | 省级生态补偿 | 2021-08-16 | 30.7 | -1 | 8.4 | 74.4 | 7.43 | 7 | 4.7 | 0.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | 1.22 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 |  | Ⅳ | 化学需氧量（0.25）、BOD5（0.18）、高锰酸盐指数（0.17）（Ⅳ）
3 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 西沙河 | 台家庄 | 跨市界 | 邢台市新河县-衡水市冀州区 |  | 省级生态补偿 | 2021-08-09 | 29.8 | -1 | 7.9 | 94.2 | 6.94 | 7.7 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | －1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.515 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30 |  | Ⅳ | 高锰酸盐指数（0.28）、BOD5（0.25）（Ⅳ）
4 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 江江河 | 张帆庄 | 跨市界 | 衡水市阜城县-沧州市泊头市 | 国考 | 省级生态补偿 | 2021-08-17 | 28.9 | -1 | 7.6 | 79 | 3 | 9.9 | 5.5 | 0.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36 | 1.47 | 0.18 | -1 | -1 | 0.438 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16 |  | Ⅴ | 化学需氧量（0.80）（Ⅴ）、DO、高锰酸盐指数（0.65）、BOD5（0.38）（Ⅳ）
5 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 清凉江 | 十八庙桥 | 跨市界 | 邢台南宫市-衡水市故城县 |  | 省级生态补偿 | 2021-08-03 | 30.2 | -1 | 7.8 | 141 | 5.12 | 5.8 | 2.3 | 0.42 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23 | 2.11 | 0.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 108 |  | Ⅳ | 化学需氧量（0.15）（Ⅳ）
6 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 清凉江 | 连村闸 | 跨市界 | 衡水市阜城县-沧州市泊头市 | 国考 | 省级生态补偿 | 2021-08-16 | 30 | -1 | 8.4 | 62.3 | 4.67 | 5.9 | 3.8 | 0.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 | 1.45 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 |  | Ⅳ | DO、化学需氧量（0.20）（Ⅳ）
7 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 码头李 | 跨市界 | 邢台市新河县-衡水市冀州区 |  | 省级生态补偿 | 2021-08-02 | 29.5 | -1 | 7.3 | 80.5 | 2.01 | 5.8 | 3.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | －1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.465 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 115 |  | Ⅴ | DO（Ⅴ）
8 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 小范桥 | 非跨界 | / | 国考 |  | 2021-08-17 | 29.2 | -1 | 8.2 | 85.2 | 5.34 | 6.9 | 5 | 0.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32 | 2.7 | 0.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 |  | Ⅴ | 化学需氧量（0.60）（Ⅴ）、BOD5（0.25）、高锰酸盐指数（0.15）（Ⅳ）
9 | 衡水驻市中心 | 沧州市 | 滏阳河 | 西贾庄桥 | 非跨界 | / | 国考 |  | 2021-08-16 | 30.2 | -1 | 6.6 | 84.3 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32 | 1.47 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 |  | Ⅴ | 化学需氧量（0.60）（Ⅴ）、BOD5（0.20）、高锰酸盐指数（0.07）（Ⅳ）
10 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 滏阳新河 | 侯庄桥 | 跨市界 | 邢台市新河县-衡水市冀州区 |  | 省级生态补偿 | 2021-08-03 | 29.6 | -1 | 7 | 65.9 | 5.51 | 5.7 | 2.5 | -1 | 0.01L | -1 | -1 | -1 | －1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38 |  | Ⅲ | - | bar: 总氮 to 氰化物
11 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 邵村排干 | 大李桥（邵村） | 跨市界 | 辛集市-衡水市深州市 |  | 省级生态补偿 | 2021-08-03 | 30 | -1 | 7.1 | 113.9 | 5.04 | 9.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | －1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.564 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.05L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 |  | Ⅳ | 高锰酸盐指数（0.58）（Ⅳ）
12 | 衡水驻市中心 | 衡水市 | 邵村排干 | 东堤北 | 跨市界 | 辛集市-衡水市冀州区 |  |  | 2021-08-02 | 30 | -1 | 7.7 | 418 | 5.32 | 9.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | －1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 |  | Ⅳ | 高锰酸盐指数（0.63）（Ⅳ）