## 县级城市地下饮用水水源
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
[18 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | ()
[20 empty] | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L)
1 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 新水厂供水站水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7325 | 37.519 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.12 | 164 | 580 | 83.2 | 100 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00444 | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.06 | 0.005L | 56.7 | 2L | 52 | 0.003 | 5.69 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
2 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 三中水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7178 | 37.5031 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.22 | 168 | 767 | 149 | 92.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00116 | 0.0003L | 0.050L | 0.78 | 0.09 | 0.005L | 63.2 | 2L | 38 | 0.004 | 0.823 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
3 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 市政工程队水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7324 | 37.5346 | -1 | 2021-10 | 5 | 无 | 0.7 | 无 | 7.14 | 159 | 698 | 90.3 | 88.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0054 | 0.0003L | 0.050L | 0.76 | 0.08 | 0.005L | 112 | 2L | 45 | 0.004 | 7.54 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 9e-05 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
4 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 花园路水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7237 | 37.5215 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.09 | 173 | 462 | 141 | 78.5 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0121 | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.11 | 0.005L | 116 | 2L | 33 | 0.002 | 1.52 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
5 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 公司1#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.8823 | 37.7964 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.03 | 221 | 510 | 193 | 153 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00486 | 0.0003L | 0.050L | 0.36 | 0.03 | 0.005L | 66.2 | 2L | 24 | 0.001 | 1.34 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
6 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 镇卫生院1#井水源地（备用水源地） | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9294 | 37.8079 | -1 | 2021-11 | 5 | 无 | 0.6 | 无 | 7.3 | 88.7 | 307 | 78.9 | 75.5 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.72 | 0.06 | 0.005L | 188 | 2.2L | 11 | 0.003L | 0.08L | 0.002L | 0.960 | 0.013 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1L | 0.054 | 0.140
7 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 城关1#、2#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.8941 | 37.7837 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.18 | 230 | 538 | 141 | 171 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00287 | 0.0003L | 0.050L | 0.31 | 0.04 | 0.005L | 127 | 2L | 39 | 0.003 | 1.55 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
8 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 车站南1#供水井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.8750 | 37.7949 | -1 | 2021-11 | 5 | 无 | 0.7 | 无 | 7.6 | 85.4 | 327 | 80.1 | 76.3 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.08 | 0.005L | 177 | 2.2L | 2 | 0.003L | 0.08L | 0.002L | 0.945 | 0.012 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1L | 0.108 | 0.120
9 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9459 | 38.0304 | -1 | 2021-9 | 5 | 无 | 1.7 | 无 | 7.66 | 123 | 327 | 21.8 | 78.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00636 | 0.0003L | 0.050L | 1.3 | 0.03 | 0.005L | 146 | 2L | 45 | 0.001 | 0.926 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 6e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
10 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 年画社1#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9743 | 38.0382 | -1 | 2021-9 | 5 | 无 | 1.4 | 无 | 7.08 | 125 | 485 | 127 | 124 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00192 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.04 | 0.005L | 124 | 2L | 52 | 0.003 | 0.922 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
11 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 宾馆1#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9592 | 38.0308 | -1 | 2021-9 | 5 | 无 | 1.9 | 无 | 7.84 | 119 | 446 | 122 | 98.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00128 | 0.0003L | 0.050L | 0.82 | 0.04 | 0.005L | 139 | 2L | 38 | 0.001 | 0.836 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
12 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7008 | 38.2325 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.02 | 260 | 755 | 193 | 162 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00616 | 0.0003L | 0.050L | 0.86 | 0.04 | 0.005L | 113 | 2L | 47 | 0.001 | 1.68 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 8.6 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
13 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 二中水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7278 | 38.2374 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.52 | 327 | 698 | 176 | 165 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.77 | 0.07 | 0.005L | 124 | 2L | 44 | 0.001L | 1.74 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
14 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 党校水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7369 | 38.2413 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.23 | 256 | 243 | 191 | 110 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0018 | 0.0003L | 0.050L | 0.9 | 0.12 | 0.005L | 181 | 2L | 40 | 0.002 | 2.27 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
15 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮食局水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7209 | 38.2353 | -1 | 2021-10 | 5 | 无 | 1.1 | 无 | 7.54 | 178 | 692 | 138 | 127 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00273 | 0.0003L | 0.050L | 0.82 | 0.04 | 0.005L | 142 | 2L | 39 | 0.001 | 1.56 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
16 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 国税局家属院水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7211 | 38.23 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.98 | 356 | 504 | 242 | 189 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00146 | 0.0003L | 0.050L | 0.75 | 0.12 | 0.005L | 172 | 2L | 53 | 0.001 | 1.44 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
17 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 信用社水井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7158 | 38.2344 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.04 | 250 | 221 | 179 | 147 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00268 | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 0.05 | 0.005L | 130 | 2L | 34 | 0.001L | 1.74 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
18 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 农业银行院内水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7195 | 38.2318 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.01 | 262 | 491 | 235 | 167 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00242 | 0.0003L | 0.050L | 0.58 | 0.03 | 0.005L | 163 | 2L | 50 | 0.002 | 1.1 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
19 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮局二库水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.7078 | 38.2287 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.34 | 254 | 547 | 193 | 193 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00301 | 0.0003L | 0.050L | 0.65 | 0.1 | 0.005L | 123 | 2L | 54 | 0.001L | 1.32 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
20 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 景县 | 131127 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.2289 | 37.653 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.09 | 61 | 498 | 180 | 150 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00688 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.04 | 0.005L | 141 | 2L | 45 | 0.002 | 1.74 | 0.001L | 1.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响
21 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 安平中学1#、2#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.5469 | 38.2494 | -1 | 2021-9 | 10 | 无 | 0.8 | 无 | 7.08 | 124 | 598 | 183 | 27 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00202 | 0.0003L | 0.050L | 0.41 | 0.03 | 0.005L | 125 | 2L | 29 | 0.004 | 1.87 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
22 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 职业高中1#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.5516 | 38.2459 | -1 | 2021-9 | 5 | 无 | 0.9 | 无 | 7.12 | 121 | 576 | 184 | 68.1 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00149 | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.03 | 0.005L | 154 | 2L | 37 | 0.002 | 1.72 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
23 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.5015 | 38.2137 | -1 | 2021-9 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.19 | 116 | 550 | 150 | 27.4 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.011 | 0.0003L | 0.050L | 0.32 | 0.05 | 0.005L | 134 | 2L | 43 | 0.003 | 0.617 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
24 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 迎瑞小区水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.953 | 37.3592 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.05 | 206 | 531 | 83.8 | 74.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 0.05 | 0.005L | 142 | 2L | 63 | 0.001L | 5.68 | 0.001L | 1.1 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响
25 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 野庄水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9518 | 37.3395 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 1.2 | 无 | 7.02 | 180 | 521 | 116 | 136 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00276 | 0.0003L | 0.050L | 0.55 | 0.08 | 0.005L | 68.5 | 2L | 46 | 0.003 | 0.280 | 0.001L | 1.1 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响
26 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 孟庄水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9675 | 37.3304 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.11 | 188 | 543 | 41.9 | 48.3 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00648 | 0.0003L | 0.050L | 0.45 | 0.1 | 0.005L | 71.7 | 2L | 40 | 0.001 | 1.47 | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响
27 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 115.9804 | 37.3456 | -1 | 2021-10 | 5 | 无 | 0.9 | 无 | 7.03 | 183 | 526 | 27.4 | 33.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00559 | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.13 | 0.005L | 178 | 2L | 57 | 0.004 | 0.577 | 0.001L | 2.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响
28 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 八里供水站水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1055 | 37.8786 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.14 | 80 | 876 | 139 | 153 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00281 | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.05 | 0.005L | 59.4 | 2L | 53 | 0.002 | 1.53 | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响
29 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜兴供水站水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1529 | 37.8603 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.05 | 93 | 898 | 178 | 158 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0069 | 0.0003L | 0.050L | 0.36 | 0.08 | 0.005L | 60.6 | 2L | 48 | 0.001 | 1.73 | 0.001L | 1.5 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响
30 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 西水厂供水站水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1397 | 37.8643 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.07 | 97 | 518 | 165 | 151 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00405 | 0.0003L | 0.050L | 0.81 | 0.06 | 0.005L | 65.4 | 2L | 37 | 0.001 | 1.86 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
31 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜东供水站水源地 | 在用 | —— | 否 | —— | —— | 地下水 | 116.1847 | 37.8791 | -1 | 2021-10 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.09 | 114 | 693 | 209 | 145 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00193 | 0.0003L | 0.050L | 0.32 | 0.06 | 0.005L | 140 | 2L | 62 | 0.003 | 1.32 | 0.001L | 1.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 氟化物超标受本底值影响