衡水市落实第二轮省生态环境保护督察反馈意见

问题（五十七）“四个清单”

| 序号 | 问题清单 | 整改清单 |  |  | 效果清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整改目标 | 整改时限 | 整改措施 | 是否 整改完成 | 整改情况 |
| 57 | 冀州区小寨村污水处理站未对村民生活污水有效收集，进出水管道没有径流，设备处于空转状态。 | 保障接入污水处理设施的465户农户生活用水有效收集；加强管护，保证设备正常运转，农村生活污水达标处理。 | 2020年12月31日 | 一是冀州区政府组织人员对全村80个区域检查井和580个分检查井逐一排查，检查是否有淤积致使生活污水不能正常排入污水处理设施现象，发现问题立行立改。二是冀州区政府完善长效机制建设，每季度组织检查人员对检查井检查维修一次；每年年底对设施过滤装置进行更换；安排专职人员每天对污水处理设施运行情况进行监控，发现问题及时维修；考虑线路整修等突发情况，做好设备维护工作；加大宣传引导力度，指导农户充分、科学利用污水处理设施，养成良好生活习惯。 | 是 | 目前，村内污水处理设施正常运行，农户所排放的生活污水得到了有效收集处理，问题已整改完成。 |