## 模板-河流
序号 | 监测单位 | 所属地市 | 河流名称 | 断面名称 | 断面级别 | 监测日期 | 水温 | 流量 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 水位 | 盐度 | 浊度 | 备注 | 月水质状况
[7 empty] | ℃ | M3/S |  | ms/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | (M) | (千分) | （NTU） |  | 水质类别 | 主要污染指标
1 | 衡水监测中心 | 邢台市 | 西沙河 | 台家庄 | 省控、达标考核、省级生态补偿、省级功能区 | 2022-03-02 | 8.2 | -1 | 8.4 | 269 | 12.14 | 5.3 | 5.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.572 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.2 |  | Ⅳ | BOD5（0.38）（Ⅳ）
2 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 清凉江 | 十八庙桥 | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-03-01 | 9.5 | -1 | 8.5 | 193.4 | 10.36 | 3.7 | 3.8 | 0.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 6.49 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 |  | Ⅲ | -
3 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 码头李 | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-03-01 | 8.1 | -1 | 8.5 | 242 | 13.44 | 7.3 | 5.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.591 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 |  | Ⅳ | BOD5（0.32）、高锰酸盐指数（0.22）（Ⅳ）
4 | 衡水监测中心 | 邢台市 | 滏阳新河 | 侯庄桥 | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-03-02 | 9.2 | -1 | 8.5 | 130.1 | 11.25 | 6.2 | 4.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 21 |  | Ⅳ | BOD5（0.18）、高锰酸盐指数（0.03）（Ⅳ） | bar: 总氮 to 氰化物
5 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 邵村排干 | 大李桥（邵村） | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-03-02 | 7.9 | -1 | 8 | 618 | 13.21 | 9.6 | 3.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.442 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.6 |  | Ⅳ | 高锰酸盐指数（0.60）（Ⅳ）
6 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 邵村排干 | 东堤北 | 省控、达标考核 | 2022-03-01 | 9.2 | -1 | 8.4 | 386 | 9.55 | 5.9 | 2.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.435 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.5 |  | Ⅲ | -
7 | 衡水监测中心 | 邢台市 | 卫运河 | 西渡口驿村桥 | 大运河流域 | 2022-03-01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 9.64 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | Ⅱ | -