## 模板-河流
序号 | 监测单位 | 所属地市 | 河流名称 | 断面名称 | 断面级别 | 监测日期 | 水温 | 流量 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 水位 | 盐度 | 浊度 | 备注 | 月水质状况
[7 empty] | ℃ | M3/S |  | ms/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | (M) | (千分) | （NTU） |  | 水质类别 | 主要污染指标
1 | 衡水监测中心 | 沧州市 | 滹沱河 | 临河富庄桥 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、国家功能区 | 2022-05-09 | 18.1 | -1 | 8.3 | 82.6 | 9.24 | 2.5 | -1 | 0.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 4.66 | 0.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 |  | Ⅱ | -
2 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏东排河 | 田村闸 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、国家功能区 | 2022-05-06 | 20 | -1 | 8.8 | 102.2 | 8.09 | 5.5 | 3.9 | 0.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2.37 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 |  | Ⅲ | -
3 | 衡水监测中心 | 沧州市 | 江江河 | 张帆庄 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、省级功能区 | 2022-05-05 | 23.1 | -1 | 8.8 | 133.6 | 8.52 | 4.6 | 3.8 | 0.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 3.07 | 0.04 | -1 | -1 | 0.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9.9 |  | Ⅲ | -
4 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 清凉江 | 连村闸 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、国家功能区 | 2022-05-09 | 17.9 | -1 | 8.6 | 88.2 | 6.03 | 3.9 | 3.5 | 0.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16 | 3.97 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 |  | Ⅲ | -
5 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 小范桥 | 国控（省控）、达标考核、国家功能区 | 2022-05-05 | 21.7 | -1 | 8.6 | 61.9 | 8.78 | -1 | 3.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 |  | Ⅲ | - | bar: 总氮 to 氰化物
6 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 西贾庄桥 | 国控（省控）、达标考核、国家功能区 | 2022-05-09 | 18.5 | -1 | 7.5 | 69.5 | 8.18 | 4.5 | 3.7 | 0.33 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00009L | 19 | 2.04 | 0.05 | 0.0014 | 0.00172 | 0.407 | 0.0004L | 0.0017 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 11 |  | Ⅲ | -