## 模板-河流
序号 | 监测单位 | 所属地市 | 河流名称 | 断面名称 | 断面级别 | 监测日期 | 水温 | 流量 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 水位 | 盐度 | 浊度 | 备注 | 月水质状况
[7 empty] | ℃ | M3/S |  | ms/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | (M) | (千分) | （NTU） |  | 水质类别 | 主要污染指标
1 | 衡水监测中心 | 邢台市 | 西沙河 | 台家庄 | 省控、达标考核、省级生态补偿、省级功能区 | 2022-07-05 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 断流 | - | - | bar: 总氮 to 氰化物
2 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 清凉江 | 十八庙桥 | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-07-04 | 29.4 | -1 | 8.4 | 121.5 | 6.43 | 3.4 | 2.2 | 0.24 | 0.01L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00009L | 15 | 5.64 | 0.06 | 0.00204 | 0.00482 | 0.433 | 0.0005 | 0.0024 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 19 |  | Ⅱ | -
3 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 码头李 | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-07-04 | 29.4 | -1 | 7.8 | 129.8 | 5.44 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 0.01L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00049 | 17 | 4.26 | 0.23 | 0.00231 | 0.0122 | 0.489 | 0.0007 | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 15 |  | Ⅳ | 总磷（0.15）、高锰酸盐指数（0.05）（Ⅳ）
4 | 衡水监测中心 | 邢台市 | 滏阳新河 | 侯庄桥 | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-07-05 | 30.5 | -1 | 8.4 | 76.8 | 10.15 | 5 | 3.8 | 0.19 | 0.01L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00009L | 23 | 2.66 | 0.09 | 0.00114 | 0.00326 | 0.4 | 0.0006 | 0.0012 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 16 |  | Ⅳ | 化学需氧量（0.15）（Ⅳ）
5 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 邵村排干 | 大李桥（邵村） | 省控、达标考核、省级生态补偿 | 2022-07-07 | 29.5 | -1 | 8.4 | 482.6 | 6.9 | 8 | 3.8 | 2.38 | 0.03 | 0.0007 | 0.00004L | 0.00009L | 29 | 6.56 | 0.19 | 0.00158 | 0.0142 | 0.45 | 0.0004L | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 13 |  | 劣Ⅴ | 氨氮（1.38）（劣Ⅴ）、化学需氧量（0.45）、高锰酸盐指数（0.33）（Ⅳ）
6 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 邵村排干 | 东堤北 | 省控、达标考核 | 2022-07-04 | 28.3 | -1 | 8.2 | 230 | 7.59 | 5.2 | 2.8 | 0.88 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00013 | 27 | 3.88 | 0.09 | 0.00141 | 0.00408 | 0.326 | 0.0004L | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 8.1 |  | Ⅳ | 化学需氧量（0.35）（Ⅳ）
7 | 衡水监测中心 | 邢台市 | 卫运河 | 西渡口驿村桥 | 大运河流域 | 2022-07-07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 5.26 | 0.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | Ⅲ | -