## 模板-河流
序号 | 监测单位 | 所属地市 | 河流名称 | 断面名称 | 断面级别 | 监测日期 | 水温 | 流量 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 水位 | 盐度 | 浊度 | 备注 | 月水质状况
[7 empty] | ℃ | M3/S |  | ms/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | (M) | (千分) | （NTU） |  | 水质类别 | 主要污染指标
1 | 衡水监测中心 | 沧州市 | 滹沱河 | 临河富庄桥 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、国家功能区 | 2022-07-06 | 29.1 | -1 | 8.2 | 107.8 | 6.48 | 2.8 | 1.8 | 0.38 | 0.03 | 0.0003L | 0.00004L | 0.00009L | 10 | 2.7 | 0.10 | 0.00145 | 0.0362 | 0.345 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 32 |  | Ⅱ | -
2 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏东排河 | 田村闸 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、国家功能区 | 2022-07-05 | 31.9 | -1 | 8.5 | 147 | 10.4 | 5.9 | 3.8 | 0.2 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00009L | 19 | 1.61 | 0.17 | 0.00115 | 0.00265 | 0.46 | 0.0004L | 0.0051 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 18 |  | Ⅲ | -
3 | 衡水监测中心 | 沧州市 | 江江河 | 张帆庄 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、省级功能区 | 2022-07-05 | 31.1 | -1 | 8.8 | 113.6 | 9.64 | 6.9 | 5.8 | 0.21 | 0.01L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00009L | 27 | 1.36 | 0.11 | 0.00132 | 0.00108 | 0.483 | 0.0004L | 0.0032 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 26 |  | Ⅳ | BOD5（0.45）、化学需氧量（0.35）、高锰酸盐指数（0.15）（Ⅳ）
4 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 清凉江 | 连村闸 | 国控（省控）、达标考核、省级生态补偿、国家功能区 | 2022-07-06 | 28.2 | -1 | 8.3 | 97.2 | 6.73 | 3.5 | 2.3 | 0.11 | 0.03 | 0.0004 | 0.00004L | 0.00009L | 10 | 3.88 | 0.03 | 0.00178 | 0.00199 | 0.315 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 29 |  | Ⅱ | -
5 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 小范桥 | 国控（省控）、达标考核、国家功能区 | 2022-07-06 | 28.4 | -1 | 8.6 | 76.7 | 8.31 | 5.6 | 3.2 | 0.18 | 0.03 | 0.0003L | 0.00004L | 0.00039 | 16 | 1.12 | 0.09 | 0.023 | 0.00391 | 0.493 | 0.0004L | 0.0039 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 19 |  | Ⅲ | -
6 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 西贾庄桥 | 国控（省控）、达标考核、国家功能区 | 2022-07-06 | 29 | -1 | 8.1 | 135.3 | 6.83 | 5.3 | 3.9 | 0.16 | 0.03 | 0.0003L | 0.00004L | 0.00057 | 17 | 1.21 | 0.09 | 0.016 | 0.00427 | 0.43 | 0.0004L | 0.0049 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | 27 |  | Ⅲ | -