## 地下水
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年/月/日） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯(总量) | 乙苯 | 二甲苯(总量) | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯(总量) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(总量) | γ-六六六(林丹) | 滴滴涕(总量) | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 备注 | 水质类别 | 主要污染物 | 分析项目
[18 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | () | (Be) | () | () | (Ba) | (Ni) | (Co) | (Mo) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | ()
[18 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L)
| 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 桃城区 | 131102 | 衡水地下水源 | 备用 | 衡水地下水源滏阳水厂 | 是 |  |  | 地下水 | 115.6650° | 37.7215° | 14.4 | 2022-07-07 | 5L | 0 | 0.4 | 0 | 8.4 | 75 | 407 | 128 | 118 | 0.01L | 0.01L | 9e-05 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.003L | 168 | 2L | 34 | 0.016L | 0.989 | 0.004L | 0.503 | 0.046 | 0.00004L | 0.001 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.048 | 0.064 | 0.00004L | 0.0607 | 0.00015L | 0.0295 | 0.00006L | 0.00003L | 0.00197 | 0.00004L | 0.00002L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.8L | 1.4L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.0012L | 0.0011L | 0.11L | 0.04L | 0.13L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.04L | 0.1L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.005L | 0.04L | 2L |  | Ⅲ类 |  | 93
| 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 桃城区 | 131102 | 衡水地下水源 | 备用 | 衡水地下水源大庆水厂 | 是 |  |  | 地下水 | 115.6706° | 37.7521° | 0.01 | 2022-07-07 | 5L | 0 | 0.4 | 0 | 8.3 | 52 | 421 | 117 | 139 | 0.01L | 0.01L | 0.00018 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.003L | 184 | 2L | 31 | 0.016L | 0.499 | 0.004L | 0.739 | 0.042 | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.012 | 0.1 | 0.00004L | 0.0753 | 0.00015L | 0.0238 | 0.00006L | 0.00003L | 0.00192 | 0.00004L | 0.00002L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.8L | 1.4L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.0012L | 0.0011L | 0.11L | 0.04L | 0.13L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.04L | 0.1L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.005L | 0.04L | 2L |  | Ⅲ类 |  | 93
| 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 冀州 | 131103 | 冀州市地下水水源地 | 备用 | 冀州市地下水水源地 | 是 |  |  | 地下水 | 115º34′08″ | 37º32′29″ | 2.2331 | 2022-07-07 | 5L | 0 | 1.3 | 0 | 8.5 | 47 | 429 | 121 | 109 | 0.03 | 0.01L | 0.00012 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.003L | 192 | 2L | 42 | 0.016L | 0.016L | 0.004L | 0.984 | 0.043 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.068 | 0.084 | 0.00004L | 0.0759 | 0.00015L | 0.037 | 0.00006L | 0.00003L | 0.00555 | 0.00004L | 0.00002L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.8L | 1.4L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.0012L | 0.0011L | 0.11L | 0.04L | 0.13L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.04L | 0.1L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.005L | 0.04L | 2L |  | Ⅲ类 |  | 93
| 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 深州 | 131182 | 深州市地下水水源地 | 备用 | 深州市地下水水源地 | 是 |  |  | 地下水 | 115°57′22″ | 37°99′38″ | 0 | 2022-07-07 | 5L | 0 | 3 | 0 | 8.4 | 122 | 377 | 183 | 33.1 | 0.11 | 0.01L | 0.00039 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.003L | 87.9 | 2L | 50 | 0.016L | 0.016L | 0.004L | 0.385 | 0.04 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.038 | 0.146 | 0.00004L | 0.0645 | 0.00015L | 0.0264 | 0.00044 | 0.00003L | 0.00098 | 0.00004L | 0.00002L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.8L | 1.4L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.0012L | 0.0011L | 0.11L | 0.04L | 0.13L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.04L | 0.1L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.005L | 0.04L | 2L |  | Ⅲ类 |  | 93