## 县级城市地下饮用水水源
[18 empty] | 15 | 无 | 3 | 无 | 6.5-8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.002 | 0.3 | 3.0 | 0.50 | 0.02 | 200 | 3.0 | 100 | 1.00 | 20.0 | 0.05 | 1.0 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2.0 | 10.0 | 700 | 0.5 | 1.0
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
[18 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | ()
[18 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L)
1 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 新水厂供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7323 | 37.5188 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.8 | 无 | 7.81 | 106 | 584 | 118 | 150 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0614 | 0.0003L | 0.050L | 0.18 | 0.06 | 0.003L | 165 | 2L | 45 | 0.001L | 0.148 | 0.001L | 0.5 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00045 | 0.004L | 0.0004 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
2 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 三中水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7177 | 37.5033 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.1 | 无 | 7.93 | 128 | 545 | 75.8 | 73.6 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.141 | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 0.12 | 0.003L | 102 | 2L | 49 | 0.001L | 0.844 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00061 | 0.004L | 0.0037 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
3 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 市政工程队水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7323 | 37.5344 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.5 | 无 | 7.74 | 164 | 497 | 129 | 76.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.122 | 0.0003L | 0.050L | 0.46 | 0.04 | 0.003L | 178 | 2L | 30 | 0.001L | 0.27 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00018 | 0.004L | 0.00228 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
4 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 花园路水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7231 | 37.5216 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.82 | 147 | 622 | 106 | 125 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0842 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.07 | 0.003L | 173 | 2L | 51 | 0.001L | 0.254 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00045 | 0.004L | 0.00237 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
5 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 公司1#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.8765 | 37.7959 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 2 | 无 | 7.01 | 113 | 480 | 134 | 136 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00502 | 0.0003L | 0.050L | 0.16 | 0.05 | 0.003L | 115 | 2L | 36 | 0.002 | 0.312 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0003 | 0.004L | 0.00013 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
6 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 镇卫生院1#井水源地（张桥南水厂1#井水源地） | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9231 | 37.8072 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 2.4 | 无 | 7.13 | 107 | 630 | 127 | 118 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0132 | 0.0003L | 0.050L | 0.22 | 0.03 | 0.003L | 100 | 2L | 50 | 0.002 | 0.315 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00078 | 0.004L | 0.0004 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 停用
7 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 城关1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.888 | 37.783 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 2.2 | 无 | 7.07 | 121 | 571 | 123 | 149 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0017 | 0.0003L | 0.050L | 0.26 | 0.04 | 0.003L | 124 | 2L | 45 | 0.003 | 0.353 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
8 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 车站南1#供水井水源地（张桥南水厂2#井水源地） | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9236 | 37.8073 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 1.5 | 无 | 7.15 | 103 | 658 | 129 | 121 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0085 | 0.0003L | 0.050L | 0.11 | 0.04 | 0.003L | 116 | 2L | 43 | 0.001L | 0.317 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00084 | 0.004L | 0.00023 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 停用
9 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9459 | 38.0306 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.4 | 无 | 7.08 | 105 | 375 | 24.5 | 113 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00219 | 0.0003L | 0.050L | 1.17 | 0.11 | 0.003L | 149 | 2L | 40 | 0.001 | 1.02 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00011 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
10 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 年画社1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9744 | 38.0383 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.7 | 无 | 7.05 | 141 | 458 | 151 | 121 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00234 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.16 | 0.003L | 132 | 2L | 45 | 0.002 | 0.704 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
11 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 宾馆1#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9593 | 38.0307 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.5 | 无 | 7.11 | 137 | 415 | 143 | 98.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00371 | 0.0003L | 0.050L | 0.77 | 0.13 | 0.003L | 135 | 2L | 42 | 0.002 | 0.684 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 6e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
12 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7009 | 38.2325 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.1 | 无 | 7.05 | 160 | 751 | 214 | 145 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00348 | 0.0003L | 0.050L | 0.35 | 0.17 | 0.003L | 112 | 2L | 40 | 0.052 | 1.39 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00012 | 0.004L | 0.00027 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
13 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 二中水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7276 | 38.2373 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 1.4 | 无 | 7.11 | 150 | 724 | 160 | 116 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00394 | 0.0003L | 0.050L | 1.24 | 0.08 | 0.003L | 123 | 2L | 37 | 0.001 | 1.12 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00053 | 0.004L | 0.00046 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
14 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 党校水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7369 | 38.2414 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 0.5L | 无 | 7.03 | 157 | 287 | 172 | 139 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.99 | 0.24 | 0.003L | 174 | 2L | 45 | 0.002 | 1.84 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00026 | 0.004L | 0.00044 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
15 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮食局水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7158 | 38.2345 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 1 | 无 | 7.01 | 97 | 681 | 127 | 129 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00181 | 0.0003L | 0.050L | 2.03 | 0.27 | 0.003L | 139 | 2L | 48 | 0.038 | 1.29 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00032 | 0.004L | 0.00028 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
16 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 国税局家属院水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7212 | 38.2301 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.08 | 174 | 545 | 217 | 169 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00197 | 0.0003L | 0.050L | 0.22 | 0.15 | 0.003L | 180 | 2L | 45 | 0.013 | 1.14 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001 | 0.004L | 0.00024 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
17 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 信用社水井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7202 | 38.235 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.4 | 无 | 7.06 | 169 | 244 | 159 | 134 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.15 | 0.003L | 131 | 2L | 44 | 0.054 | 1.17 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00014 | 0.004L | 0.00023 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
18 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 农业银行院内水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7197 | 38.2318 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 2 | 无 | 7.1 | 194 | 452 | 215 | 138 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00245 | 0.0003L | 0.050L | 0.42 | 0.18 | 0.003L | 156 | 2L | 48 | 0.001L | 0.984 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00038 | 0.004L | 0.00045 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
19 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮局二库水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7078 | 38.2286 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.8 | 无 | 7.06 | 189 | 562 | 245 | 148 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.011 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.11 | 0.003L | 124 | 2L | 35 | 0.008 | 2.07 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00014 | 0.004L | 0.00067 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
20 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 景县 | 131127 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.2232 | 37.6529 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.5 | 无 | 8.16 | 148 | 587 | 140 | 128 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00966 | 0.0003L | 0.050L | 0.42 | 0.19 | 0.003L | 148 | 2L | 45 | 0.001L | 0.261 | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00056 | 0.004L | 0.0002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响
21 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 安平中学1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.5447 | 38.2491 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 0.5 | 无 | 7.07 | 99 | 645 | 176 | 76.5 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.12 | 0.003L | 95.5 | 2L | 48 | 0.036 | 1.21 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
22 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 职业高中1#井水源地（安平中学1＃井） | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.5434 | 38.2492 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 0.8 | 无 | 7.09 | 105 | 655 | 186 | 82.6 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.67 | 0.09 | 0.003L | 101 | 2L | 52 | 0.076 | 1.55 | 0.001L | 0.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00017 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 停用
23 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.5018 | 38.2131 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.7 | 无 | 7.03 | 128 | 574 | 137 | 44.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0032 | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.08 | 0.003L | 88 | 2L | 40 | 0.002 | 0.962 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用
24 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 迎瑞小区水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9473 | 37.3586 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1 | 无 | 7.04 | 233 | 614 | 169 | 86.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0439 | 0.0003L | 0.050L | 0.55 | 0.04 | 0.003L | 152 | 2L | 60 | 0.001L | 0.307 | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00196 | 0.004L | 0.00033 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响
25 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 野庄水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9462 | 37.339 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.2 | 无 | 7.1 | 185 | 688 | 116 | 119 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0204 | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.12 | 0.003L | 172 | 2L | 50 | 0.001L | 0.557 | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00274 | 0.004L | 0.00018 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响
26 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 孟庄水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9617 | 37.3298 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 0.5L | 无 | 7.08 | 169 | 610 | 121 | 83.9 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0362 | 0.0003L | 0.050L | 0.46 | 0.07 | 0.003L | 173 | 2L | 42 | 0.001L | 0.281 | 0.001L | 1.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00116 | 0.004L | 0.00018 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响
27 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9746 | 37.3441 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.8 | 无 | 7.07 | 153 | 632 | 76.1 | 69.4 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00695 | 0.0003L | 0.050L | 0.35 | 0.08 | 0.003L | 162 | 2L | 55 | 0.001L | 0.548 | 0.001L | 1.5 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00207 | 0.004L | 0.00013 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响
28 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 八里供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.0993 | 37.8776 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.4 | 无 | 8.11 | 150 | 665 | 213 | 114 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.002 | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.06 | 0.003L | 123 | 2L | 45 | 0.001L | 0.346 | 0.001L | 1.5 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00026 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响
29 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜兴供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.1597 | 37.8599 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 1.5 | 无 | 8.34 | 168 | 710 | 174 | 138 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00594 | 0.0003L | 0.050L | 0.24 | 0.12 | 0.003L | 134 | 2L | 58 | 0.001L | 0.552 | 0.001L | 1.1 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00047 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响
30 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 西水厂供水站水源地（门庄村在用饮用水水井） | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.1321 | 37.8591 |  | 2023-02-01 | 10 | 无 | 1 | 无 | 8.02 | 145 | 672 | 184 | 125 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00643 | 0.0003L | 0.050L | 1.45 | 0.04 | 0.003L | 159 | 2L | 47 | 0.001L | 0.249 | 0.001L | 1.1 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00046 | 0.004L | 0.0001 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 停用；氟化物超标受本底值影响
31 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜东供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.1798 | 37.8769 |  | 2023-02-01 | 5 | 无 | 0.7 | 无 | 8.1 | 172 | 654 | 212 | 113 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00395 | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 0.07 | 0.003L | 148 | 2L | 54 | 0.001L | 0.647 | 0.001L | 1.8 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00026 | 0.004L | 0.00011 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 备用；氟化物超标受本底值影响