## sheet
序号 | 监测单位 | 所属地市 | 河流名称 | 断面名称 | 断面级别 | 监测日期 | 水温 | 流量 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硅酸盐 | 水位 | 盐度 | 浊度 | 备注 | 月水质状况
[7 empty] | ℃ | M3/S |  | ms/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | (M) | (千分) | （NTU） |  | 水质类别 | 主要污染指标
1 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏东排河 | 田村闸 | 国控、通报排名、省级生态补偿、国家功能区 | 2023-11-06 | 14.8 | -1 | 7.9 | 189.5 | 9.52 | 5.8 | 3.9 | 0.48 | 0.01L | -1 | -1 | -1 | 19 | 1.57 | 0.12 | -1 | -1 | 0.612 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 58 |  | Ⅲ | -
2 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滹沱河 | 临河富庄桥 | 国控、通报排名、省级生态补偿、国家功能区 | 2023-11-06 | 14.2 | -1 | 8.4 | 101.2 | 9.9 | 2.3 | -1 | 0.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 3.92 | 0.10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22 |  | Ⅱ | -
3 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 江江河 | 张帆庄 | 国控、通报排名、省级生态补偿、省级功能区、入海河流控制 | 2023-11-06 | 14.6 | -1 | 8.2 | 147.5 | 8.34 | 4.6 | 3 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 0.57 | 0.05 | -1 | -1 | 0.525 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.016L | 0.016L | -1 | -1 | -1 | 43 |  | Ⅲ | -
4 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 清凉江 | 连村闸 | 国控、通报排名、省级生态补偿、国家功能区、入海河流控制 | 2023-11-07 | 14.2 | -1 | 8 | 115.5 | 8.22 | 3.6 | 2.2 | 0.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 7.86 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.97 | 0.178 | -1 | -1 | -1 | 20 |  | Ⅱ | -
5 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 小范桥 | 国控、通报排名、国家功能区 | 2023-11-07 | 13.6 | -1 | 8.3 | 154.6 | 7.61 | 5.9 | 3.6 | 0.27 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00015 | 19 | 1.39 | 0.06 | 0.00322 | 0.0143 | 0.652 | 0.0004L | 0.0031 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 28 |  | Ⅲ | -
6 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 西贾庄桥 | 国控、通报排名、国家功能区 | 2023-11-06 | 14.5 | -1 | 7.4 | 106.3 | 9.15 | 4.5 | 2.1 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16 | 6.26 | 0.10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40 |  | Ⅲ | -
7 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳河 | 东-西樊屯 | 省控、通报排名、省级生态补偿 | 2023-11-07 | 13.5 | -1 | 8 | 113.8 | 6.87 | 4.5 | 2.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.488 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27 |  | Ⅲ | -
8 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 滏阳新河 | 黄铁房桥 | 省控、通报排名、省级生态补偿 | 2023-11-07 | 13.9 | -1 | 8 | 118.1 | 7.4 | 4.2 | 2.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 106 |  | Ⅲ | - | bar: 总氮 to 氰化物
9 | 衡水监测中心 | 衡水市 | 邵村排干 | 东曹家庄 | 通报排名、省级功能区 | 2023-11-06 | 13.8 | -1 | 8.0 | 440.0 | 9.14 | 7.2 | 4.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | 0.05L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7.5 |  | Ⅳ | 高锰酸盐指数（0.20）、BOD5（0.07）（Ⅳ） | bar: 总氮 to 氰化物