## Sheet
序号 | 监测单位 | 所在水体 | 断面名称 | 断面属性 | 断面级别 | 年份 | 月份 | 采样时间 | 水温(℃) | 流量(M3/S) | pH值 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 硅酸盐(mg/L) | 水深(M) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 透明度(cm) | 叶绿素a(mg/L) | 藻密度（cells/mL） | 粪大肠菌群(个/L) | 无法采样类型 | 备注 | 水质类别 | 主要污染物
1 | 衡水监测中心 | 滏东排河 | 田村闸 | 河流 | 国控、通报排名、省级生态补偿、国家功能区 | 2024 | 2月 | 2024-02-02 | 3 | -1 | 8.2 | 119.8 | 12.15 | 4.1 | 3.8 | 0.37 | 0.01L | -1 | -1 | -1 | 15 | 1.87 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅲ | -
2 | 衡水监测中心 | 滹沱河 | 临河富庄桥 | 河流 | 国控、通报排名、省级生态补偿、国家功能区 | 2024 | 2月 | 2024-02-01 | 2.8 | -1 | 8.1 | 123.6 | 12.36 | 2.6 | -1 | 0.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 4.72 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.2 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅱ | -
3 | 衡水监测中心 | 江江河 | 张帆庄 | 河流 | 国控、通报排名、省级生态补偿、省级功能区、入海河流控制 | 2024 | 2月 | 2024-02-01 | 4.5 | -1 | 8.2 | 146.7 | 11.52 | 4 | 2.7 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 3.79 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.52 | 0.064 | -1 | -1 | -1 | 4.3 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅱ | -
4 | 衡水监测中心 | 清凉江 | 连村闸 | 河流 | 国控、通报排名、省级生态补偿、国家功能区、入海河流控制 | 2024 | 2月 | 2024-02-01 | 5.5 | -1 | 7.9 | 169.5 | 8.76 | 3.3 | -1 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 10.8 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.21 | 0.016L | -1 | -1 | -1 | 3.6 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅲ | -
5 | 衡水监测中心 | 滏阳河 | 小范桥 | 河流 | 国控、通报排名、国家功能区 | 2024 | 2月 | 2024-02-01 | 4.2 | -1 | 8.5 | 108 | 12.56 | 4.2 | -1 | 0.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 2.42 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4.6 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅲ | -
6 | 衡水监测中心 | 滏阳河 | 西贾庄桥 | 河流 | 国控、通报排名、国家功能区 | 2024 | 2月 | 2024-02-01 | 3.8 | -1 | 8.6 | 181.3 | 13.16 | 5.8 | 3.9 | 0.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 3.65 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.8 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅲ | -
7 | 衡水监测中心 | 滏阳河 | 东-西樊屯 | 河流 | 省控、通报排名、省级生态补偿 | 2024 | 2月 | 2024-02-02 | 0.5 | -1 | 8.9 | 162.8 | 14.03 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00034 | 19 | 3.19 | 0.07 | 0.0105 | 0.0207 | 0.821 | 0.0004L | 0.001 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.6 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅳ | BOD5（0.45）（Ⅳ）
8 | 衡水监测中心 | 滏阳新河 | 黄铁房桥 | 河流 | 省控、通报排名、省级生态补偿 | 2024 | 2月 | 2024-02-02 | 2.1 | -1 | 8.7 | 150.4 | 13.71 | -1 | 3.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 21 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅲ | -
9 | 衡水监测中心 | 邵村排干 | 东曹家庄 | 河流 | 通报排名、省级功能区 | 2024 | 2月 | 2024-02-02 | 2.6 | -1 | 8.5 | 329 | 12.94 | 4.2 | 2.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.815 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.9 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | Ⅲ | -
10 | 衡水监测中心 | 衡水湖 | 衡水湖大湖心 | 湖库 | 国控、通报排名、国家功能区 | 2024 | 2月 | 2024-02-02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 冰封 |  | - | -
11 | 衡水监测中心 | 衡水湖 | 王口闸 | 湖库 | 省控、通报排名 | 2024 | 2月 | 2024-02-01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 冰封 |  | - | -
12 | 衡水监测中心 | 衡水湖 | 小湖心 | 湖库 | 省控、通报排名 | 2024 | 2月 | 2024-02-02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 冰封 |  | - | -
13 | 衡水监测中心 | 衡水湖 | 大赵闸 | 湖库 | 省控、通报排名 | 2024 | 2月 | 2024-02-02 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 冰封 |  | - | -