## 县级城市地下饮用水水源
[18 empty] | 15 | 无 | 3 | 无 | 6.5-8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.002 | 0.3 | 3.0 | 0.50 | 0.02 | 200 | 3.0 | 100 | 1.00 | 20.0 | 0.05 | 1.0 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2.0 | 10.0 | 700 | 0.5 | 1.0
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
[18 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | ()
[18 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L)
1 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 新水厂供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7323 | 37.5188 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 7.8 | 109 | 674 | 92 | 128 | 0.12 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00943 | 0.0003L | 0.050L | 1.01 | 0.15 | 0.003L | 127 | 未检出 | 38 | 0.007 | 0.2L | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.074 | 0.045 | 备用
2 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 三中水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7177 | 37.5033 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 8 | 60.6 | 689 | 104 | 138 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0195 | 0.0003L | 0.050L | 0.81 | 0.02L | 0.003L | 49 | 未检出 | 50 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 0.8 | 0.011 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.031 | 备用
3 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 市政工程队水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7323 | 37.5344 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.5 | 无 | 7.9 | 68.7 | 689 | 118 | 136 | 0.11 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.97 | 0.11 | 0.003L | 109 | 未检出 | 48 | 0.002 | 0.2L | 0.001L | 0.7 | 0.012 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.09 | 备用
4 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 | 花园路水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7231 | 37.5216 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.4 | 无 | 8 | 56.6 | 673 | 93 | 78 | 0.12 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0583 | 0.0003L | 0.050L | 1.07 | 0.15 | 0.003L | 109 | 未检出 | 46 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 0.8 | 0.021 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.046 | 0.083 | 备用
5 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 公司1#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.8765 | 37.7959 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.2 | 无 | 8 | 40.4 | 692 | 182 | 158 | 0.07 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0365 | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.07 | 0.003L | 112 | 未检出 | 53 | 0.002 | 0.2L | 0.001L | 1 | 0.01 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.066 | 备用
6 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 镇卫生院1#井水源地 | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9231 | 37.8072 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 8.1 | 52.5 | 644 | 105 | 136 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0155 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.02L | 0.003L | 51.8 | 未检出 | 56 | 0.022 | 0.2 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.021 | 停用
7 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 城关1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.888 | 37.783 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1 | 无 | 8.1 | 72.7 | 641 | 103 | 158 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0299 | 0.0003L | 0.050L | 0.79 | 0.02 | 0.003L | 124 | 未检出 | 56 | 0.022 | 0.2L | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.075 | 0.073 | 备用
8 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 | 车站南1#供水井水源地 | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9236 | 37.8073 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1 | 无 | 8.1 | 48.5 | 655 | 108 | 140 | 0.04 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0102 | 0.0003L | 0.050L | 0.65 | 0.06 | 0.003L | 58.6 | 未检出 | 52 | 0.021 | 0.2 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.047 | 0.068 | 停用
9 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9459 | 38.0306 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.4 | 无 | 7.7 | 121 | 396 | 41 | 34.4 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0485 | 0.0003L | 0.050L | 1.45 | 0.03 | 0.003L | 72.2 | 未检出 | 39 | 0.003 | 0.9 | 0.001L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.07 | 备用
10 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 年画社1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9744 | 38.0383 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.5 | 无 | 7.7 | 52.5 | 707 | 96 | 88 | 0.05 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.045 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.04 | 0.003L | 51.6 | 未检出 | 47 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.114 | 备用
11 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 | 宾馆1#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9593 | 38.0307 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.7 | 无 | 7.8 | 76.8 | 712 | 100 | 138 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00294 | 0.0003L | 0.050L | 0.85 | 0.02 | 0.003L | 63.1 | 未检出 | 49 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 0.7 | 0.01 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.074 | 0.056 | 备用
12 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7009 | 38.2325 |  | 2023年12月 | 5L | 无 | 0.8 | 无 | 7.4 | 178 | 725 | 202 | 159 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00472 | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.13 | 0.003L | 137 | 未检出 | 45 | 0.043 | 1.5 | 0.002L | 0.7 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.058 | 备用
13 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 二中水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7276 | 38.2373 |  | 2023年12月 | 5L | 无 | 0.8 | 无 | 7.5 | 164 | 697 | 152 | 123 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00844 | 0.0003L | 0.050L | 1.01 | 0.11 | 0.003L | 134 | 未检出 | 38 | 0.002 | 0.9 | 0.002L | 0.7 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.069 | 备用
14 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 党校水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7369 | 38.2414 |  | 2023年12月 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.3 | 149 | 356 | 145 | 121 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0101 | 0.0003L | 0.050L | 0.97 | 0.19 | 0.003L | 117 | 未检出 | 48 | 0.002 | 1.6 | 0.002L | 0.7 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.045 | 水源地已封停，选择阳光小区水井为观察井完成采测任务
15 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮食局水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7158 | 38.2345 |  | 2023年12月 | 5L | 无 | 0.6 | 无 | 7.5 | 106 | 641 | 137 | 139 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00341 | 0.0003L | 0.050L | 1.97 | 0.21 | 0.003L | 141 | 未检出 | 46 | 0.024 | 1 | 0.002L | 0.8 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.079 | 备用
16 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 国税局家属院水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7212 | 38.2301 |  | 2023年12月 | 5L | 无 | 0.6 | 无 | 7.5 | 166 | 572 | 201 | 162 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00897 | 0.0003L | 0.050L | 0.81 | 0.11 | 0.003L | 118 | 未检出 | 50 | 0.009 | 0.8 | 0.002L | 0.8 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.056 | 水源地已封停，选择惠民小区水井为观察井完成采测任务
17 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 信用社水井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7202 | 38.235 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.5 | 无 | 8.1 | 141 | 754 | 176 | 208 | 0.02 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0377 | 0.0003L | 0.050L | 0.89 | 0.02 | 0.003L | 64.9 | 未检出 | 48 | 0.069 | 2.4 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.082 | 0.067 | 备用
18 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 农业银行院内水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7197 | 38.2318 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 2.1 | 无 | 8.2 | 315 | 892 | 195 | 221 | 0.02 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0321 | 0.0003L | 0.050L | 1.05 | 0.06 | 0.003L | 90.5 | 未检出 | 62 | 0.002 | 0.8 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.08 | 备用
19 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 | 粮局二库水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.7078 | 38.2286 |  | 2023年12月 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.4 | 198 | 591 | 232 | 155 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00844 | 0.0003L | 0.050L | 0.35 | 0.09 | 0.003L | 117 | 未检出 | 41 | 0.006 | 1.7 | 0.002L | 0.8 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.054 | 备用
20 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 景县 | 131127 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.2232 | 37.6529 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.4 | 无 | 8 | 76.8 | 658 | 196 | 128 | 0.13 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0266 | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 0.08 | 0.003L | 36.9 | 未检出 | 58 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 1.3 | 0.017 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.084 | 备用；氟化物超标受本底值影响
21 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 安平中学1#、2#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.5447 | 38.2491 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 8.3 | 120 | 548 | 77 | 88 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00225 | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 0.02L | 0.003L | 70.4 | 未检出 | 36 | 0.028 | 1.4 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.064 | 0.041 | 备用
22 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 职业高中1#井水源地 | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.5434 | 38.2492 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8 | 130 | 539 | 155 | 73.6 | 0.03 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.74 | 0.05 | 0.003L | 28.4 | 未检出 | 57 | 0.01 | 0.8 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.05 | 停用
23 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.5018 | 38.2131 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8.1 | 121 | 485 | 72 | 68 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00283 | 0.0003L | 0.050L | 0.82 | 0.03 | 0.003L | 74.8 | 未检出 | 45 | 0.003 | 0.6 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.051 | 0.06 | 备用
24 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 迎瑞小区水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9473 | 37.3586 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 7.9 | 101 | 807 | 189 | 188 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.89 | 0.03 | 0.003L | 112 | 未检出 | 52 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 1.4 | 0.027 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.049 | 备用；氟化物超标受本底值影响
25 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 野庄水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9462 | 37.339 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8 | 59.8 | 695 | 105 | 148 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00552 | 0.0003L | 0.050L | 0.85 | 0.02L | 0.003L | 71 | 未检出 | 55 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 1.1 | 0.012 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043 | 0.038 | 备用；氟化物超标受本底值影响
26 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 孟庄水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9617 | 37.3298 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1 | 无 | 8.1 | 60.6 | 698 | 128 | 98 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0121 | 0.0003L | 0.050L | 0.91 | 0.02L | 0.003L | 77.6 | 未检出 | 54 | 0.005 | 0.2L | 0.001L | 1.6 | 0.026 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.052 | 0.025 | 备用；氟化物超标受本底值影响
27 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131124 | 自来水公司水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 115.9746 | 37.3441 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 0.8 | 无 | 7.9 | 44.4 | 690 | 71 | 78 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0558 | 0.0003L | 0.050L | 1.05 | 0.05 | 0.003L | 97.7 | 未检出 | 59 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 1.6 | 0.023 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.056 | 0.11 | 备用；氟化物超标受本底值影响
28 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 八里供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.0993 | 37.8776 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 7.9 | 52.5 | 612 | 109 | 144 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00843 | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.05 | 0.003L | 38 | 未检出 | 59 | 0.001L | 0.2L | 0.001L | 1.1 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.056 | 0.082 | 备用；氟化物超标受本底值影响
29 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜兴供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.1597 | 37.8599 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.9 | 76.8 | 640 | 103 | 138 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0244 | 0.0003L | 0.050L | 0.96 | 0.03 | 0.003L | 40.5 | 未检出 | 53 | 0.004 | 0.2L | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.082 | 0.05 | 备用；氟化物超标受本底值影响
30 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 西水厂供水站水源地 | 停用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.1321 | 37.8591 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 7.9 | 323 | 912 | 230 | 238 | 0.05 | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.0106 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.04 | 0.003L | 40.5 | 未检出 | 67 | 0.002 | 0.2L | 0.001L | 1.2 | 0.015 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.044 | 停用；氟化物超标受本底值影响
31 | 河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 | 阜东供水站水源地 | 未在用 |  | 否 |  |  | 地下水 | 116.1798 | 37.8769 |  | 2023-08-01 | 5L | 无 | 1.2 | 无 | 8 | 60.6 | 643 | 105 | 148 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00568 | 0.0003L | 0.050L | 1.14 | 0.02 | 0.003L | 125 | 未检出 | 55 | 0.021 | 0.2 | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.018 | 备用；氟化物超标受本底值影响