## 万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表报表
导出人:衡水市
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
131102_0001 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 邓庄镇 | 彭家庄村 | 桃城区邓庄镇农村第五供水站 | 115.779547 | 37.6958 | 26000 | 872 | 2024 | 3 | 15 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.4 | 109 | 532 | 194 | 116 | 0.024 | 0.00343 | 0.00012 | 0.00018 | 0.0082 | 0.0003L | 0.050L | 1.45 | 1 | 0.003L | 0.04 | 0.003L | 110 | 0.6 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00134 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.0001 | 2 | 8 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.06 | 0.14 | Ⅲ | / | /
131102_0002 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 赵家圈镇 | 高家圈村 | 桃城区赵圈镇农村第三供水站 | 115.525194 | 37.741875 | 23000 | 1205 | 2024 | 3 | 15 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.2 | 161 | 684 | 166 | 160 | 0.0374 | 0.0154 | 0.00009L | 0.182 | 0.0072 | 0.0003L | 0.050L | 1.21 | 1.6 | 0.003L | 0.04 | 0.003L | 158 | 0.5 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00041 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2 | 11 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.05 | 0.17 | Ⅲ | / | /
131102_0003 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 郑家河沿镇 | 国家庄村 | 桃城区郑家河沿镇农村第一供水站 | 115.569003 | 37.695309 | 33000 | 1140 | 2024 | 3 | 15 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.3 | 230 | 689 | 200 | 175 | 0.0212 | 0.0636 | 0.00009L | 0.00024 | 0.0086 | 0.0003L | 0.050L | 1.38 | 1.4 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 137 | 0.4 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00075 | 0.0028 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2 | 10 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.06 | 0.12 | Ⅲ | / | /
131103_0001 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 冀州镇 | 大罗村 | 冀州镇水源地 | 115.557986 | 37.496020 | 29800 | 1440 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 0.9 | 无 | 8 | 208 | 697 | 114 | 76 | 0.12 | 0.01L | 0.00036 | 0.0025 | 0.0276 | 0.0003L | 0.05L | 2 | 0.60 | 0.003L | 0.32 | 0.003L | 37.7 | 0.44 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 55 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.103 | Ⅲ | / | /
131103_0002 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 官道李镇 | 西白家庄村 | 官道李镇水源地 | 115.408619 | 37.681791 | 20365 | 1400 | 2024 | 4 | 26 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 245 | 804 | 156 | 140 | 0.23 | 0.01L | 0.00035 | 0.0009L | 0.0636 | 0.0003L | 0.05L | 1.4 | 0.42 | 0.003L | 0.32 | 0.003L | 72.2 | 0.43 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 23 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.045 | 0.244 | Ⅲ | / | /
131103_0003 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 南午村镇 | 南午村西北角村 | 午村水源地 | 115.545386 | 37.391661 | 23857 | 1500 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 0.7 | 无 | 8.1 | 242 | 701 | 117 | 83 | 0.14 | 0.01L | 0.00032 | 0.0009L | 0.0106 | 0.0003L | 0.05L | 1.4 | 0.60 | 0.003L | 0.25 | 0.003L | 35 | 0.50 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 42 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.236 | Ⅲ | / | /
131103_0004 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 周村镇 | 后恩关村 | 周村镇水源地 | 115.489558 | 37.466431 | 25643 | 1800 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8 | 229 | 712 | 116 | 65 | 0.14 | 0.01L | 0.00283 | 0.0023 | 0.0911 | 0.0003L | 0.05L | 1.8 | 0.59 | 0.003L | 0.23 | 0.003L | 40.3 | 0.45 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 41 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.109 | Ⅲ | / | /
131103_0005 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 码头李镇 | 李后院村 | 码头李镇水源地 | 115.339136 | 37.597472 | 29065 | 2184.4 | 2024 | 4 | 26 | 5L | 无 | 0.6 | 无 | 8.2 | 149 | 699 | 162 | 106 | 0.18 | 0.01L | 0.00062 | 0.0009L | 0.0971 | 0.0003L | 0.05L | 0.9 | 0.41 | 0.003L | 0.28 | 0.003L | 71.5 | 0.48 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 43 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.049 | 0.247 | Ⅲ | / | /
131103_0006 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 西王镇 | 北张家庄村 | 西王镇水源地 | 115.237826 | 37.592516 | 31502 | 1343 | 2024 | 4 | 26 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 188 | 796 | 118 | 86 | 0.14 | 0.01L | 0.00042 | 0.0026 | 0.0461 | 0.0003L | 0.05L | 1.1 | 0.38 | 0.003L | 0.27 | 0.003L | 61.5 | 0.37 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 22 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.054 | 0.115 | Ⅲ | / | /
131103_0007 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 门家庄乡 | 门家庄村 | 门家庄乡水源地 | 115.340092 | 37.663326 | 21933 | 1500 | 2024 | 4 | 26 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8 | 182 | 760 | 168 | 158 | 0.20 | 0.01L | 0.00084 | 0.0009L | 0.0835 | 0.0003L | 0.05L | 1.2 | 0.48 | 0.003L | 0.37 | 0.003L | 67.8 | 0.43 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 93 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.122 | Ⅲ | / | /
131103_0008 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 徐家庄乡 | 徐家庄村 | 徐家庄乡水源地 | 115.462801 | 37.532256 | 27939 | 1400 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8 | 249 | 701 | 118 | 56 | 0.09 | 0.01L | 0.00035 | 0.0009L | 0.0872 | 0.0003L | 0.05L | 1.5 | 0.64 | 0.003L | 0.35 | 0.003L | 35.8 | 0.43 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 37 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.210 | Ⅲ | / | /
131103_0009 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 北漳淮乡 | 北漳淮村 | 北漳淮乡水源地 | 115.431926 | 37.432234 | 21976 | 1500 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 0.8 | 无 | 7.9 | 211 | 690 | 115 | 42 | 0.11 | 0.01L | 0.00042 | 0.0009L | 0.0936 | 0.0003L | 0.05L | 1.5 | 0.67 | 0.003L | 0.32 | 0.003L | 38.3 | 0.49 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 22 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.239 | Ⅲ | / | /
131103_0010 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 小寨乡 | 小寨村 | 小寨乡水源地 | 115.492444 | 37.604474 | 33355 | 756 | 2024 | 4 | 26 | 5L | 无 | 0.6 | 无 | 8.2 | 162 | 690 | 157 | 91 | 0.11 | 0.01L | 0.00033 | 0.0009L | 0.0847 | 0.0003L | 0.05L | 1.3 | 0.44 | 0.003L | 0.26 | 0.003L | 62.8 | 0.81 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 34 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.130 | Ⅲ | / | /
131103_0011 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 南午村镇 | 李瓦窑村 | 李瓦水源地 | 115.590438 | 37.352640 | 15905 | 1000 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 206 | 660 | 115 | 27 | 0.10 | 0.01L | 0.00034 | 0.0009L | 0.0878 | 0.0003L | 0.05L | 1.3 | 0.62 | 0.003L | 0.24 | 0.003L | 36.2 | 0.47 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 28 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.075 | Ⅲ | / | /
131121_0001 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 门庄村 | 枣强镇门庄水厂水源地 | 115.746894 | 37.486897 | 34450 | 3290 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 68.1 | 473 | 128 | 126 | 0.003 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.0012 | 0.0003L | 0.05L | 0.54 | 0.9 | 0.00070 | 0.013 | 0.003L | 81 | 0.82 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00060 | 0.00004L | 0.00002L | 0.005 | 0.00003L | 2L | 12 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅱ | / | /
131121_0002 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 嘉会镇 | 徐平楼村 | 嘉会镇水源地 | 115.775361 | 37.379094 | 11501 | 505 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 52.3 | 443 | 108 | 72.5 | 0.0178 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.004 | 0.0003L | 0.05L | 0.68 | 1.6 | 0.0004L | 0.103 | 0.003L | 128 | 0.82 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0014 | 0.00004L | 0.00002L | 0.005 | 0.00003L | 2L | 13 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.028 | Ⅲ | / | /
131121_0003 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王均乡 | 大王均村 | 王均乡水源地 | 115.795867 | 37.450642 | 25186 | 1138 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 44.7 | 451 | 176 | 63.5 | 0.0037 | 0.03L | 0.000030 | 0.01L | 0.0011 | 0.0003L | 0.05L | 1.4 | 0.7 | 0.00070 | 0.169 | 0.003L | 94 | 0.56 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0024 | 0.00004L | 0.00002L | 0.005 | 0.00003L | 2L | 17 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0004 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 恩察镇 | 杨黄洼村 | 恩察镇水源地 | 115.704292 | 37.40263 | 16883 | 584 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 302 | 584 | 195 | 37.1 | 0.0194 | 0.03L | 0.00052 | 0.01L | 0.0424 | 0.0003L | 0.05L | 1.22 | 7 | 0.00050 | 0.049 | 0.003L | 15.8 | 0.28 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0043 | 0.00004L | 0.00002L | 0.003 | 0.000040 | 2L | 13 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0005 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 唐林镇 | 唐林村 | 唐林镇水源地 | 115.856225 | 37.446883 | 23220 | 1130 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 54.4 | 436 | 127 | 102 | 0.0822 | 0.03L | 0.00115 | 0.01L | 0.0004L | 0.0003L | 0.05L | 0.72 | 1.1 | 0.0012 | 0.077 | 0.003L | 172 | 0.76 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00012 | 0.003 | 0.00243 | 2L | 33 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0006 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 张秀屯镇 | 张秀屯村 | 张秀屯镇水源地 | 115.63393 | 37.423944 | 39974 | 1870 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 66.1 | 423 | 143 | 76 | 0.0173 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.0092 | 0.0003L | 0.05L | 0.5 | 0.7 | 0.00070 | 0.021 | 0.003L | 106 | 0.85 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0012 | 0.00004L | 0.00002L | 0.004 | 0.00003L | 2L | 19 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.054 | Ⅲ | / | /
131121_0007 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 十八行村 | 大营镇十八行水厂水源地 | 115.729186 | 37.297317 | 14318 | 4150 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 301 | 544 | 171 | 36.2 | 0.0306 | 0.03L | 0.00058 | 0.01L | 0.0686 | 0.0003L | 0.05L | 1.08 | 6.6 | 0.00050 | 0.035 | 0.003L | 19.7 | 0.27 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00060 | 0.00004L | 0.00002L | 0.004 | 0.00003L | 2L | 13 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0008 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 马屯镇 | 西紫龙村 | 马屯镇水源地 | 115.823311 | 37.598933 | 48066 | 1892 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 42.7 | 561 | 189 | 131 | 0.0132 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.00060 | 0.0003L | 0.05L | 0.66 | 0.3 | 0.0013 | 0.053 | 0.003L | 102 | 0.67 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0098 | 0.00004L | 0.00002L | 0.004 | 0.00003L | 2L | 17 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0009 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强镇 | 段宅城村 | 枣强镇宅城水厂水源地 | 115.663169 | 37.509281 | 32764 | 700 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8 | 58 | 622 | 151 | 124 | 0.0074 | 0.03L | 0.00026 | 0.01L | 0.0056 | 0.0003L | 0.05L | 0.72 | 1.4 | 0.00050 | 0.172 | 0.003L | 126 | 0.84 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0016 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002 | 0.000060 | 2L | 15 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0010 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 王常乡 | 李家庄村 | 王常乡水源地 | 115.882669 | 37.564214 | 25526 | 968 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.2 | 64.3 | 470 | 186 | 121 | 0.0058 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.002 | 0.0003L | 0.05L | 0.52 | 0.9 | 0.0013 | 0.026 | 0.003L | 81.6 | 0.55 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0016 | 0.00004L | 0.00002L | 0.004 | 0.00003L | 2L | 15 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0011 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 肖张镇 | 肖张村 | 肖张镇水源地 | 115.718872 | 37.584053 | 14528 | 830 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 69.2 | 504 | 206 | 133 | 0.011 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.0028 | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.9 | 0.0114 | 0.035 | 0.003L | 68 | 0.89 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0017 | 0.00004L | 0.00002L | 0.004 | 0.00003L | 2L | 18 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0012 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 鹿家屯村 | 大营镇鹿屯水厂水源地 | 115.661972 | 37.299553 | 38072 | 1190 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 286 | 541 | 181 | 38 | 0.0276 | 0.03L | 0.00052 | 0.01L | 0.0654 | 0.0003L | 0.05L | 1.09 | 6.9 | 0.0004L | 0.042 | 0.003L | 23.7 | 0.29 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00050 | 0.00004L | 0.00002L | 0.003 | 0.00003L | 2L | 15 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.057 | Ⅲ | / | /
131121_0013 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 大营镇 | 韩庄村 | 大营镇韩庄水厂水源地 | 115.746575 | 37.291928 | 28180 | 1270 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 313 | 579 | 183 | 38 | 0.0273 | 0.03L | 0.00106 | 0.01L | 0.0846 | 0.0003L | 0.05L | 1.29 | 6.7 | 0.00090 | 0.048 | 0.003L | 25.4 | 0.31 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0012 | 0.00004L | 0.00002L | 0.005 | 0.000040 | 2L | 15 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131121_0014 | 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 新屯镇 | 南宫庄村 | 新屯镇水源地 | 115.721917 | 37.360069 | 19985 | 2950 | 2024 | 4 | 28 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.3 | 283 | 527 | 174 | 37 | 0.0446 | 0.03L | 0.00053 | 0.01L | 0.0638 | 0.0003L | 0.05L | 1.3 | 6.9 | 0.0062 | 0.037 | 0.003L | 10.8 | 0.3 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00040 | 0.00004L | 0.00002L | 0.003 | 0.00015 | 2L | 16 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.019 | Ⅲ | / | /
131122_0001 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 清凉店镇 | 清凉店村 | 清凉店镇水源地 | 115.85041 | 37.684094 | 31000 | 3000 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 0.28 | 无 | 8 | 167 | 673 | 157 | 161 | 0.0083 | 0.00071 | 0.00016 | 0.0009L | 0.0113 | 0.0003L | 0.050L | 1.31 | 0.4 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 179 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00088 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 13 | 0.99 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.07 | 0.14 | Ⅲ | / | /
131122_0002 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 审坡镇 | 审坡村 | 审坡镇水源地 | 116.003314 | 37.808664 | 37000 | 4000 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 2.45 | 无 | 8.2 | 119 | 601 | 172 | 150 | 0.0257 | 0.00092 | 0.00016 | 0.0009L | 0.0235 | 0.0003L | 0.050L | 0.80 | 0.5 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 160 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00168 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 27 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.05 | 0.10 | Ⅲ | / | /
131122_0003 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 赵桥镇 | 赵中村 | 赵桥镇水源地 | 115.95616 | 37.931666 | 38400 | 5500 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 0.70 | 无 | 7.9 | 104 | 469 | 102 | 67.5 | 0.0101 | 0.00020 | 0.00015 | 0.0009L | 0.0230 | 0.0003L | 0.050L | 0.88 | 0.8 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 128 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00098 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 21 | 4.05 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.05 | 0.16 | Ⅱ | / | /
131122_0004 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 韩庄镇 | 宋家村 | 韩庄镇水源地 | 116.031956 | 37.925147 | 40000 | 3500 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 0.90 | 无 | 8.2 | 135 | 569 | 192 | 90.9 | 0.0072 | 0.00032 | 0.00057 | 0.0009L | 0.0336 | 0.0003L | 0.050L | 1.04 | 0.9 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 143 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00256 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 16 | 8.68 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.09 | 0.14 | Ⅲ | / | /
131122_0005 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 肖桥头镇 | 肖桥头村 | 桥头镇水源地 | 116.042618 | 37.84232 | 29300 | 3000 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 0.24 | 无 | 8.1 | 88.2 | 546 | 132 | 80.8 | 0.0094 | 0.00066 | 0.00062 | 0.0009L | 0.0224 | 0.0003L | 0.050L | 0.94 | 0.8 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 184 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00141 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00010 | 2L | 11 | 2.97 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.06 | 0.13 | Ⅲ | / | /
131122_0006 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 龙店镇 | 龙店村 | 龙店镇水源地 | 115.86838 | 37.904782 | 28400 | 3000 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 0.34 | 无 | 8.1 | 107 | 558 | 162 | 105 | 0.0146 | 0.00162 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0205 | 0.0003L | 0.050L | 0.83 | 0.5 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 155 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00094 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007 | 2L | 14 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.14 | Ⅲ | / | /
131122_0007 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 圈头乡 | 圈头村 | 圈头乡水源地 | 115.806922 | 37.857263 | 22000 | 3500 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 2.24 | 无 | 8.1 | 137 | 592 | 180 | 150 | 0.0295 | 0.00041 | 0.00019 | 0.0009L | 0.0235 | 0.0003L | 0.050L | 0.86 | 0.3 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 158 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00151 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00012 | 2L | 23 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.16 | Ⅲ | / | /
131122_0008 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 大紫塔乡 | 大紫塔村 | 紫塔乡水源地 | 115.933387 | 37.701749 | 21000 | 2500 | 2024 | 5 | 20 | 5 | 无 | 0.36 | 无 | 8.1 | 117 | 648 | 156 | 110 | 0.0187 | 0.00278 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0070 | 0.0003L | 0.050L | 0.85 | 0.6 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 170 | 0.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00222 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 11 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.15 | Ⅲ | / | /
131123_0001 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 街关镇 | 后马庄村 | 武强县第三水厂水源地 | 115.821666 | 37.986666 | 22600 | 2300 | 2024 | 5 | 17 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.2 | 65.2 | 492 | 157 | 194 | 0.14 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.60 | 0.34 | 0.018 | 0.290 | 0.003L | 157 | 0.34 | 0.001 | 0.052 | 0.00004L | 0.0029 | 0.0004L | 0.0021 | 0.024 | 0.0025L | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131123_0002 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 北代乡 | 西刘堤村 | 武强县第六水厂水源地 | 115.896666 | 38.099722 | 30000 | 3250 | 2024 | 5 | 17 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.3 | 95 | 558 | 148 | 210 | 0.16 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.009 | 0.0003 | 0.05L | 0.75 | 0.67 | 0.020 | 0.344 | 0.003L | 171 | 0.26 | 0.002 | 0.072 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.0022 | 0.015 | 0.0025L | 2L | 40 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.148 | 0.015L | Ⅲ | / | /
131123_0003 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 周窝镇 | 董庄村 | 武强县第五水厂水源地 | 115.905833 | 37.985 | 37000 | 4000 | 2024 | 5 | 17 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.2 | 110 | 429 | 128 | 129 | 0.14 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.009 | 0.0003L | 0.05L | 0.60 | 0.56 | 0.015 | 0.208 | 0.003 | 198 | 0.47 | 0.001L | 0.072 | 0.00004L | 0.0024 | 0.0004L | 0.0021 | 0.012 | 0.0025L | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131123_0004 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 武强镇 | 菩萨村 | 武强县第四水厂水源地 | 115.987222 | 38.095277 | 30000 | 3250 | 2024 | 5 | 17 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.3 | 58.9 | 395 | 118 | 124 | 0.13 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.58 | 0.53 | 0.009 | 0.234 | 0.003 | 182 | 0.64 | 0.002 | 0.071 | 0.00004L | 0.0026 | 0.0004L | 0.0018 | 0.018 | 0.0025L | 2L | 40 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.089 | 0.015L | Ⅲ | / | /
131123_0005 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 东孙庄镇 | 任庄村 | 武强县第七水厂水源地 | 115.821666 | 38.059722 | 18000 | 1950 | 2024 | 5 | 17 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.1 | 108 | 609 | 139 | 239 | 0.14 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008 | 0.0003 | 0.05L | 0.60 | 0.46 | 0.014 | 0.311 | 0.003L | 161 | 0.30 | 0.001L | 0.064 | 0.00004L | 0.0025 | 0.0004L | 0.0022 | 0.013 | 0.0025L | 2L | 50 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131123_0006 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 武强镇 | 东王庄村 | 武强县第八水厂水源地 | 116.019624 | 38.045548 | 3000 | 2775 | 2024 | 5 | 17 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.2 | 55.8 | 417 | 160 | 141 | 0.13 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.010 | 0.0003L | 0.05L | 0.66 | 0.73 | 0.011 | 0.398 | 0.003 | 196 | 0.53 | 0.001 | 0.056 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.0020 | 0.007 | 0.0025L | 2L | 50 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.157 | 0.015L | Ⅲ | / | /
131124_0001 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 官佐村 | 牛村水厂水源地 | 115.648468 | 38.242371 | 9000 | 540 | 2024 | 5 | 14 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 144 | 536 | 124 | 145 | 0.0762 | 0.03L | 0.00028 | 0.01L | 0.0267 | 0.0003L | 0.05L | 0.79 | 1.5 | 0.00060 | 0.258 | 0.003L | 84.6 | 0.41 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0016 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002 | 0.00013 | 2L | 29 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.047 | Ⅲ | / | /
131124_0002 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大尹村镇 | 大尹村 | 尹村水厂水源地 | 115.820617 | 38.307699 | 22000 | 1140 | 2024 | 5 | 14 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 52.9 | 482 | 102 | 208 | 0.0814 | 0.03L | 0.00026 | 0.01L | 0.0169 | 0.0003L | 0.05L | 0.61 | 0.9 | 0.00080 | 0.201 | 0.003L | 182 | 0.32 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.001 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 9e-05 | 2L | 21 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.036 | Ⅲ | / | /
131124_0003 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 五公镇 | 五公村 | 五公水厂水源地 | 115.690037 | 38.132472 | 21000 | 1260 | 2024 | 5 | 14 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.1 | 121 | 468 | 156 | 83 | 0.0212 | 0.03L | 0.00060 | 0.01L | 0.016 | 0.0003L | 0.05L | 0.56 | 1.6 | 0.00060 | 0.04 | 0.003L | 119 | 0.34 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00070 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 0.0011 | 2L | 22 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131124_0004 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 大官亭镇 | 小官亭村 | 官亭水厂水源地 | 115.752331 | 38.326114 | 37000 | 2220 | 2024 | 5 | 14 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.8 | 38.6 | 497 | 110 | 190 | 0.0703 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.003 | 0.0003L | 0.05L | 0.63 | 0.6 | 0.0004L | 0.09 | 0.003L | 165 | 0.33 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 0.00003L | 2L | 21 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.014 | Ⅲ | / | /
131124_0005 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 王同岳镇 | 王庄村 | 同岳水厂水源地 | 115.69897 | 38.208958 | 13000 | 1430 | 2024 | 6 | 13 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8.2 | 136 | 446 | 138 | 38.8 | 0.133 | 0.03L | 0.0132 | 0.01L | 0.0132 | 0.0003L | 0.05L | 0.55 | 0.7 | 0.0029 | 0.044 | 0.003L | 174 | 0.35 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 0.00164 | 2L | 26 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131124_0006 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 留楚村 | 留楚水厂水源地 | 115.76209 | 38.225222 | 15000 | 900 | 2024 | 5 | 14 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.8 | 99.7 | 611 | 166 | 216 | 0.0574 | 0.03L | 0.00016 | 0.01L | 0.0178 | 0.0003L | 0.05L | 0.59 | 1.3 | 0.00090 | 0.013 | 0.003L | 196 | 0.31 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0013 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 0.000060 | 2L | 18 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131124_0007 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 合方村 | 合方水厂水源地 | 115.822262 | 38.215461 | 16000 | 960 | 2024 | 5 | 14 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.8 | 137 | 706 | 206 | 220 | 0.0286 | 0.03L | 0.00076 | 0.01L | 0.0274 | 0.0003L | 0.05L | 0.91 | 1.2 | 0.00090 | 0.218 | 0.003L | 108 | 0.29 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00090 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 0.00094 | 2L | 25 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.05 | Ⅲ | / | /
131124_0008 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 东里满乡 | 大送驾庄村 | 里满水厂水源地 | 115.83239 | 38.179444 | 19000 | 1140 | 2024 | 6 | 13 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 8 | 45.8 | 414 | 146 | 152 | 0.103 | 0.03L | 0.00018 | 0.01L | 0.0066 | 0.0003L | 0.05L | 0.48 | 0.9 | 0.0024 | 0.167 | 0.003L | 90.9 | 0.30 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 0.00018 | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131124_0009 | 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 留楚乡 | 王留吾村 | 城关水厂水源地 | 115.820595 | 38.307694 | 12000 | 720 | 2024 | 5 | 14 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 200 | 794 | 218 | 232 | 0.0431 | 0.03L | 0.00003L | 0.01L | 0.0004L | 0.0003L | 0.05L | 0.75 | 2.2 | 0.0015 | 0.115 | 0.003L | 193 | 0.57 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00040 | 0.00004L | 0.00002L | 0.002L | 0.00003L | 2L | 29 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.04 | Ⅲ | / | /
131125_0001 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 程油子乡 | 周刘庄村 | 程油子乡水源地 | 115.615556 | 38.309722 | 11500 | 1035 | 2024 | 3 | 25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.13 | 93.6 | 402 | 71.8 | 97.7 | 0.00218 | 0.00178 | 0.00009L | 0.0009L | 0.00976 | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 1.7 | 0.001L | 0.04 | 0.003L | 114 | 0.3 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00086 | 0.00032 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 6 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.091 | 0.153 | Ⅱ | / | /
131125_0002 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 马店镇 | 西长堤村 | 马店镇水源地 | 115.462778 | 38.296944 | 31776 | 3010 | 2024 | 3 | 25 | 5L | 无 | 0.7 | 无 | 7.99 | 108 | 255 | 69.1 | 34.5 | 0.00317 | 0.00027 | 0.00009L | 0.0009L | 0.00822 | 0.0003L | 0.050L | 0.19 | 1.5 | 0.001L | 0.05 | 0.003L | 69.2 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00123 | 0.00034 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 8 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.191 | Ⅲ | / | /
131125_0003 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大何庄乡 | 西羽林村 | 大何庄乡水源地 | 115.371667 | 38.261111 | 31776 | 2310 | 2024 | 3 | 25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.27 | 95.6 | 278 | 75.2 | 39.6 | 0.0009L | 0.00063 | 0.00009L | 0.0009L | 0.00437 | 0.0003L | 0.050L | 0.32 | 1.2 | 0.001L | 0.05 | 0.003L | 93.2 | 0.2L | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00083 | 0.00032 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 4 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.094 | Ⅱ | / | /
131125_0004 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 南王庄镇 | 角南村 | 南王庄镇水源地 | 115.410833 | 38.122222 | 25706 | 2360 | 2024 | 3 | 25 | 5L | 无 | 0.7 | 无 | 8.15 | 85.6 | 223 | 79.8 | 6.5 | 0.0009L | 0.00030 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 0.26 | 0.2L | 0.001L | 0.04 | 0.003L | 68.1 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00049L | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 7 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.052 | 0.128 | Ⅱ | / | /
131125_0005 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 大子文镇 | 林庄村 | 大子文镇水源地 | 115.374167 | 38.199444 | 23253 | 1660 | 2024 | 3 | 25 | 5L | 无 | 0.7 | 无 | 8.12 | 107 | 337 | 51.6 | 27.6 | 0.0009L | 0.00019 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0021 | 0.0003L | 0.050L | 0.29 | 0.8 | 0.001L | 0.04 | 0.003L | 71.6 | 0.3 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00036 | 0.00024 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 7 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.256 | Ⅱ | / | /
131126_0001 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 故城镇 | 新庄村 | 故城镇新庄水厂 | 116.103096 | 37.390113 | 35863 | 2613.7 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 1.58 | 无 | 6.7 | 32.8 | 409 | 76.1 | 59 | 0.0071 | 0.0199 | 0.00017 | 0.0051 | 0.0096 | 0.0003L | 0.050L | 0.88 | 0.4 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 126 | 2.3 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00372 | 0.0008 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 17 | 0.04 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0002 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 青罕镇 | 青罕村 | 青罕镇青罕水厂 | 116.020965 | 37.392946 | 25144 | 1752 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.02 | 无 | 6.8 | 52.1 | 449 | 84.7 | 84.1 | 0.0677 | 0.00963 | 0.00089 | 0.0029 | 0.0653 | 0.0003L | 0.050L | 0.76 | 0.3 | 0.003L | 0.09 | 0.003L | 149 | 1.8 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00183 | 0.0008 | 0.00006L | 0.004L | 0.00015 | 2L | 17 | 0.06 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0003 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 里老乡 | 前里老村 | 里老乡里老村水厂 | 116.136992 | 37.483762 | 22825 | 1663.5 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.04 | 无 | 6.7 | 49.2 | 401 | 85.7 | 66.2 | 0.0154 | 0.0115 | 0.00009L | 0.0035 | 0.009 | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.5 | 0.003L | 0.05 | 0.003L | 120 | 2.2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00209 | 0.0008 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 16 | 0.07 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0004 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 房庄镇 | 王庄村 | 房庄乡王庄村供水厂 | 116.009218 | 37.483623 | 19932 | 1452.6 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.12 | 无 | 6.9 | 36.9 | 411 | 91.1 | 68.1 | 0.0338 | 0.011 | 0.00098 | 0.0045 | 0.0309 | 0.0003L | 0.050L | 0.71 | 0.3 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 138 | 1.1 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00292 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00011 | 2L | 24 | 0.08 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0005 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三朗镇 | 南岭踪村 | 三朗乡南岭踪供水厂 | 115.917554 | 37.419992 | 26215 | 1863.2 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 1.87 | 无 | 6.7 | 48.8 | 449 | 87.2 | 80.8 | 0.033 | 0.0347 | 0.00019 | 0.0058 | 0.0212 | 0.0003L | 0.050L | 0.81 | 0.7 | 0.003L | 0.06 | 0.003L | 161 | 1.2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00173 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00019 | 2L | 21 | 0.23 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0006 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 饶阳店镇 | 薛官屯村 | 饶阳店镇薛官屯村水厂 | 115.867677 | 37.323096 | 36271 | 2511.3 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.57 | 无 | 7.1 | 47.2 | 459 | 79.3 | 56.1 | 0.159 | 0.00705 | 0.00009L | 0.0041 | 0.004 | 0.0003L | 0.050L | 1.10 | 0.6 | 0.003L | 0.10 | 0.003L | 163 | 3.3 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00265 | 0.0018 | 0.00006L | 0.004L | 0.00032 | 2L | 27 | 0.07 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0007 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 西河村 | 郑口镇西河水厂 | 115.9589 | 37.307756 | 24775 | 1428.4 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.87 | 无 | 7.7 | 48.2 | 494 | 68.5 | 93 | 0.14 | 0.00811 | 0.00009L | 0.0015 | 0.0102 | 0.0003L | 0.050L | 0.76 | 0.8 | 0.003L | 0.04 | 0.003L | 174 | 2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00268 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00010 | 2L | 26 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0008 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 西半屯镇 | 西半屯村 | 西半屯镇西半屯村水厂 | 115.854881 | 37.191142 | 38204 | 2195.5 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.1 | 57 | 372 | 77.1 | 46.2 | 0.0166 | 0.00683 | 0.00061 | 0.0033 | 0.0467 | 0.0003L | 0.050L | 0.84 | 0.5 | 0.003L | 0.12 | 0.003L | 119 | 1.7 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00329 | 0.0008 | 0.00006L | 0.004L | 0.00015 | 2L | 14 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0009 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 齐庄村 | 建国镇齐庄水厂 | 115.824358 | 37.1548 | 31095 | 1785.9 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.45 | 无 | 7.1 | 98.5 | 603 | 210 | 42.2 | 0.0209 | 0.0106 | 0.00009L | 0.0038 | 0.0359 | 0.0003L | 0.050L | 0.77 | 0.7 | 0.003L | 0.07 | 0.003L | 196 | 2.6 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00186 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 19 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0010 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 要庄村 | 建国镇要庄水厂 | 115.841542 | 37.109498 | 28154 | 1771.5 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.20 | 无 | 7.1 | 36.9 | 376 | 50.8 | 76.6 | 0.143 | 0.00786 | 0.00061 | 0.0039 | 0.0097 | 0.0003L | 0.050L | 0.86 | 0.4 | 0.003L | 0.12 | 0.003L | 117 | 2.3 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00284 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00051 | 2L | 21 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0011 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 辛庄乡 | 周小麻村 | 辛庄乡周小麻水厂 | 116.041835 | 37.440748 | 29461 | 1569 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 1.76 | 无 | 6.9 | 63.6 | 514 | 103 | 59.8 | 0.024 | 0.00362 | 0.00036 | 0.0033 | 0.0371 | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.5 | 0.003L | 0.04 | 0.003L | 181 | 2.2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00226 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00127 | 2L | 19 | 14.6 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0012 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 滩头村 | 夏庄镇夏庄水厂 | 116.218118 | 37.448586 | 17967 | 794.5 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.02 | 无 | 6.8 | 28.9 | 435 | 11.4 | 57.4 | 0.165 | 0.0101 | 0.00020 | 0.003 | 0.0135 | 0.0003L | 0.050L | 0.86 | 0.4 | 0.003L | 0.05 | 0.003L | 143 | 1.7 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00152 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00025 | 2L | 23 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0013 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 建国镇 | 建国村 | 建国镇建国水厂 | 115.855671 | 37.153024 | 29036 | 1742.2 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.1 | 42.1 | 403 | 76.6 | 60.9 | 0.0078 | 0.00796 | 0.00009L | 0.0042 | 0.0194 | 0.0003L | 0.050L | 0.75 | 0.5 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 120 | 1.1 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00384 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00015 | 2L | 11 | 0.05 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0014 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 梁庄村 | 武官寨镇梁庄水厂 | 115.868213 | 37.235 | 19103 | 1143 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.1 | 123 | 271 | 73.5 | 22.5 | 0.0112 | 0.00209 | 0.00071 | 0.0044 | 0.0805 | 0.0003L | 0.050L | 1.04 | 0.4 | 0.003L | 0.11 | 0.003L | 44.2 | 1.2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.0073 | 0.0008 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007 | 2L | 11 | 0.16 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0015 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 武官寨镇 | 仓上村 | 武官寨镇仓上村水厂 | 115.847165 | 37.255748 | 34648 | 1534.5 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 1.68 | 无 | 7.1 | 53.4 | 453 | 82.7 | 63.1 | 0.0261 | 0.0072 | 0.00047 | 0.0044 | 0.0696 | 0.0003L | 0.050L | 0.83 | 0.7 | 0.003L | 0.09 | 0.003L | 144 | 1.5 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00392 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00011 | 2L | 15 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0016 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 郑口镇 | 五户村 | 郑口镇郑口水厂 | 115.970606 | 37.372993 | 21537 | 1147.2 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 2.04 | 无 | 6.8 | 153 | 457 | 114 | 67.6 | 0.0351 | 0.00052 | 0.00249 | 0.0047 | 0.0406 | 0.0003L | 0.050L | 0.92 | 0.7 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 107 | 1 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00079 | 0.0024 | 0.00006L | 0.004L | 0.00013 | 2L | 21 | 0.33 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅱ | / | /
131126_0017 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 三郎镇 | 东牟村 | 三朗乡东牟庄水厂 | 115.885865 | 37.371666 | 19251 | 1036.4 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.2 | 42.9 | 470 | 76.8 | 67.6 | 0.0325 | 0.00954 | 0.00032 | 0.0055 | 0.0065 | 0.0003L | 0.050L | 0.80 | 0.5 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 174 | 2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.0027 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00011 | 2L | 13 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131126_0018 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 夏庄镇 | 罗小营村 | 夏庄镇衡德水厂 | 116.213007 | 37.419602 | 24494 | 1785.1 | 2024 | 4 | 24 | 5 | 无 | 1.58 | 无 | 6.9 | 36.9 | 386 | 84.9 | 47.1 | 0.144 | 0.00539 | 0.00043 | 0.0024 | 0.0088 | 0.0003L | 0.050L | 0.83 | 0.5 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 141 | 2.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00687 | 0.0008 | 0.00006L | 0.004L | 0.00045 | 2L | 17 | 0.21 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0001 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王瞳镇 | 南野庄村 | 王瞳水厂水源地 | 116.198892 | 37.58148 | 32076 | 2550 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 118 | 504 | 137 | 106 | 0.0109 | 0.00056 | 0.00044 | 0.0013 | 0.0443 | 0.0003L | 0.050L | 1.08 | 1.4 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 133 | 2.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00204 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 13 | 5.51 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.06 | 0.17 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0002 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 南马庄村 | 留智庙一水厂 | 116.241122 | 37.541683 | 18968 | 1500 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.1 | 124 | 315 | 72.6 | 38 | 0.0152 | 0.00152 | 0.00066 | 0.0019 | 0.0495 | 0.0003L | 0.050L | 0.53 | 1.2 | 0.003L | 0.02L | 0.003L | 75.8 | 1.2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00233 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00011 | 2L | 11 | 5.42 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.13 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0003 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 留智庙镇 | 八里庄西村 | 留智庙二水厂水源地 | 116.232035 | 37.501027 | 18929 | 1808 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 1.41 | 无 | 7.2 | 171 | 664 | 181 | 184 | 0.0421 | 0.0300 | 0.00015 | 0.0009L | 0.0177 | 0.0003L | 0.050L | 1.12 | 0.3 | 0.003L | 0.06 | 0.003L | 150 | 1.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00327 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 12 | 0.15 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.12 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0004 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 北留智镇 | 碱场王村 | 北留智水厂水源地 | 116.281326 | 37.598603 | 28932 | 2300 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 2.80 | 无 | 7.2 | 58 | 529 | 140 | 111 | 0.0142 | 0.00103 | 0.00097 | 0.0014 | 0.0162 | 0.0003L | 0.050L | 0.82 | 0.2L | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 186 | 1.4 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00448 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 16 | 0.07 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.13 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0005 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 苏老家村 | 安陵一水厂水源地 | 116.345893 | 37.699343 | 12080 | 1208 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 2.79 | 无 | 7.5 | 168 | 662 | 193 | 141 | 0.0302 | 0.00076 | 0.00062 | 0.0183 | 0.0732 | 0.0003L | 0.050L | 0.70 | 0.3 | 0.003L | 0.07 | 0.003L | 161 | 1.7 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00141 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00010 | 2L | 14 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.15 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0006 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 安陵镇 | 第十屯村 | 安陵二水厂水源地 | 116.339476 | 37.662839 | 12610 | 1205 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 2.64 | 无 | 7.1 | 138 | 657 | 162 | 162 | 0.0666 | 0.0128 | 0.00019 | 0.0012 | 0.0105 | 0.0003L | 0.050L | 0.63 | 1 | 0.003L | 0.21 | 0.003L | 198 | 1 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00205 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00012 | 2L | 21 | 0.16 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.05 | 0.13 | Ⅲ | / | /
131127_0007 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 景州镇 | 里厢屯村 | 景州水厂水源地 | 116.304233 | 37.715187 | 21395 | 1895 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 2.45 | 无 | 8.2 | 153 | 607 | 166 | 160 | 0.119 | 0.00940 | 0.00250 | 0.0049 | 0.0320 | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 0.9 | 0.003L | 0.04 | 0.003L | 157 | 1.4 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00154 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00020 | 2L | 16 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.15 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0008 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集镇 | 前街村 | 梁集一水厂水源地 | 116.279289 | 37.798893 | 26553 | 1542 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 1.38 | 无 | 8.2 | 191 | 613 | 195 | 118 | 0.129 | 0.0113 | 0.00080 | 0.0126 | 0.0073 | 0.0003L | 0.050L | 1.00 | 0.5 | 0.003L | 0.06 | 0.003L | 160 | 1.4 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00129 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00011 | 2L | 16 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.15 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0009 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 梁集镇 | 孙镇南街 | 梁集二水厂水源地 | 116.337722 | 37.847758 | 20757 | 1982 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 0.5L | 无 | 7.8 | 127 | 562 | 173 | 118 | 0.0685 | 0.00590 | 0.00113 | 0.0049 | 0.0330 | 0.0003L | 0.050L | 0.80 | 1.1 | 0.003L | 0.04 | 0.003L | 157 | 1.7 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00128 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00010 | 2L | 13 | 0.13 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.13 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0010 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 连镇乡 | 胜利村 | 连镇水厂水源地 | 116.414177 | 37.802042 | 25287 | 2416 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 2.29 | 无 | 8.2 | 130 | 743 | 190 | 175 | 0.166 | 0.0181 | 0.00048 | 0.0029 | 0.012 | 0.0003L | 0.050L | 1.10 | 0.6 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 183 | 2.7 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00103 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 24 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.11 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0011 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 刘集乡 | 刘桐庄村 | 刘集水厂水源地 | 116.353333 | 37.782846 | 26780 | 2600 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 2.20 | 无 | 7.8 | 147 | 418 | 126 | 51.8 | 0.0432 | 0.00532 | 0.00192 | 0.0292 | 0.0175 | 0.0003L | 0.050L | 0.78 | 0.3 | 0.003L | 0.05 | 0.003L | 118 | 2.3 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00077 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00012 | 2L | 18 | 7.33 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.14 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0012 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 龙华镇 | 前秦旺村 | 龙华水厂水源地 | 116.028333 | 37.601944 | 49530 | 4728 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 2.24 | 无 | 7 | 142 | 632 | 151 | 168 | 0.0284 | 0.00582 | 0.00060 | 0.0031 | 0.0212 | 0.0003L | 0.050L | 0.98 | 0.3 | 0.003L | 0.05 | 0.003L | 172 | 2 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00112 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 18 | 1.64 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.08 | 0.16 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0013 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 广川镇 | 房吕村 | 广川水厂水源地 | 115.974167 | 37.557222 | 32130 | 2700 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 2.49 | 无 | 7.1 | 135 | 586 | 130 | 131 | 0.0851 | 0.00158 | 0.00032 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0003L | 0.050L | 0.77 | 0.4 | 0.003L | 0.05 | 0.003L | 170 | 1.8 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00118 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 16 | 0.42 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.05 | 0.12 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0014 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 洚河流镇 | 花牛王庄村 | 降河流水厂水源地 | 116.1875 | 37.723889 | 31708 | 1042.5 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 2.63 | 无 | 8 | 122 | 474 | 127 | 57.8 | 0.0181 | 0.00253 | 0.00122 | 0.0071 | 0.0808 | 0.0003L | 0.050L | 0.84 | 0.8 | 0.003L | 0.04 | 0.003L | 135 | 1.3 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00124 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 14 | 8.91 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.06 | 0.14 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0015 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 杜桥镇 | 北孟庄村 | 杜桥水厂水源地 | 116.184722 | 37.661667 | 29403 | 2600 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 2.60 | 无 | 8 | 154 | 289 | 66.8 | 36.2 | 0.130 | 0.00586 | 0.00094 | 0.0072 | 0.124 | 0.0003L | 0.050L | 0.94 | 0.7 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 46.8 | 1.8 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00115 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00010 | 2L | 20 | 0.64 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.10 | 0.17 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0016 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 王谦寺镇 | 西梁村 | 王谦寺水厂水源地 | 116.108611 | 37.668611 | 17291 | 2074 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 1.54 | 无 | 7.9 | 114 | 636 | 169 | 143 | 0.148 | 0.00472 | 0.00023 | 0.0019 | 0.0196 | 0.0003L | 0.050L | 0.84 | 1 | 0.003L | 0.06 | 0.003L | 163 | 2.3 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00166 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00009 | 2L | 16 | 0.58 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.02 | 0.14 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0017 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 温城乡 | 宋门村 | 温城水厂水源地 | 116.138056 | 37.733889 | 18409 | 2600 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 2.25 | 无 | 8 | 240 | 803 | 178 | 244 | 0.0693 | 0.00520 | 0.00121 | 0.0053 | 0.0346 | 0.0003L | 0.050L | 0.88 | 0.7 | 0.003L | 0.08 | 0.003L | 180 | 1.6 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00137 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00010 | 2L | 21 | 0.38 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.05 | 0.14 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0018 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 后留名府乡 | 北马村 | 留府水厂水源地 | 116.039722 | 37.691944 | 30473 | 2910 | 2024 | 5 | 17 | 5 | 无 | 2.20 | 无 | 8.2 | 213 | 657 | 162 | 200 | 0.0612 | 0.00634 | 0.00235 | 0.0077 | 0.0281 | 0.0003L | 0.050L | 0.91 | 0.5 | 0.003L | 0.03 | 0.003L | 166 | 2.4 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00084 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00018 | 2L | 19 | 0.66 | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.14 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131127_0019 | 河北省 | 衡水市 | 景县 | 青兰乡 | 朱加官村 | 青兰水厂水源地 | 116.082425 | 37.559541 | 31603 | 3019 | 2024 | 5 | 15 | 5 | 无 | 2.83 | 无 | 7 | 123 | 531 | 114 | 107 | 0.0187 | 0.00039 | 0.00023 | 0.0037 | 0.0392 | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 0.5 | 0.003L | 0.05 | 0.003L | 179 | 2.6 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.00342 | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00013 | 2L | 14 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.04 | 0.13 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0001 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 东付村 | 古城镇付庄供水站水源地 | 116.245115 | 37.837944 | 17695 | 1700 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.14 | 205 | 598 | 48.9 | 30.1 | 0.0079 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0009L | 0.0025 | 0.0003L | 0.050L | 1.16 | 0.6 | 0.001L | 0.25 | 0.003L | 47.1 | 1.1 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00050 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 27 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.095 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0002 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 大周庄村 | 码头镇大周供水站水源地 | 116.454222 | 37.861178 | 12000 | 300 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.33 | 152 | 294 | 65.3 | 25.4 | 0.0088 | 0.00006L | 0.00026 | 0.0009L | 0.0022 | 0.0003L | 0.050L | 1.25 | 1.7 | 0.001L | 0.16 | 0.003L | 41.9 | 0.6 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.001 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 31 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.049 | 0.099 | Ⅲ | / | /
131128_0003 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 码头镇 | 鲁庄村 | 码头镇码头供水站水源地 | 116.48792 | 37.909054 | 28000 | 750 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.24 | 117 | 498 | 73.7 | 63.2 | 0.007 | 0.00016 | 0.00025 | 0.0009L | 0.0021 | 0.0003L | 0.050L | 0.99 | 0.4 | 0.001L | 0.34 | 0.003L | 181 | 1.6 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00080 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 32 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.093 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0004 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 霞口镇 | 潘庄村 | 霞口镇水源地 | 116.51612 | 37.979805 | 21000 | 550 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.25 | 131 | 394 | 65.3 | 65.4 | 0.006 | 0.00114 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0016 | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 0.3 | 0.001L | 0.38 | 0.003L | 106 | 2.2 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00060 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 38 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.083 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0005 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 后砖门村 | 崔家庙镇砖门供水站水源地 | 116.358613 | 37.905087 | 23000 | 670 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.28 | 149 | 294 | 98.9 | 53.9 | 0.0066 | 0.00040 | 0.00009L | 0.0009L | 0.002 | 0.0003L | 0.050L | 0.83 | 0.4 | 0.001L | 0.23 | 0.003L | 45.8 | 1.2 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00090 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 26 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.045 | 0.086 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0006 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 崔家庙镇 | 刘鹅庄村 | 崔家庙镇崔庙供水站水源地 | 116.397521 | 37.913692 | 12500 | 350 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.33 | 106 | 281 | 87.1 | 60.3 | 0.0066 | 0.00020 | 0.00012 | 0.0009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 1.05 | 0.8 | 0.001L | 0.32 | 0.003L | 45.5 | 0.9 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00080 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 33 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.045 | 0.07 | Ⅲ | / | /
131128_0007 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河镇 | 东档柏村 | 漫河乡档柏供水站水源地 | 116.118726 | 37.833825 | 10000 | 400 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.23 | 142 | 395 | 88.6 | 69.5 | 0.0081 | 0.00017 | 0.00032 | 0.0009L | 0.0019 | 0.0003L | 0.050L | 0.9 | 1.8 | 0.001L | 0.13 | 0.003L | 98.8 | 0.5 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.001 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 25 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043 | 0.068 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0008 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河镇 | 倪庄村 | 漫河乡漫河供水站水源地 | 116.17972 | 37.807692 | 11000 | 280 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.38 | 164 | 296 | 55.8 | 33.9 | 0.0089 | 0.00028 | 0.00020 | 0.0009L | 0.0024 | 0.0003L | 0.050L | 1.21 | 0.8 | 0.001L | 0.33 | 0.003L | 47.5 | 1.4 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.001 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 31 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.084 | Ⅲ | / | /
131128_0009 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 建桥乡 | 建东村 | 建桥乡水源地 | 116.282288 | 37.940779 | 18000 | 450 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.05 | 117 | 412 | 53.1 | 25.2 | 0.0092 | 0.00012 | 0.00035 | 0.0009L | 0.0021 | 0.0003L | 0.050L | 1.21 | 1.2 | 0.001L | 0.37 | 0.003L | 124 | 1.2 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00090 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 29 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.047 | 0.096 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0010 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 蒋坊乡 | 前蒋村 | 蒋坊乡水源地 | 116.192783 | 37.933416 | 20000 | 530 | 2024 | 4 | 9 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.15 | 132 | 314 | 113 | 37.6 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 1.22 | 0.5 | 0.001L | 0.33 | 0.003L | 51.4 | 1.6 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.0001L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 32 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.07 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0011 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 大白乡 | 大白庄村 | 大白乡水源地 | 116.358036 | 37.976662 | 16500 | 350 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.13 | 127 | 440 | 89.6 | 59.7 | 0.0039 | 0.00018 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 0.74 | 0.8 | 0.001L | 0.18 | 0.003L | 124 | 1.1 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00070 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.08 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0012 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 王集乡 | 后安村 | 王集乡水源地 | 116.416102 | 37.98239 | 28000 | 600 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.32 | 110 | 382 | 81 | 46.9 | 0.0047 | 0.00042 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0019 | 0.0003L | 0.050L | 1 | 0.6 | 0.001L | 0.18 | 0.003L | 104 | 1.3 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00040 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 31 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.08 | Ⅳ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131128_0013 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 齐门村 | 古城镇古城供水站水源地 | 116.277275 | 37.887539 | 25000 | 720 | 2024 | 4 | 8 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.22 | 113 | 490 | 98.9 | 62.3 | 0.0066 | 0.00018 | 0.00048 | 0.003 | 0.0024 | 0.0003L | 0.050L | 1.02 | 0.7 | 0.001L | 0.19 | 0.003L | 151 | 2.2 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00070 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 2L | 42 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.071 | Ⅴ | / | / | 水质超标受地质背景影响
131171_0001 | 河北省 | 衡水市 | 河北衡水高新技术产业开发区 | 大麻森乡 | 孙西营村 | 衡水市开发区自来水厂水源地 | 115.715524 | 37.804991 | 10000 | 2100 | 2024 | 3 | 21 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.4 | 39.7 | 494 | 144 | 160 | 0.0759 | 0.03L | 0.00064 | 0.10 | 0.0468 | 0.0003L | 0.05L | 0.73 | 1.3 | 0.0091 | 0.068 | 0.003L | 192 | 0.83 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.013 | 0.00032 | 2L | 16 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | Ⅲ | / | /
131171_0002 | 河北省 | 衡水市 | 河北衡水高新技术产业开发区 | 大麻森乡 | 呼家村 | 桃城区第二供水站水源地 | 115.631522 | 37.784613 | 30000 | 1233 | 2024 | 3 | 21 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.2 | 189 | 716 | 184 | 220 | 0.0956 | 0.03L | 0.00008L | 0.02 | 0.0233 | 0.0003L | 0.05L | 0.95 | 1.4 | 0.0083 | 0.144 | 0.003L | 184 | 0.67 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.00005L | 0.009 | 0.00009L | 2L | 16 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | Ⅲ | / | /
131172_0001 | 河北省 | 衡水市 | 衡水滨湖新区 | 彭杜村乡 | 西张景官村 | 滨湖新区水源地 | 115.713071 | 37.634117 | 13000 | 904 | 2024 | 4 | 26 | 5 | 无 | 2.2 | 无 | 7.5 | 113 | 549 | 148 | 63 | 0.03L | 0.01L | 0.010L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 2.7 | 0.17 | 0.013 | 0.46 | 0.003L | 108 | 0.36 | 0.0005L | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.00086 | 0.00002L | 0.007 | 0.000625L | -3 | 40 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ | / | /
131182_0001 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 兵曹乡 | 兵曹村 | 兵曹乡水源地 | 115.544223 | 38.052184 | 8700 | 2855 | 2024 | 4 | 24 | 5L | 无 | 1.9 | 无 | 8.2 | 134 | 460 | 128 | 37.3 | 0.229 | 0.00711 | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 2.04 | 0.2L | 0.001L | 0.2 | 0.003L | 54.1 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 34 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.102 | Ⅲ | / | /
131182_0002 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 乔屯乡 | 前康王城村 | 乔屯乡水源地 | 115.703417 | 37.851711 | 9000 | 2082 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 1.7 | 无 | 8.2 | 138 | 606 | 107 | 174 | 0.284 | 0.00384 | 0.005L | 0.05L | 0.00361 | 0.0003L | 0.050L | 1.51 | 0.2L | 0.002 | 0.04 | 0.003L | 147 | 0.8 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 34 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.125 | Ⅲ | / | /
131182_0003 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 榆科镇 | 东辛庄村 | 榆科镇水源地 | 115.659731 | 37.96379 | 11000 | 1100 | 2024 | 4 | 24 | 5L | 无 | 1.6 | 无 | 8.3 | 147 | 740 | 196 | 239 | 0.183 | 0.0194 | 0.005L | 0.05L | 0.00266 | 0.0003L | 0.050L | 1.64 | 0.2L | 0.001L | 0.3 | 0.003L | 134 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 45 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.085 | Ⅲ | / | /
131182_0004 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 护驾迟镇 | 护驾迟村 | 护驾迟镇水源地 | 115.703426 | 37.891064 | 9371 | 2800 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 1.9 | 无 | 8.3 | 146 | 729 | 116 | 244 | 0.151 | 0.00491 | 0.005L | 0.05L | 0.0034 | 0.0003L | 0.050L | 1.74 | 1 | 0.091 | 0.07 | 0.003L | 146 | 0.5 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 30 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.088 | Ⅲ | / | /
131182_0005 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 唐奉镇 | 唐奉村 | 唐奉镇水源地 | 115.510214 | 38.143601 | 13500 | 900 | 2024 | 4 | 24 | 5L | 无 | 1.5 | 无 | 8.1 | 144 | 392 | 92 | 13.8 | 0.101 | 0.00437 | 0.005L | 0.05L | 0.0339 | 0.0003L | 0.050L | 1.68 | 0.2L | 0.003 | 0.21 | 0.003L | 48.7 | 0.5 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 40 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.048 | 0.07 | Ⅲ | / | /
131182_0006 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 前磨头镇 | 前磨头村 | 前磨头镇水源地 | 115.498276 | 37.801756 | 18700 | 2682 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 1.8 | 无 | 8.1 | 184 | 821 | 195 | 234 | 0.245 | 0.0173 | 0.005L | 0.05L | 0.077 | 0.0003L | 0.050L | 1.05 | 3.2 | 0.002 | 0.16 | 0.003L | 177 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 38 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.067 | Ⅲ | / | /
131182_0007 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 王家井镇 | 郝家庄村 | 王家井镇水源地 | 115.40727 | 37.835389 | 13500 | 1300 | 2024 | 4 | 25 | 5L | 无 | 1.7 | 无 | 8.1 | 148 | 588 | 184 | 138 | 0.298 | 0.0037 | 0.005L | 0.05L | 0.0039 | 0.0003L | 0.050L | 1.26 | 0.2L | 0.001L | 0.12 | 0.003L | 113 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 43 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.073 | Ⅲ | / | /
131182_0008 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 大屯镇 | 琅窝村 | 大屯镇水源地 | 115.383781 | 37.764301 | 15000 | 1500 | 2024 | 4 | 26 | 5L | 无 | 1.8 | 无 | 8.2 | 219 | 769 | 178 | 246 | 0.0382 | 0.00671 | 0.005L | 0.05L | 0.00416 | 0.0003L | 0.050L | 1.5 | 0.2L | 0.001L | 0.19 | 0.003L | 168 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 39 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.078 | Ⅲ | / | /
131182_0009 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 北溪村镇 | 北溪村 | 北溪村乡水源地 | 115.769856 | 38.080207 | 9500 | 3660 | 2024 | 4 | 24 | 5L | 无 | 1.9 | 无 | 8.2 | 128 | 730 | 183 | 237 | 0.0552 | 0.00695 | 0.005L | 0.05L | 0.0331 | 0.0003L | 0.050L | 1.44 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 0.003L | 157 | 0.4 | 0.001L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 48 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.049 | 0.084 | Ⅲ | / | /