## Sheet1
乡镇及农村地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 超标因子 | 备注
1 | 衡水市 | 景县 | 景州镇 | 从庄 | 景州镇第一供水点水源地 | 116.2956 | 37.6761 | 3718 | 1000 | 2025 | 10 | 27 | 10 | 无 | 2 | 无 | 8.16 | 198 | 562 | 191 | 147 | 0.0620 | 0.0125 | 0.00024 | 0.05L | 0.0113 | 0.0003L | 0.050L | 1.1 | 0.15L | 0.001L | 0.08 | 0.003L | 141 | 2.9 | 0.001L | 0.025L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 未检出 | 23 | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1 | V类 |  |  | 氟化物（1.9倍） | 备用水源；水质超标受地质背景影响