## Sheet1
序号 | 所属省份 | 所属区域 | 所属流域 | 水源类型 | 水源地名称 | 断面名称 | 断面编码 | 使用状态 | 采样时间 | 水质类别 | 是否达标 | 超标指标 | 本月取水量（万吨） | 水源使用说明 | 色(铂钴色度单位) | 嗅和味() | 浊度(NTU) | 肉眼可见物() | pH() | 总硬度(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发性酚类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 亚硝酸盐(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯(μg/L) | 甲苯(μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L)
1 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 冀州市地下水水源地 | 冀州市地下水水源地 | 131100_3001 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8.3 | 46.6 | 579 | 114 | 144 | 0.01L | 0.01L | 0.00156 | 0.00134 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.46 | 0.02L | 0.003L | 188 | 2L | 37 | 0.003L | 0.016L | 0.001L | 0.932 | 0.002L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.00014 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.090 | 0.120
2 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 花园路水源地 | 花园路水源地 | 131100_3002 | 未用 | 2025-07-15 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 1.0 | 无 | 8.2 | 48.3 | 638 | 127 | 131 | 0.01L | 0.01L | 0.00123 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.54 | 0.02L | 0.003L | 192 | 2L | 34 | 0.003L | 0.027 | 0.001L | 0.496 | 0.002L | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.00014 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.049 | 0.079
3 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 三中水源地 | 三中水源地 | 131100_3003 | 未用 | 2025-07-15 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 1.0 | 无 | 8.4 | 34.1 | 648 | 102 | 99.9 | 0.06 | 0.01L | 0.00176 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.46 | 0.02L | 0.003L | 192 | 2L | 27 | 0.003L | 0.016L | 0.001L | 0.593 | 0.002L | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.00049 | 0.004L | 0.00042 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.064 | 0.099
4 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 市政工程队水源地 | 市政工程队水源地 | 131100_3004 | 未用 | 2025-07-15 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 2.3 | 无 | 8.0 | 47.0 | 610 | 124 | 132 | 0.01L | 0.01L | 0.00255 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.46 | 0.02L | 0.003L | 170 | 2L | 39 | 0.003L | 0.059 | 0.001L | 0.516 | 0.002L | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.00019 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.069 | 0.098
5 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 新水厂供水站水源地 | 新水厂供水站水源地 | 131100_3005 | 未用 | 2025-07-15 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 1.4 | 无 | 8.2 | 57.2 | 594 | 126 | 117 | 0.08 | 0.06 | 0.00120 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.50 | 0.02L | 0.003L | 183 | 2L | 34 | 0.003L | 0.066 | 0.001L | 0.505 | 0.002L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00016 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.062 | 0.092
6 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 车站南1#供水井水源地 | 车站南1#供水井水源地 | 131100_3006 | 未用 | 2025-07-18 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；车站南1#供水井水源地经衡水市水利局批准撤销，选用张桥南水厂2#水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.8 | 无 | 8.2 | 42.8 | 722 | 138 | 142 | 0.04 | 0.01L | 0.00176 | 0.00072 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.49 | 0.02L | 0.003L | 197 | 2L | 39 | 0.003L | 0.025 | 0.001L | 0.446 | 0.002L | 0.00005 | 0.0035 | 0.0004L | 0.00010 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.068 | 0.088
7 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 城关1#、2#井水源地 | 城关1#、2#井水源地 | 131100_3007 | 未用 | 2025-07-15 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.2 | 54.0 | 691 | 148 | 110 | 0.03 | 0.01L | 0.00135 | 0.00125 | 0.042 | 0.0003L | 0.05L | 0.42 | 0.02L | 0.003L | 195 | 2L | 42 | 0.003L | 0.026 | 0.001L | 0.589 | 0.002L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.063 | 0.112
8 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 公司1#井水源地 | 公司1#井水源地 | 131100_3008 | 未用 | 2025-07-15 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 2.1 | 无 | 8.3 | 36.1 | 692 | 153 | 114 | 0.02 | 0.01L | 0.00130 | 0.00676 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.40 | 0.02L | 0.003L | 169 | 2L | 38 | 0.003L | 0.016L | 0.001L | 0.382 | 0.002L | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.00007 | 0.004L | 0.00054 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.056 | 0.086
9 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 镇卫生院1#井水源地 | 镇卫生院1#井水源地 | 131100_3009 | 未用 | 2025-07-15 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；镇卫生院1#井水源地经衡水市水利局批准撤销，选用张桥南水厂1#水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.6 | 无 | 8.2 | 43.8 | 745 | 139 | 147 | 0.02 | 0.01L | 0.00177 | 0.00162 | 0.010 | 0.0003L | 0.05L | 0.40 | 0.02L | 0.003L | 188 | 2L | 54 | 0.003L | 0.016L | 0.001L | 0.388 | 0.002L | 0.00004L | 0.0038 | 0.0004L | 0.00019 | 0.004L | 0.00034 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.068 | 0.080
10 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 宾馆1#井水源地 | 宾馆1#井水源地 | 131100_3010 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 1.4 | 无 | 8.0 | 40.8 | 624 | 103 | 126 | 0.02 | 0.01L | 0.00141 | 0.00093 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.59 | 0.02L | 0.003L | 180 | 2L | 42 | 0.006 | 0.067 | 0.001L | 0.895 | 0.002L | 0.00004L | 0.0021 | 0.0004L | 0.00007 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.070 | 0.084
11 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 年画社1#井水源地 | 年画社1#井水源地 | 131100_3011 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 2.6 | 无 | 7.8 | 69.4 | 580 | 86.9 | 107 | 0.03 | 0.01L | 0.00166 | 0.00113 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.03 | 0.02L | 0.003L | 146 | 2L | 37 | 0.023 | 0.342 | 0.001L | 0.612 | 0.002L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.00009 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.063 | 0.086
12 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | 131100_3012 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 1.0 | 无 | 8.3 | 37.7 | 607 | 102 | 112 | 0.02 | 0.01L | 0.00170 | 0.00110 | 0.014 | 0.0003L | 0.05L | 0.50 | 0.02L | 0.003L | 178 | 2L | 46 | 0.048 | 0.165 | 0.001L | 0.746 | 0.002L | 0.00004L | 0.0014 | 0.0004L | 0.00008 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.054 | 0.080
13 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 党校水源地 | 党校水源地 | 131100_3013 | 未用 | 2025-07-17 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；水源地已封停，选用惠民小区水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.7 | 无 | 8.1 | 140 | 942 | 195 | 202 | 0.02 | 0.01L | 0.00102 | 0.00108 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.52 | 0.02L | 0.003L | 193 | 2L | 58 | 0.003L | 2.02 | 0.001L | 0.385 | 0.002L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.065 | 0.086
14 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 二中水源地 | 二中水源地 | 131100_3014 | 未用 | 2025-07-17 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；水源地已封停，选用菜园村水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.0 | 无 | 8.2 | 137 | 913 | 249 | 226 | 0.03 | 0.01L | 0.00107 | 0.00085 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.66 | 0.02L | 0.003L | 181 | 2L | 49 | 0.008 | 2.27 | 0.001L | 0.367 | 0.002L | 0.00005 | 0.0009 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.051 | 0.069
15 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 国税局家属院水源地 | 国税局家属院水源地 | 131100_3015 | 未用 | 2025-07-17 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；水源地已封停，选用丽景花城小区水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8.1 | 140 | 920 | 215 | 218 | 0.03 | 0.01L | 0.00115 | 0.00161 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.91 | 0.02L | 0.003L | 166 | 2L | 42 | 0.193 | 2.87 | 0.001L | 0.334 | 0.002L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.056 | 0.084
16 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 粮局二库水源地 | 粮局二库水源地 | 131100_3016 | 未用 | 2025-07-18 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；水源地已封停，选用君乡新村小区水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.0 | 无 | 8.2 | 159 | 669 | 106 | 107 | 0.02 | 0.01L | 0.00109 | 0.00126 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.32 | 0.02L | 0.003L | 166 | 2L | 45 | 0.058 | 0.031 | 0.001L | 0.326 | 0.002L | 0.00004L | 0.0010 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.065 | 0.106
17 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 粮食局水源地 | 粮食局水源地 | 131100_3017 | 未用 | 2025-07-18 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；水源地已封停，选用君乡村水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.0 | 228 | 995 | 242 | 185 | 0.03 | 0.01L | 0.00132 | 0.00167 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.04 | 0.02L | 0.003L | 192 | 2L | 51 | 0.003 | 2.52 | 0.001L | 0.379 | 0.002L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.053 | 0.083
18 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 农业银行院内水源地 | 农业银行院内水源地 | 131100_3018 | 未用 | 2025-07-18 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；不具备监测条件，选用阳光花园小区水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.2 | 无 | 8.2 | 241 | 597 | 92.3 | 114 | 0.04 | 0.01L | 0.00125 | 0.00176 | 0.070 | 0.0003L | 0.05L | 1.26 | 0.02L | 0.003L | 26.6 | 2L | 62 | 0.010 | 0.016L | 0.001L | 0.714 | 0.002L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.058 | 0.070
19 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 饶阳县自来水公司水源地 | 自来水公司水源地 | 131100_3019 | 未用 | 2025-07-18 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；水源地已封停，选用凯悦家园小区水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.0 | 152 | 882 | 226 | 249 | 0.02 | 0.01L | 0.00160 | 0.00125 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.51 | 0.02L | 0.003L | 187 | 2L | 37 | 0.003L | 0.196 | 0.001L | 0.332 | 0.002L | 0.00004L | 0.0013 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.088 | 0.120
20 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 信用社水井水源地 | 信用社水井水源地 | 131100_3020 | 未用 | 2025-07-17 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用水源 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.2 | 125 | 851 | 208 | 222 | 0.04 | 0.01L | 0.00110 | 0.00103 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.65 | 0.02L | 0.003L | 193 | 2L | 40 | 0.055 | 0.855 | 0.001L | 0.378 | 0.002L | 0.00014 | 0.0007 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.046 | 0.093
21 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 安平中学1#、2#井水源地 | 安平中学1#、2#井水源地 | 131100_3021 | 未用 | 2025-07-17 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用;水源地存在与保护水源无关的建设项目，不符合划分要求，由县水利局彻底封停，选用商道公园水源地水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.9 | 无 | 8.1 | 82.1 | 646 | 199 | 82.1 | 0.04 | 0.01L | 0.00072 | 0.00104 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.45 | 0.02L | 0.003L | 118 | 2L | 44 | 0.038 | 1.98 | 0.001L | 0.386 | 0.002L | 0.00004L | 0.0005 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.060 | 0.106
22 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | 131100_3022 | 未用 | 2025-07-17 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 备用 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.4 | 110 | 892 | 185 | 209 | 0.03 | 0.01L | 0.00060 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.47 | 0.02L | 0.003L | 68.5 | 2L | 56 | 0.004 | 0.71 | 0.001L | 0.767 | 0.002L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.058 | 0.086
23 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 职业高中1#井水源地 | 职业高中1#井水源地 | 131100_3023 | 未用 | 2025-07-17 | Ⅲ | 是 |  | 0 | 停用；安平县职业高中1＃井水源地由于出砂严重不能正常使用，于2020年11月30日由县水利局封停，选用莲花公园北水源地水井为观察井完成采测任务 | 5L | 无 | 1.9 | 无 | 8.2 | 110 | 683 | 221 | 60.8 | 0.03 | 0.01L | 0.00070 | 0.00091 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.71 | 0.02L | 0.003L | 87.0 | 2L | 39 | 0.018 | 0.964 | 0.001L | 0.462 | 0.002L | 0.00004L | 0.0009 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.048 | 0.066
24 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 故城县自来水公司水源地 | 自来水公司水源地 | 131100_3024 | 未用 | 2025-07-14 | Ⅴ | 否 | 氟化物(3.3) | 0 | 停用；水源地已封停，选用北水厂水源地水井为观察井完成采测任务；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.5 | 56.4 | 598 | 105 | 103 | 0.02 | 0.01L | 0.00137 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.02L | 0.003L | 188 | 2L | 35 | 0.003L | 1.24 | 0.001L | 4.32 | 0.002L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.00085 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.057 | 0.094
25 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 孟庄水源地 | 孟庄水源地 | 131100_3025 | 未用 | 2025-07-14 | Ⅴ | 否 | 氟化物(2.3) | 0 | 停用；水源地已封停，选用北水厂水源地水井为观察井完成采测任务；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.4 | 37.1 | 577 | 88.3 | 75.4 | 0.02 | 0.01L | 0.00148 | 0.00067L | 0.017 | 0.0003L | 0.05L | 0.56 | 0.02L | 0.003L | 176 | 2L | 59 | 0.003L | 0.016 | 0.001L | 3.26 | 0.002L | 0.00004L | 0.0017 | 0.0004L | 0.00067 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.086 | 0.109
26 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 野庄水源地 | 野庄水源地 | 131100_3026 | 未用 | 2025-07-14 | Ⅴ | 否 | 氟化物(2.5) | 0 | 停用；水源地已封停，选用北水厂水源地水井为观察井完成采测任务；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 2.3 | 无 | 8.1 | 178 | 454 | 93.2 | 27.4 | 0.02 | 0.01L | 0.00055 | 0.00067L | 0.019 | 0.0003L | 0.05L | 1.22 | 0.02L | 0.003L | 18.3 | 2L | 29 | 0.003L | 11.4 | 0.001L | 3.46 | 0.002L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00008 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.051 | 0.090
27 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 迎瑞小区水源地 | 迎瑞小区水源地 | 131100_3027 | 未用 | 2025-07-14 | Ⅴ | 否 | 氟化物(2.4) | 0 | 备用水源，氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8.3 | 30.2 | 556 | 95.1 | 86.0 | 0.02 | 0.01L | 0.00136 | 0.00067L | 0.018 | 0.0003L | 0.05L | 0.53 | 0.02L | 0.003L | 167 | 2L | 38 | 0.003L | 0.014 | 0.001L | 3.38 | 0.002L | 0.00004L | 0.0025 | 0.0004L | 0.00072 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.086 | 0.124
28 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | 131100_3028 | 未用 | 2025-07-18 | Ⅴ | 否 | 氟化物(2.8) | 0 | 备用；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.1 | 44.4 | 819 | 205 | 164 | 0.05 | 0.01L | 0.00483 | 0.00689 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.55 | 0.02L | 0.003L | 194 | 2L | 53 | 0.003L | 1.06 | 0.001L | 3.84 | 0.002L | 0.00008 | 0.0016 | 0.0004L | 0.00080 | 0.004L | 0.00014 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.070 | 0.098
29 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 八里供水站水源地 | 八里供水站水源地 | 131100_3029 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅳ | 否 | 氟化物(0.6) | 0 | 备用；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 2.5 | 无 | 8.1 | 218 | 858 | 246 | 146 | 0.02 | 0.01L | 0.00084 | 0.00072 | 0.094 | 0.0003L | 0.05L | 1.33 | 0.02L | 0.003L | 93.2 | 2L | 48 | 0.003L | 2.38 | 0.001L | 1.56 | 0.002L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.00006 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.066 | 0.090
30 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 阜东供水站水源地 | 阜东供水站水源地 | 131100_3030 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅴ | 否 | 氟化物(1.2) | 0 | 备用；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 2.0 | 无 | 8.0 | 52.9 | 779 | 228 | 156 | 0.03 | 0.01L | 0.00167 | 0.00076 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.48 | 0.02L | 0.003L | 195 | 2L | 33 | 0.003L | 0.024 | 0.001L | 2.19 | 0.002L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.00011 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.054 | 0.074
31 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 阜兴供水站水源地 | 阜兴供水站水源地 | 131100_3031 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅴ | 否 | 氟化物(2.8) | 0 | 备用；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 1.0 | 无 | 8.2 | 119 | 997 | 242 | 242 | 0.02 | 0.02 | 0.00174 | 0.00067L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.63 | 0.02L | 0.003L | 194 | 2L | 36 | 0.003L | 0.036 | 0.001L | 3.85 | 0.002L | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.00017 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.050 | 0.071
32 | 河北省 | 衡水市 | 海河流域 | 地下水 | 西水厂供水站水源地 | 西水厂供水站水源地 | 131100_3032 | 未用 | 2025-07-16 | Ⅴ | 否 | 氟化物(2.2) | 0 | 停用；西水厂水源地经衡水市水利局批准撤销，选用门庄村在用饮用水水井作为观察井；氟化物超标受本底值影响 | 5L | 无 | 1.8 | 无 | 8.1 | 59.4 | 757 | 195 | 135 | 0.03 | 0.01L | 0.00120 | 0.00067L | 0.014 | 0.0003L | 0.05L | 0.61 | 0.02L | 0.003L | 166 | 2L | 46 | 0.003L | 0.037 | 0.001L | 3.25 | 0.002L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.00015 | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.119 | 0.132