## sheet
序号 | 监测单位 | 地市名称 | 区县名称 | 断面名称 | 水源地名称 | 水源类型 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 年份 | 期数 | 采样时间 | 当月使用状态 | 本月取水量（万吨） | 备注 | 色(铂钴色度单位) | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH（无量纲） | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(以CODMn法.以O2计)(mg/L) | 氨氮(以N计)(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(CFU / 100mL) | 菌落总数(CFU / mL) | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价)(mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(ug/L) | 四氯化碳(ug/L) | 苯(ug/L) | 甲苯(ug/L) | 总α放射性(Bq / L) | 总β放射性(Bq / L) | 铍(mg/L) | 硼(mg/L) | 锑(mg/L) | 钡(mg/L) | 镍(mg/L) | 钴(mg/L) | 钼(mg/L) | 银(mg/L) | 铊(mg/L) | 二氯甲烷(ug/L) | 1,2 - 二氯乙烷(ug/L) | 1,1,1 - 三氯乙烷(ug/L) | 1,1,2 - 三氯乙烷(ug/L) | 1,2 - 二氯丙烷(ug/L) | 三溴甲烷(ug/L) | 氯乙烯(ug/L) | 1,1 - 二氯乙烯(ug/L) | 1,2 - 二氯乙烯(ug/L) | 三氯乙烯(ug/L) | 四氯乙烯(ug/L) | 氯苯(ug/L) | 邻二氯苯(ug/L) | 对二氯苯(ug/L) | 三氯苯(总量)(ug/L) | 乙苯(ug/L) | 二甲苯(总量)(ug/L) | 苯乙烯(ug/L) | 2,4 - 二硝基甲苯(ug/L) | 2,6 - 二硝基甲苯(ug/L) | 萘(ug/L) | 蒽(ug/L) | 荧蒽(ug/L) | 苯并(b)荧蒽(ug/L) | 苯并(a)芘(ug/L) | 多氯联苯(总量)(ug/L) | 邻苯二甲酸二(2 - 乙基己基)酯(ug/L) | 2,4,6 - 三氯酚(ug/L) | 五氯酚(ug/L) | 六六六(总量)(ug/L) | γ - 六六六(林丹)(ug/L) | 滴滴涕(总量)(ug/L) | 六氯苯(ug/L) | 七氯(ug/L) | 2,4 - 滴(ug/L) | 克百威(ug/L) | 涕灭威(ug/L) | 敌敌畏(ug/L) | 甲基对硫磷(ug/L) | 马拉硫磷(ug/L) | 乐果(ug/L) | 毒死蜱(ug/L) | 百菌清(ug/L) | 莠去津(ug/L) | 草甘膦(ug/L)
1 | 河北省衡水生态环境监测中心 | 衡水市 | 桃城区 | 衡水地下水源大庆水厂 | 衡水市地下水水源地 | 地下水 | 115.6650° | 37.7215° | 2025 | 12 | 2025-12-04 | 未用 | 0 | Ⅲ类 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.3 | 68 | 612 | 131 | 180 | 0.03 | 0.01L | 0.00031 | 0.00216 | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.003L | 183 | 2L | 32 | 0.026 | 0.492 | 0.002L | 0.774 | 0.045 | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.089 | 0.157 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
2 | 河北省衡水生态环境监测中心 | 衡水市 | 桃城区 | 衡水地下水源滏阳水厂 | 衡水市地下水水源地 | 地下水 | 115.6706° | 37.7521° | 2025 | 12 | 2025-12-04 | 未用 | 0 | Ⅲ类 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 40 | 553 | 145 | 122 | 0.01L | 0.01L | 0.00025 | 0.00165 | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.003L | 178 | 2L | 29 | 0.016L | 0.213 | 0.002L | 0.985 | 0.022 | 0.00004L | 0.0017 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.07 | 0.102 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1