2026年衡水市地市级集中式生活饮用水水源水质状况报告 
（6月份）

一、监测情况

2026年6月，共监测1个地市级集中式生活饮用水水源，包括大庆水厂和滏阳水厂。

（一）监测点位

地下水水源：具备采样条件的，在抽水井采样。

（二）监测项目

1.地下水水源：监测项目为《地下水质量标准》（GB/T

14848-2017）中的39 项。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2026年6月，衡水市城市集中式饮用水水源水质类别为Ⅲ类，衡水市城市集中式饮用水水源水质状况统计见附表。

附表

2026年6月衡水市城市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 省份名称 | 城市 名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 水质类别 | 超标指标及超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北 | 衡水市 | 衡水地下水源大庆水厂 | 地下水 | Ⅲ类 | _ |  |
|  |  |  | 衡水地下水源滏阳水厂 | 地下水 | Ⅲ类 | - |  |

备注：

集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。