2026年衡水市乡镇级及以下饮用水水源水质状况报告 
（上半年）
一、监测情况
按照《关于印发〈2026年河北省生态环境监测工作方案〉的通知》（冀环办发﹝2026﹞6号）要求，景县对乡镇级及以下地下水源地进行了委托监测。
[bookmark: _GoBack]二、任务目标
全市共有乡镇及农村饮用水水源地1个，涉及景县，按照要求对《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)表1中39项常规指标开展监测。 
三、监测频次
每半年一次。
四、评价结果
2026年上半年，衡水市乡镇级及以下饮用水源地水质状况统计见附表。
                       




附表
2026年上半年衡水市乡镇级及以下饮用水源地水质状况
	序号
	县（区）
	乡镇
	村名
	断面名称
	备注
	水质类别

	1
	景县
	景州镇
	从庄
	景州镇第一供水点水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	V



