2026年衡水市乡镇级及以下饮用水水源水质状况报告 
（上半年）

一、监测情况

按照《关于印发〈2026年河北省生态环境监测工作方案〉的通知》（冀环办发﹝2026﹞6号）要求，景县对乡镇级及以下地下水源地进行了委托监测。

- 二、任务目标

- 全市共有乡镇及农村饮用水水源地1个，涉及景县，按照要求对《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)表1中39项常规指标开展监测。

- 三、监测频次

- 每半年一次。

四、评价结果

2026年上半年，衡水市乡镇级及以下饮用水源地水质状况统计见附表。

附表

2026年上半年衡水市乡镇级及以下饮用水源地水质状况

| 序号 | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 备注 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景县 | 景州镇 | 从庄 | 景州镇第一供水点水源地 | 备用水源；水质超标受地质背景影响 | V |