2026年衡水市千吨万人饮用水水源水质状况报告 
（上半年）
一、监测情况
按照《关于印发〈2026年河北省生态环境监测工作方案〉的通知》（冀环办发﹝2026﹞6号）要求，各县市区分局对农村千吨万人地下水源地进行了委托监测。
二、任务目标
全市共有农村千吨万人地下饮用水源地119个，按照要求对《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)表1中39项常规指标开展监测。  
[bookmark: _GoBack]三、监测频次
每半年一次。
四、评价结果
2026年上半年，衡水市农村千吨万人地下饮用水源地水质状况统计见附表。
                       




附表
2026年上半年衡水市农村万人千吨饮用水源地水质状况
	序号
	县（区）
	乡镇
	村名
	断面名称
	备注
	水质类别

	1
	河北衡水高新技术产业开发区
	大麻森乡
	呼家村
	桃城区第二供水站水源地
	备用水源
	Ⅲ

	2
	衡水滨湖新区
	彭杜村乡
	西张景官村
	滨湖新区水源地
	备用水源
	Ⅲ

	3
	冀州区
	冀州镇
	大罗村
	冀州镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	4
	冀州区
	官道李镇
	西白家庄村
	官道李镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	5
	冀州区
	南午村镇
	南午村西北角村
	午村水源地
	备用水源
	Ⅲ

	6
	冀州区
	周村镇
	后恩关村
	周村镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	7
	冀州区
	码头李镇
	李后院村
	码头李镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	8
	冀州区
	西王镇
	北张家庄村
	西王镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	9
	冀州区
	门家庄乡
	门家庄村
	门家庄乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	10
	冀州区
	徐家庄乡
	徐家庄村
	徐家庄乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	11
	冀州区
	北漳淮乡
	北漳淮村
	北漳淮乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	12
	冀州区
	小寨乡
	小寨村
	小寨乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	13
	冀州区
	南午村镇
	李瓦窑村
	李瓦水源地
	备用水源
	Ⅲ

	14
	桃城区
	邓庄镇
	彭家庄村
	桃城区邓庄镇农村第五供水站
	备用水源
	Ⅲ

	15
	桃城区
	赵家圈镇
	高家圈村
	桃城区赵圈镇农村第三供水站
	备用水源
	Ⅲ

	16
	桃城区
	郑家河沿镇
	国家庄村
	桃城区郑家河沿镇农村第一供水站
	备用水源
	Ⅲ

	17
	武强县
	街关镇
	后马庄村
	武强县第三水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	18
	武强县
	北代乡
	西刘堤村
	武强县第六水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	19
	武强县
	周窝镇
	董庄村
	武强县第五水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	20
	武强县
	武强镇
	菩萨村
	武强县第四水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	21
	武强县
	东孙庄镇
	任庄村
	武强县第七水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	22
	武强县
	武强镇
	东王庄村
	武强县第八水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	23
	景县
	王瞳镇
	南野庄村
	王瞳水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	24
	景县
	留智庙镇
	南马庄村
	留智庙一水厂
	备用水源
	Ⅲ

	25
	景县
	留智庙镇
	八里庄西村
	留智庙二水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	26
	景县
	北留智镇
	碱场王村
	北留智水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	27
	景县
	安陵镇
	苏老家村
	安陵一水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	28
	景县
	安陵镇
	第十屯村
	安陵二水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	29
	景县
	景州镇
	里厢屯村
	景州水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	30
	景县
	梁集镇
	前街村
	梁集一水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	31
	景县
	梁集镇
	孙镇南街
	梁集二水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	32
	景县
	连镇乡
	胜利村
	连镇水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	33
	景县
	刘集乡
	刘桐庄村
	刘集水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	34
	景县
	龙华镇
	前秦旺村
	龙华水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	35
	景县
	广川镇
	房吕村
	广川水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	36
	景县
	洚河流镇
	花牛王庄村
	降河流水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	37
	景县
	杜桥镇
	北孟庄村
	杜桥水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	38
	景县
	王谦寺镇
	西梁村
	王谦寺水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	39
	景县
	温城乡
	宋门村
	温城水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	40
	景县
	后留名府乡
	北马村
	留府水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	41
	景县
	青兰乡
	朱加官村
	青兰水厂水源地
	备用水源；水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	42
	枣强县
	枣强镇
	门庄村
	枣强镇门庄水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	43
	枣强县
	嘉会镇
	徐平楼村
	嘉会镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	44
	枣强县
	王均乡
	大王均村
	王均乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	45
	枣强县
	恩察镇
	杨黄洼村
	恩察镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	46
	枣强县
	唐林镇
	唐林村
	唐林镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	47
	枣强县
	张秀屯镇
	张秀屯村
	张秀屯镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	48
	枣强县
	大营镇
	十八行村
	大营镇十八行水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	49
	枣强县
	马屯镇
	西紫龙村
	马屯镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	50
	枣强县
	枣强镇
	段宅城村
	枣强镇宅城水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	51
	枣强县
	王常乡
	李家庄村
	王常乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	52
	枣强县
	肖张镇
	肖张村
	肖张镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	53
	枣强县
	大营镇
	鹿家屯村
	大营镇鹿屯水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	54
	枣强县
	大营镇
	韩庄村
	大营镇韩庄水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	55
	枣强县
	新屯镇
	南宫庄村
	新屯镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	56
	武邑县
	清凉店镇
	清凉店村
	清凉店镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	57
	武邑县
	审坡镇
	审坡村
	审坡镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	58
	武邑县
	赵桥镇
	赵中村
	赵桥镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	59
	武邑县
	韩庄镇
	宋家村
	韩庄镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	60
	武邑县
	肖桥头镇
	肖桥头村
	桥头镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	61
	武邑县
	龙店镇
	龙店村
	龙店镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	62
	武邑县
	圈头乡
	圈头村
	圈头乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	63
	武邑县
	大紫塔乡
	大紫塔村
	紫塔乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	64
	故城县
	故城镇
	新庄村
	故城镇新庄水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	65
	故城县
	青罕镇
	青罕村
	青罕镇青罕水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	66
	故城县
	里老乡
	前里老村
	里老乡里老村水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	67
	故城县
	房庄镇
	王庄村
	房庄乡王庄村供水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	68
	故城县
	三朗镇
	南岭踪村
	三朗乡南岭踪供水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	69
	故城县
	饶阳店镇
	薛官屯村
	饶阳店镇薛官屯村水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	70
	故城县
	郑口镇
	西河村
	郑口镇西河水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	71
	故城县
	西半屯镇
	西半屯村
	西半屯镇西半屯村水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	72
	故城县
	建国镇
	齐庄村
	建国镇齐庄水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	73
	故城县
	建国镇
	要庄村
	建国镇要庄水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	74
	故城县
	辛庄乡
	周小麻村
	辛庄乡周小麻水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	75
	故城县
	夏庄镇
	滩头村
	夏庄镇夏庄水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	76
	故城县
	建国镇
	建国村
	建国镇建国水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	77
	故城县
	武官寨镇
	梁庄村
	武官寨镇梁庄水厂
	备用水源地、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	78
	故城县
	武官寨镇
	仓上村
	武官寨镇仓上村水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	79
	故城县
	郑口镇
	五户村
	郑口镇郑口水厂
	备用水源
	Ⅲ

	80
	故城县
	三郎镇
	东牟村
	三朗乡东牟庄水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	81
	故城县
	夏庄镇
	罗小营村
	夏庄镇衡德水厂
	备用水源、水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	82
	安平县
	程油子乡
	周刘庄村
	程油子乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	83
	安平县
	马店镇
	西长堤村
	马店镇水源地
	备用水源
	Ⅱ

	84
	安平县
	大何庄乡
	西羽林村
	大何庄乡水源地
	备用水源
	Ⅱ

	85
	安平县
	南王庄镇
	角南村
	南王庄镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	86
	安平县
	大子文镇
	林庄村
	大子文镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	87
	阜城县
	古城镇
	东付村
	古城镇付庄供水站水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	88
	阜城县
	码头镇
	大周庄村
	码头镇大周供水站水源地
	备用水源
	Ⅲ

	89
	阜城县
	码头镇
	鲁庄村
	码头镇码头供水站水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	90
	阜城县
	霞口镇
	潘庄村
	霞口镇水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅴ

	91
	阜城县
	崔家庙镇
	后砖门村
	崔家庙镇砖门供水站水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	92
	阜城县
	崔家庙镇
	刘鹅庄村
	崔家庙镇崔庙供水站水源地
	备用水源
	Ⅲ

	93
	阜城县
	漫河镇
	东档柏村
	漫河乡档柏供水站水源地
	备用水源
	Ⅲ

	94
	阜城县
	漫河镇
	倪庄村
	漫河乡漫河供水站水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	95
	阜城县
	建桥乡
	建东村
	建桥乡水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	96
	阜城县
	蒋坊乡
	前蒋村
	蒋坊乡水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	97
	阜城县
	大白乡
	大白庄村
	大白乡水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	98
	阜城县
	王集乡
	后安村
	王集乡水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	99
	阜城县
	古城镇
	齐门村
	古城镇古城供水站水源地
	备用水源，水质超标受地质背景影响
	Ⅳ

	100
	饶阳县
	饶阳镇
	官佐村
	牛村水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	101
	饶阳县
	大尹村镇
	大尹村
	尹村水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	102
	饶阳县
	五公镇
	五公村
	五公水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	103
	饶阳县
	大官亭镇
	小官亭村
	官亭水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	104
	饶阳县
	王同岳镇
	王庄村
	同岳水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	105
	饶阳县
	留楚乡
	留楚村
	留楚水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	106
	饶阳县
	留楚乡
	合方村
	合方水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	107
	饶阳县
	东里满乡
	大送驾庄村
	里满水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	108
	饶阳县
	留楚乡
	王留吾村
	城关水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	109
	深州市
	兵曹乡
	兵曹村
	兵曹乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	110
	深州市
	乔屯乡
	前康王城村
	乔屯乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	111
	深州市
	榆科镇
	东辛庄村
	榆科镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	112
	深州市
	护驾迟镇
	护驾迟村
	护驾迟镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	113
	深州市
	唐奉镇
	唐奉村
	唐奉镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	114
	深州市
	前磨头镇
	前磨头村
	前磨头镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	115
	深州市
	王家井镇
	郝家庄村
	王家井镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	116
	深州市
	大屯镇
	琅窝村
	大屯镇水源地
	备用水源
	Ⅲ

	117
	深州市
	北溪村镇
	北溪村
	北溪村乡水源地
	备用水源
	Ⅲ

	118
	河北衡水高新技术产业开发区
	大麻森乡
	孙西营村
	衡水市开发区自来水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ

	119
	饶阳县
	
	
	官亭第二水厂水源地
	备用水源
	Ⅲ



