2026年衡水市县级集中式饮用水水源水质状况报告 
（上半年）

- 一、监测情况

- 按照《关于印发〈2026年河北省生态环境监测工作方案〉的通知》（冀环办发﹝2026﹞6号）的要求，由我中心对辖区内县级集中式生活饮用水源地开展监测工作。

- 二、任务目标

- 按照省厅下发的县级集中式生活饮用水源地监测名单，涉及需我局监测的共32个点位，监测因子按照《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）监测常规项共计39项。

- 三、监测频次

- 每半年进行一次水质常规分析。

四、评价结果

2026年上半年，衡水市县级集中式饮用水水源地水质状况统计见附表。

附表

2026年上半年衡水市县级集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 县（区） | 水源地名称 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冀州市 | 冀州市地下水水源地 | Ⅲ |
| 2 | 枣强县 | 新水厂供水站水源地 | Ⅲ |
| 3 | 枣强县 | 三中水源地 | Ⅲ |
| 4 | 枣强县 | 市政工程队水源地 | Ⅲ |
| 5 | 枣强县 | 花园路水源地 | Ⅲ |
| 6 | 武邑县 | 公司1#井水源地 | Ⅲ |
| 7 | 武邑县 | 镇卫生院1#井水源地 | Ⅲ |
| 8 | 武邑县 | 城关1#、2#井水源地 | Ⅲ |
| 9 | 武邑县 | 车站南1#供水井水源地 | Ⅲ |
| 10 | 武强县 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | Ⅲ |
| 11 | 武强县 | 年画社1#、2#井水源地 | Ⅲ |
| 12 | 武强县 | 宾馆1#井水源地 | Ⅲ |
| 13 | 饶阳县 | 自来水公司水源地 | Ⅲ |
| 14 | 饶阳县 | 二中水源地 | Ⅲ |
| 15 | 饶阳县 | 党校水源地 | Ⅲ |
| 16 | 饶阳县 | 粮食局水源地 | Ⅲ |
| 17 | 饶阳县 | 国税局家属院水源地 | Ⅲ |
| 18 | 饶阳县 | 信用社水井水源地 | Ⅲ |
| 19 | 饶阳县 | 农业银行院内水源地 | Ⅲ |
| 20 | 饶阳县 | 粮局二库水源地 | Ⅲ |
| 21 | 景县 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | Ⅲ |
| 22 | 安平县 | 安平中学1#、2#井水源地 | Ⅲ |
| 23 | 安平县 | 职业高中1#井水源地 | Ⅲ |
| 24 | 安平县 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | Ⅲ |
| 25 | 故城县 | 迎瑞小区水源地 | Ⅲ |
| 26 | 故城县 | 野庄水源地 | Ⅲ |
| 27 | 故城县 | 孟庄水源地 | Ⅲ |
| 28 | 故城县 | 故城县自来水公司水源地 | Ⅲ |
| 29 | 阜城县 | 八里供水站水源地 | Ⅲ |
| 30 | 阜城县 | 阜兴供水站水源地 | Ⅲ |
| 31 | 阜城县 | 西水厂供水站水源地 | Ⅲ |
| 32 | 阜城县 | 阜东供水站水源地 | Ⅲ |