2026年衡水市县级集中式饮用水水源水质状况报告 
（下半年）

- 一、监测情况

- 按照《关于印发〈2026年河北省生态环境监测工作方案〉的通知》（冀环办发﹝2026﹞6号）的要求，由我中心委托三方公司对辖区内县级集中式生活饮用水源地开展监测工作。

- 二、任务目标

- 按照省厅下发的县级集中式生活饮用水源地监测名单，涉及需我局监测的共32个点位，监测因子按照《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）监测常规项共计39项。

- 三、监测频次

- 每半年进行一次水质常规分析。

四、评价结果

2026年下半年，衡水市县级集中式饮用水水源地水质状况统计见附表。

附表 2026年下半年衡水市县级集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 县（区） | 水源地名称 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冀州市 | 冀州市地下水水源地 | III |
| 2 | 枣强县 | 新水厂供水站水源地 | III |
| 3 | 枣强县 | 三中水源地 | III |
| 4 | 枣强县 | 市政工程队水源地 | III |
| 5 | 枣强县 | 花园路水源地 | III |
| 6 | 武邑县 | 公司1#井水源地 | III |
| 7 | 武邑县 | 镇卫生院1#井水源地 | III |
| 8 | 武邑县 | 城关1#、2#井水源地 | III |
| 9 | 武邑县 | 车站南1#供水井水源地 | III |
| 10 | 武强县 | 迎宾水厂1#、2#井水源地 | III |
| 11 | 武强县 | 年画社1#、2#井水源地 | III |
| 12 | 武强县 | 宾馆1#井水源地 | III |
| 13 | 饶阳县 | 自来水公司水源地 | III |
| 14 | 饶阳县 | 二中水源地 | III |
| 15 | 饶阳县 | 党校水源地 | III |
| 16 | 饶阳县 | 粮食局水源地 | III |
| 17 | 饶阳县 | 国税局家属院水源地 | III |
| 18 | 饶阳县 | 信用社水井水源地 | III |
| 19 | 饶阳县 | 农业银行院内水源地 | III |
| 20 | 饶阳县 | 粮局二库水源地 | III |
| 21 | 景县 | 景县自来水厂1#、2#、3#、4#井水源地 | III |
| 22 | 安平县 | 安平中学1#、2#井水源地 | III |
| 23 | 安平县 | 职业高中1#井水源地 | II |
| 24 | 安平县 | 南工业园（旧工业园）1#井水源地 | III |
| 25 | 故城县 | 迎瑞小区水源地 | III |
| 26 | 故城县 | 野庄水源地 | III |
| 27 | 故城县 | 孟庄水源地 | III |
| 28 | 故城县 | 故城县自来水公司水源地 | III |
| 29 | 阜城县 | 八里供水站水源地 | III |
| 30 | 阜城县 | 阜兴供水站水源地 | III |
| 31 | 阜城县 | 西水厂供水站水源地 | III |
| 32 | 阜城县 | 阜东供水站水源地 | III |

注：枣强县剔除碘化物本底值影响，景县、故城县剔除氟化物和碘化物本底值影响，阜城县剔除氟化物本底值影响